# 建筑电气工程施工中漏电保护技术的应用论文_何锦明

摘要：随着我国建筑行业的快速发展，电气工程施工已成为建筑行业中的重要内容，而由于建筑结构的复杂性，人们对于电气工程的施工质量的要求也越来越高，就现阶段建筑整体施工情况而言，提高电气施工整体的安全性是建筑施工的重点。本文分析了建筑电气施工中漏电保护技术的应用重要性，对于建筑电气施工中漏电保护技术的施工准则进行了总结，从而对于建筑电气施工中漏电保护技术应用进行分析，能够有效提高建筑施工期间电气设备实际运行的安全性与可靠性，为电气工程的施工提供一定的指导。

关键字：建筑行业；电气工程；漏电保护；应用

1.前言

随着我国的建筑行业的快速发展，电气工程的施工成为建筑行业中的重要内容，电气工程的施工质量直接决定了建筑物的安全性能和使用性能，因此，在电气工程的施工过程中要格外的重视电气工程的施工质量，不仅需要使得电气工程具备良好的使用性能，同时还应保护好各种电器的安全运行，在电气工程中设置漏电保护装置，降低电气设备在使用过程中发生安全事故几率，才能保护好建筑物。可见，在建筑物的电气施工中，确保漏电保护的应用就显得格外重要，加大对于建筑电气施工的漏电保护技术的应用就十分必要。

2.建筑电气工程中漏电保护技术应用的重要性

在建筑工程中，电气工程是组成建筑物的重要部分，同时电气工程也是建筑工程中危险系数较高的部分，在建筑物的电气工程施工时做好对于漏电保护技术的应用就十分重要。而最近几年来，在建筑物的电气工程施工的时候经常会发生一些电力事故，这些电气事故的发生通常是由于漏电而引起的，这主要是由于电气设备的漏电通常具有一定的隐蔽性，在施工的时候就很难被相关的工作人员发现和消除，如果不能够引起相关人员的注意，在施工的时候就不能够及时的对漏电做出有效的预防及控制，就很容易导致在施工的过程中发生触电或火灾，给人们的生命及财产安全造成了严重的威胁。因此，在建筑工程的电气施工时，要做好相关的漏电保护技术，漏电保护技术的应用，可以使得电气工程中的漏电情况得到有效的检测，在施工的过程中，如果出现了漏电的现象，就会造成电压或者电流增大的问题，漏电保护装置就会发挥相关的作用，自动切断相关的电源，从而避免发生严重的事故，给现场的人员提供安全保障。

3.电气工程漏电保护施工中应遵循的几点原则

3.1施工协同控制性原则

在建筑电气工程的施工之前，相关的技术人员要及时了解相关电气工程的施工特点及工程设计中的相关内容，从而在相关设备中增加对于漏电保护技术的相关工序应用，通过对合理技术的内容选择，保证漏电保护施工顺利开展。技术人员所设计的漏电保护装置要在全面了解施工基础上要很好的符合漏电保护的施工方案及具有良好的适用性。在漏电保护技术的施工时，要严格的约束各种临时用电的状况，以免造成用电功率过高，进而给电气工程系统的运行造成严重的安全威胁，同时，在施工中要做好相关的环保措施，以免造成环境的大范围污染。

3.2 组织性原则

在建筑电气工程的施工过程中，要保持好与相关土建部门的沟通工作，从而确保电气设备在安装过程中要进行合理的安排，在施工过程中做好相关的施工环节和施工工序的分析工作，同时在施工漏电保护技术的应用过程中要结合着电气施工的特性，做好相关工作的组织工作，在施工方案的落实施工过程中，做好相关的施工任务的分配，从而从根本上解决各个部门之间的相互配合问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.漏电保护技术在建筑电气工程中的应用

4.1 漏电保护装置的合理选择

在电气工程漏电保护装置的选择过程中，要达到对于相关电气设备的安全要求，就需要在发生漏电时，能够及时的切断电源，从而达到对于电气设备进行保护的目的。一般而言，在电气工程中发生漏电或者出现短路的情况时，漏电保护装置的重要作用就是及时的切断电源，从而降低漏电或者短路故障的影响范围，在漏电保护装置的安装过程中，对于一些继电器、插座和开关的安全位置的选用要给予一定的重视，从而保证漏电保护的功能性，又能够做到对于电气工程运行过程中所产生的漏电现象进行实时的检查，在发现漏电时及时的切断电源，避免对于电气工程造成损坏。

4.2 漏电保护器的安装

在电气工程漏电保护装置的施工时，漏电保护装置的安装位置会对其保护性能造成一定的影响。在不同的功能空间内，电气设备的运行环境不同，就造成电气工程的复杂性特征，这就给电气工程漏电保护装置的施工带来了一定的难度。在电气工程的实际施工中，要综合分析各个建筑的功能特点和用电特点，在施工时对于一些特定的空间增加漏电保护装置，从而提高漏电保护装置的应用性能。同时，在一些建筑内，由于湿度较大，就会很容易造成电路运行过程中产生短路的问题，在该区域的电气工程施工时，为了做好相关区域的安全用电，就需要增加相关的漏电保护装置，以便能够在该区域发生短路的时候能够及时的切断电源，避免对于电气工程的安全运行造成更大的影响。在漏电保护器的安装过程中，要遵循相关灵活性的准则，依据电气工程的运行特点及电气设备的使用状况适当的安装漏电保护装置，充分的发挥出漏电保护装置的应用，确保电气工程的安全运行。

4.3 合理配置漏电保护器

在电气工程的漏电保护装置的配置过程中，对于单个设备进行配置时，要确保漏电保护器的电流超过设备运行电流的4倍以上，同时，全网的漏电保护装置均需要超出设备正常运行电流值的两倍以上。在确保漏电保护装置的电流超过实际电气运行电流时，才能在后续的施工中适当的增加设备，从而为居民提供快捷安全的用电服务。同时，为了避免设备运行过程中被烧毁的问题，在漏电保护装置的施工时，要采用3级漏电保护措施，进一步的提高电气设备的运行安全。另外，在电气工程的施工时，可以利用等电位连接的方式来提高保护的安全性能，借助等电位的连接方法，消除电气设备运行过程中的电弧与电火花的问题，还能够确保电气设备的零线处于安装稳定状态当中。

5.结论

综上所述，在建筑电气工程的施工过程中，要加大对于漏电保护技术的应用重视程度，从而提高我国建筑物的安全性能，保证人们的生命安全和财产安全。而随着漏电保护技术的快速应用及崛起，不仅使得我国的建筑电气工程消除了潜在的安全隐患，而且还有效的规避了设备运行过程中存在的漏电风险，极大的确保了整个电气工程安全，稳定运行。因此，在对漏电保护技术的应用上，相关的技术人员要予以足够的重视，不断地采用相关措施来完善相关的漏电保护器，进而充分的发挥出漏电保护器的功能。

参考文献

[1] 郭正华.建筑电气工程施工中的漏电保护技术探究[J].绿色环保建材,2019(7):242.

[2] 刘博.建筑电气工程施工中的漏电保护技术探讨[J].住宅与房地产,2018(8):186.

[3] 鲍大伟. 浅析民用建筑电气的漏电保护技术重要性与实际装置应用[J]. 江西建材，2017（08）：219.

[4] 王新宇 .建筑电气工程施工中的漏电保护技术应用研究[J].科技风,2017(17):108.

[5] 李小军 .关于建筑电气工程施工中的漏电保护技术探讨[J].城市建筑,2016(14):144.

论文作者:何锦明

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ac27b41cd232c88157fd8c9.html