# 前弹力层下角膜磨镶术并发症的临床分析论文_孙平 王跃静 俞洪涛

孙平 王跃静 俞洪涛

（江苏省苏北人民医院眼科江苏扬州225000）

作者简介：孙平（1968-），女，籍贯：江苏省南京市，职称：副主任医师，学位：学士。【摘要】目的:探讨前弹力层下角膜磨镶术（SBK)并发症的预防及处理方法。方法:选取眼科病例50例(100只眼)自愿选择前弹力层下角膜磨镶术(SBK)，法国Moria OneUse-Plus角膜板层刀制作前弹力层下超薄角膜瓣,VISX STAR S4 准分子激光设备施行手术。结果 SBK手术成功率100%，术中主要并发症有瓣缘出血25眼(25 00%),瓣缘上皮缺损3眼(3 00%),角膜瓣上方皱褶1眼(1 00%)，术后无特殊并发症。结论:对SBK技术的熟练掌握，正确处理术中的各种并发症是SBK手术成功的关键，SBK是安全有效的。

【关键词】前弹力层;超薄;角膜瓣;手术并发症

【中图分类号】R772 2 【文献标识码】B【文章编号】1003-5028(2013)10-0197-02

从准分子激光角膜手术发展看:准分子激光屈光性角膜切削术（PRK）发展到准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK），再发展到Camellin和Wyler［1］创新的准分子激光上皮下角膜磨镶术(LASEK)，再发展到由Camellin等联合机械法和酒精法的准分子激光上皮下角膜磨镶术(Epi LASEK)［2］,后两种手术又被称为优化表面消融术（Advanced Surface Ablation,ASA）［3］。2008年Durrie等［4］推出了前弹力层下角膜磨镶术(sub bowman’s keratomileusis,SBK)，其兼有PRK较厚的角膜基质床和LASIK术后视力恢复快的优点。本文应用Moria One use-plusSBK(以下简称SBK)进行前弹力层下制作超薄角膜瓣，术中出现了与角膜瓣相关的并发症，及时、正确处理这些并发症，将对确保SBK术后疗效有积极的意义。现报告如下。

1资料与方法

1 1一般资料：选取2010年12月~2011年6月观察自愿接受SBK手术的患者50例(100只眼),男生33例(66只眼),女生17例(34只眼),年龄18～40岁,平均(22 10±4 56)岁,中央角膜厚度480～566μm,平均(512 80±25 11)μm。等效球镜度数 2 25～ 10 75D,平均( 6 50±1 25)D,散光度数 0 25～ 3 50D,平均( 1 25±0 50)D。

1 2术前检查：术前均进行裸眼视力、矫正视力、近视力、眼压、电脑验光、眼底、散瞳检影、裂隙灯、测眼轴、综合验光、Schirmer试验、间接眼底镜、Orbscan检查,所有患者均排除角膜屈光手术禁忌证、全身免疫性及胶原系统疾病。

1 3手术应用仪器：采用法国Moria OneUse-Plus角膜板层刀,美国VISX STAR S4 准分子激光系统。

1 4手术方法：常规洗眼,消毒,角膜表面麻醉,患者仰卧手术床上,铺消毒洞巾,置开睑器,根据术前角膜曲率和角膜直径选择相应的负压吸引环和制动位置。采用法国Moria Oneuse-plus SBK微型角膜平推刀制作角膜瓣,蒂位于鼻侧。掀开角膜瓣,发射193nm分子激光进行角膜基质床切削,瓣下冲洗复位,点抗生素滴眼液。裂隙灯检查,无瓣邹褶、移位、瓣下无碎霄,戴眼罩。

2结果

2 1术后视力:100只眼裸眼视力均有明显提高,术后第1d有95只眼(占95 00%)达到1 0,术后1周有97只眼(占97 00%) 达到1 0,术后1个月有97只眼(占97 00%) 达到1 0,术后3个月98只眼(占98 00%) 达到1 0,最佳矫正视力（BCVA）均与术前相同或提高(100 00%)。

2 2术后屈光度：术后第1d等效球镜度数0 25～+1 50 D,平均(0 76±0 52)D,以后屈光度逐渐降低,术后1个月等效球镜度数为 0 75～+0 65 D,平均( 0 05±0 37)D,3个月时等效球镜为 0 55～+0 65 D,平均( 0 15±0 25)D.

3讨论

3 1术中并发症及处理

3 1 1术中瓣缘出血:25眼(25 00%)。角膜瓣缘出血是前弹力层下原位角膜磨镶术术中最常见的并发症［5］，其主要原因是：①隐型眼镜配戴时间较长、用眼过度或炎症等可使角膜缘血管充盈怒张，甚至形成新生血管，制瓣时易被损伤［6］，②由于前弹力层下角膜磨镶术(SBK)手术制作的角膜瓣，比准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）角膜瓣大且柔软，其止血相对困难。处理方法：①术前用药：洗眼和表面麻醉后各滴一次马来酸非尼拉敏滴眼液，该药是一种缩血管药物，可消除结膜充血水肿，减少术中角膜边缘出血的机会。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②选负压环：对角膜直径偏小和角膜缘上方有新生血管者，负压环按“亚洲人眼SBK金属环列表（Nomogram for one use-plus SBK with metal ring for Asian Eyes）”表选小一号，手术时鼻侧贴近角膜缘，避开新生血管；

3 1 2瓣缘上皮缺损:3眼(3 00%)。这与角膜瓣大而薄，刀片走到底后刀片持续振动有关。处理方法：术前注意刀和负压环匹配，刀头与环的适配，是否有松动的地方。手术走刀时在刀头接近止动位之前停下，依靠惯性走完。

3 1 3角膜瓣上方皱褶：1眼(1 00%)。薄角膜瓣柔软缺乏刚性，瞬目时容易皱褶移位。处理方法：角膜瓣的复位要轻柔、自然，角膜瓣下冲洗过程中水流和缓，避免角膜瓣漂浮范围过大，不要反复冲洗引起水肿，复位时借助于水的力度自然、轻柔到位；轻柔而均匀用蘸水棉的“鱼尾”从角膜中央向周围逼出水分，使角膜瓣与基质床紧密贴附，准确对位；吸干角膜瓣下的水分．在空气中等待片刻待其自然干燥，使角膜瓣与床面很好贴合；术毕在裂隙灯下检查角膜瓣，如发现角膜瓣水肿或上皮破损、松脱迹象，术后给患者戴绷带型角膜接触镜1～3d。

3 2SBK的生物力学机制：角膜分五层：上皮细胞层(厚度约50μm)、前弹力层(Bowman layer，约10μm)、基质层(约475μm)、后弹力层(约4～15μm)和内皮细胞层(约4μm)，平均角膜厚度约540～550μm厚。前弹力层主要由直径22nm的异型I型胶原原纤维构成，约与角膜表面成450角。所以传统的厚瓣界定为120～180μm，上皮瓣通常小于70μm,SBK薄瓣则界定于90～110μm［7］。前弹力层、周边角膜和中央角膜基质层的前40％是内聚拉伸强度的保护前角膜表面的区域,LASIK切削角膜基质深，因此LASIK容易引起和加剧角膜膨隆［7,8］。前弹力层下角膜磨镶术(SBK)较传统准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）瓣更薄,相同预矫度数时可保留更多的基质厚度,安全性更高。

3 3SBK前景：准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）由于其术后反应轻、视力恢复快、无角膜上皮下雾状混浊(haze)、术后使用糖皮质激素滴眼液的时间短等优点，目前仍然是角膜屈光手术的主流术式，但准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）术后继发性圆锥角膜问题，一直是准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）关注的问题，其主要原因是角膜生物力学衰竭。角膜激光手术趋于表层，保留尽可能多的角膜基质床，减少对角膜结构的稳定性的影响，是屈光医师追求的目标。薄瓣是准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）的发展趋势，常规准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）术中，角膜瓣的厚度平均150um，角膜基质切削较深，影响了角膜的生物力学结构，易发生医源性角膜扩张；前弹力层下角膜磨镶术(SBK)，即薄瓣准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）技术，制作一个预期约90～110um的角膜薄瓣后行准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）基质消融，保留较多的角膜瓣下基质组织，较小影响角膜的生物力学结构，术后角膜结构具有PRK的优势，术后视力恢复与LASIK相似，因此，Durrie等［9］认为前弹力层下角膜磨镶术(SBK)综合吸取了准分子激光屈光性角膜切削术(PRK)和准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）优点。目前制作前弹力层下角膜磨镶术(SBK)角膜瓣的方式有两种：(1)机械切削法(2)飞秒激光切削法。飞秒激光因其制瓣精确、重复、均一而受到国内外学者的青睐，几乎避免了机械刀制作角膜瓣所有的并发症，但飞秒激光不能在有角膜翳的角膜上制瓣；制瓣费用远远高于前弹力层下角膜磨镶术(SBK)，在基层医院难以推广。

综上所述,前弹力层下角膜磨镶术(SBK)具有良好的安全性、有效性、准确性、损害性小的特点,拓展了LASIK的手术适应证,但术中仍存在一定的并发症,因此开展前弹力层下角膜磨镶术(SBK)应具备一定的手术基础，必须充分认识和正确处理术中相关并发症，防止术后并发症，提高手术疗效，将来才有更广泛的临床应用前景，其远期效果还有待进一步跟踪研究。

参考文献

［1］Cam ellin M，Wyler D．Epi-LASIK versus epi-LASEK［J］．J Refractsurg，2008，24：57 63

［2］Krueger RR，Trattler W，Yee R．Introduction the proceedings of the Sixth International Congress on Advanced Surface Ablation & SBK［J］．J Refract surg，2008 24：55 56

［3］Trattler WB，Barnes SD．Current trends in advnced surface ablation［J］．Curr Opin Ophthalmol，2008,19：330 334

4］Dur rie DS，Slade SG，Marshall J．Wavefront-guided excimer laser ablation using photorefractive keratectomy and sub-Bowmans keraomileusis：A eontralateral eye study．J Befract surg,2008，24：77 84

［5］李莹.屈光性角膜手术后的角膜并发症［J］.中华眼科杂志，2005，41(6)：560 562

［6］雷鸣，金淑芬，欧艳昆，等. LASIK术中角膜缘出血的初步研究［J］.西南军医，2008，10（1）：8 9

［7］Slade SG,Durrie DS,Binder PS.A prospective,contralateral eye study comparing thin-flap LASIK(sub-Bowman keratomileusis) with photorefractive keratactomy［J］.Ophthalmology,2009 116：1075 1082

［8］Cheng ZY，He JC，Zhou XT．et al，Effect of flap thickness On higher order wavefront aberrations induced by LASIK：a bilateral study．J Refract Surg，2008，24：524 529

［9］Durrie DS,Slade SG,Marshall J.Wavefront-guided exciner Laser ablation using photorefractive keratectomy and sub-Bowman’s keratomileusis:A contralateral eye study.J Refract Surg 2008,24(1):77 84

论文作者:孙平 王跃静 俞洪涛

论文发表刊物:《河南中医》2013年10月第2期供稿

论文发表时间:2014-3-20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8b02999dadbfb188c09f2736.html