# 泵站改造施工质量与技术控制论文_吴香伟

安徽省亳州市利辛县水利局机电中心管理站 安徽亳州 236704

摘要：水是国家的主要能源之一，为国家经济发展做出巨大的贡献。水系整治工作也进一步落实，国家为了保障农业生产质量逐渐增加了泵站的修建数量，针对部分老化严重的泵站提出了新的改造任务。为了确保改造后的泵站能够发挥应有的经济效益与社会效益，必须做好施工质量管理与技术控制工作，结合实际情况逐步完善泵站改造施工质量的控制体系。

关键词：泵站改造；施工质量；技术控制

引言

随着地方经济发展、区域水系整治、农业生产结构调整，地区灌排设计标准得到进一步提升，灌排泵站的重要性也更加突出，加之原有泵站大部分老化严重、年久失修，因此，加强区域泵站更新改造成为地区农业经济发展的重要前提，而施工质量保证体系是完建工程正常发挥效益的根本保证。

1泵站改造施工质量及技术控制的具体途径

1.1提高专业人员的技术水平

管理人员、施工队伍以及技术人员的综合素质水平影响着泵站改造工程的施工质量，因此需要提高专业人员的技术水平，在正式施工前对施工队伍的经验资质进行审查，确保施工人员具备娴熟的专业技能及较强的安全意识，有效提升改造工程的施工质量。此外，还要选择组织能力强、认真负责的管理人员，高效协调各个施工部门落实改造建设的任务，当施工现场发生问题时也能够采取妥善的方法加以解决。此外，还要组织参与泵站改造工程的全体人员进行技术培训，加深全体人员对泵站改造工程的了解程度，并积极学习先进的工程管理理念或施工工艺。针对改造工程中的难点部分要组织技术、管理及施工部门的领导进行详细的分析与讨论，同时结合实际情况制定施工方案，保证其方案具备可行性及适用性。

1.2加强对施工材料及设备的质量管控

做好施工材料及设备的质量管理工作是提升泵站改造工程质量的重要保障，由于泵站改造工程所涉及到的材料种类众多，包括半成品、各种型号的构件以及不同参数的设备等，因此必须对施工材料及设备进行严格的质量管理与控制。在采购环节，需要结合泵站改造工程的要求采购相应型号、参数的材料、设备，确保材料具备质量检验合格的证明。在施工材料正式进入施工现场前，质量管控人员必须对其进行质量抽检，结合改造工程的质量要求及相关规定对原材料、构配件及半成品等进行检验。检验结果不合格的材料严禁进入施工现场。在施工过程中还需要对关键设备进行定期的检修与维护，以保证设备的正常运行，避免设备故障影响泵站改造工程的施工进度。

1.3深化改造工程的技术方案

在确定泵站改造工程的技术方案时要组织设计、施工及监理等各方结合施工实际情况制定科学的施工技术方案。技术方案的质量影响改造工程后期的施工质量，因此在确定施工工艺及技术方案时要成立专家小组，对众兴泵站的地理位置、自然条件、经济管理、水系条件、灌溉要求等内容进行综合分析，以确保技术方案的可行性。此外，在初步确定施工技术方案后，需要组织施工队伍进行技术交底，明确各个泵站改造环节的具体质量要求及所用的施工工艺，并根据实际施工情况对技术方案进行适当的调整，在调整前要经过监理部门的同意，以保障施工队伍严格按照技术方案的要求进行施工。

1.4建立健全施工质量管理体系

①事前预防。在众兴泵站开始改造工程前应对施工单位的资质进行复查，分别对技术能力、施工经验、设备条件、管理水平等方面进行调查。同时结合泵站改造目标确定施工工期，针对可能在施工过程中出现的质量问题预先制定有效的预防方案。此外，还需预留出充足的时间组织施工队伍做好技术交底工作，并与监理部门共同确定各施工环节的质量标准。②事中控制。在施工过程中，需要引进相应的责任机制，结合泵站改造的质量要求制定针对负责人的考核办法及奖罚措施，以确保施工质量管理体系的有效落实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆并且技术人员要到施工现场对施工人员进行技术指导及服务工作。监理单位要严格按照工程质量要求对每项施工环节进行质量检验，采取跟踪检测的方法监督施工队伍的工作质量，如果出现质量不合格的问题要及时通知施工单位对问题环节进行返工，并做好质量复检工作。此外，针对一些隐蔽工程、泵站改造的关键部位要严格按照审批程序进行质量验收工作。③事后把关。众兴泵站改造工程包含电气设计、水力机械、节能设计、环境保护设计以及水土保持等众多工程任务，在泵站改造工程结束后，需要监理单位对各单元工程的重要环节及关键部位进行质量抽检工作，以全方位的检查确保改造工程符合预先的设计要求，充分发挥泵站的各项效益。

2泵站更新施工安全改进措施分析

2.1完善各项安全管理制度

首先要结合工程实际，建立健全的安全保障体系和安全责任制，并制定本工程的安全管理目标。项目部成立以项目经理领导的各小组负责人为成员的安全管理领导小组及有职工代表参加的安全生产委员会。安全生产委员会的主要职责是组织全体上岗人员进行岗前安全教育培训（特殊作业人员必须经过培训合格后方可持证上岗）；监督和督促安全设施防护，劳动保护工作；定期进行安全检查、评比，参加安全事故处理。项目经理部、施工队设专职安全员，班组设兼职安全员。建立安全岗位责任制，逐级签订包括明确的安全指标和奖惩办法在内的安全生产责任书，明确分工，责任到人，奖惩分明。其次，要完善各项安全管理规章制度如材料保管（特别易燃易爆等危险物品）、机械及电气设备的检查维护、安全交底制度、安全检查制度等。最后，按照实际情况组建有效的应急抢险小组，应明确组成人员，联络方式，制定工作制度和岗位责任；其主要负责出现安全生产事故时的人员、设备抢救，材料仓库出现险情时的排险救援等。当工地出现险情时，抢险小组必须能够在最短的时间内集中，并投入抢险行动，为政府部门正规的抢险救援到来争取时间，控制险情。

2.2编制专项施工安全控制方案，做好安全事前预控

对施工中存在的深基坑开挖、高边坡施工、高支架脚手架、季节性施工（雨季、冬季、夜间等）、防汛预案、新材料新技术新工艺应用等应按照规范要求和工程实际情况编制详尽、周密的专项施工安全控制方案。如在基坑施工安全方案编制时不仅要考虑基坑支护体系的安全控制，还应考虑基坑深度、工程地质水文、相邻建筑物及周围场地环境条件等带来的安全隐患，同时在开挖时要采取排水防灌等安全控制措施。专项施工安全控制方案应严格做到安全控制措施从编制、审核、批准到交底、实施、监督的程序化和规范化。

2.3完善安全资料的收集及整编，建立安全资料台帐

应及时收集与施工安全相关的会议、检查、验收、交底、事故处理等相关资料，并做好安全日志记录。按照安全生产管理制度、安全生产责任与目标管理、分部分项工程安全培训教育、安全技术交底、安全检查、工伤事故处理、安全日志等分类建立安全资料台帐。做到资料清晰，签字完整；杜绝代签字和编制虚假资料现象发生。

2.4安全风险转移

为降低安全风险，可以采取向保险公司投保，为作业人员购买工程意外伤害保险等措施进行风险转移，从而达到降低安全管理的风险。

结语

综上所述，泵站改造为了确保施工质量需要提高专业人员的技术水平，并加强对施工材料及设备的质量管控，同时结合实际情况与泵站改造的具体目标深化工程技术方案，有效提高改造工程的效率。重点做好建立健全施工质量管理体系工作，全方位确保改造后的泵站能够正常运行，增加泵站的工程效益。

参考文献：

[1]薛莲，石小祥，郭琦.泵站水闸的施工质量管理与技术运用[J].中国水运（下半月），2019，15（7）：192-193.

[2]裴丰华.中型泵站更新改造工程质量管理措施分析[J].农业科技与信息，2018（11）：153-153.

论文作者:吴香伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8b521f3f616b97a9294a3c9f.html