# 探究在临床医学检验中提升血液细胞检验质量的方法论文_冯同琦

【摘要】目的：对临床医学检验中提升血液细胞检验质量的方法进行分析研究。方法：以本院血液细胞检验240例样本为研究对象，对检验结果的差异性进行比较，对提升检验质量的因素进行总结。结果：临床医学检验中血液细胞的检查质量影响因素较多，检验环境、操作方法的不同，检验结果存在一定差异。结论：医学临床血液细胞检验过程中，采血部位、样本放置时间、保存温度、检测时间以及抗凝剂的配比都会对检验结果产生影响，因此为了提升血液细胞的还检验质量，应对上述各环节进行有效控制。

【关键词】临床医学检验 血液细胞 检验质量 提升对策

1 引言

血液细胞检验是临床医学检验的重要项目，主要针对患者血液样本中的红细胞、白细胞、血小板及血红蛋白水平进行检测，其目的在于对血液疾病进行临床诊断，是临床医生判断疾病、诊断病情的重要辅助检查手段之一，也是临床医学检验中应用较多的检验项目，也被称之为血常规检查[1]。许多疾病都可以通过临床血液细胞检验作出准确的判断，因此，有效提升医学临床血液细胞检验质量，对于疾病诊断和临床医学治疗都具有重要意义。

2 资料与方法

2.1 临床资料

以本院2019年1月-2019年6月间240例患者的血液细胞检测样本为基础进行研究分析，其中男性137例，女性103例，患者年龄在11-68岁之间，平均年龄为35.4±4.7岁。

2.2 样本检验方法

（1）抗凝剂配比。在获得患者血液标本的前提下对血液标本首先做抗凝处理，抗凝剂按照1:10000（正常比例）和1:5000（非正常比例）的比例进行配置，分别与患者血液样本混合均匀后平均分成240份进行医学检测和分析。

（2）样本采集和处理。全部患者均采集静脉血，血液样本取得后混合均匀并均等分为480份，常温状态下保存240份，低温（22℃）状态下保存240份。常温状态下的240分血液样本在30分钟、3小时和6小时进行监测分析，分别为80份。低温状态下的240份则在30分钟和3小时时间进行，各120份。

2.3 统计学分析

本项研究使用统计学软件SPSS18.0版本进行统计学处理，计数资料使用（%）表示，以（t）进行校验；计量资料使用（x±S）表示，以（x）2做校验，以P＜0.05表示具有统计学意义。

3 结果

3.1 不同比例的抗凝剂效果分析

研究实践证明，不同比例的抗凝剂红细胞、白细胞、血小板和血红蛋白检测结果差异比较明显，如表1所示。

表1. 不同比例的抗凝剂检测结果分析

3.2 不同时间段检验结果对比

由于样本存放的时间长短不同，医学临床检验结果存在差异，但是其差异性具有比较明显的关联性，如表2所示。

表2. 样本存放的不同时间段检验结果对比

4 讨论

（1）通过对血液细胞的临床医学检测，医生可以根据检测结果准确的对患者的病情作出诊断并下达医嘱。如果患者的血液细胞检验结果不准确或者检验结果出现异常，将直接影响到医生的临床诊断及对疾病的有效治疗，因此在血液细胞检验过程中，必须明确相关的注意事项，做好血液细胞检验过程中的管理和控制，促进血液细胞检验工作的规范化[3]。

（2）提升血液细胞的临床医学检验质量，重点在于建立和完善各项管理制度和检验操作标准并严格遵照执行，尤其是要严格对抗凝剂比例、血液样本放置时间及放置温度的标准进行控制[4]。加强对临床医学检验人员的培训工作，有效提升检验人员的综合素质及临床医学检验操作能力，同时要做好检验的复核工作，保证检验结果的准确性和有效性。

5 结论

第一，加强对检验人员的培训工作，检验人员必须经过考核合格后方可上岗，通过培训全面提高临床医学检验人员的素质和能力。

第二，加强对血液样本采集和检验报告单的质量管理，提升样本采集质量和检验质量，有效控制血液细胞分析设备的质量和，最终使检验质量得到有效提升；制作检验报告单时要注重对患者姓名、性别、年龄、病史、科室等患者基础治疗的核对，对儿童和成年人的白细胞检验结果要进行有效参考区分。

第三，在检验过程中，要重点对抗凝剂的稀释比例进行确定，当抗凝剂的比例低于1;10000时，检验的质量就会受到较大影响，但是如果抗凝剂的比例过高，则会对血液细胞造成严重破坏，同样会对检验质量造成影响。因此，正确配置抗凝剂的比例，是提高血液细胞临床医学检验质量的重要措施。

第四，定期对血液细胞检验设备进行保养和检查，并由专人负责，发现问题及时处理，确保设备处以良好状态，促进血液细胞医学临床检验质量的有效提升。

参考文献

[1]路奎玉，欧阳明珠，王莉莉.观察临床医学中血液细胞检验的质量控制效果[J].世界最新医学信息文摘，2018（93）：129.

[2]张献波.临床医学检验中血液细胞检验质量控制措施分析[J].西藏医药，2018，39（5）：16-17.

[3]姜怀芳.临床医学检验中血液细胞检验质量控制方法的探讨[J].中国医药指南，2018，16（26）：12-13.

论文作者:冯同琦

论文发表刊物:《医师在线》2020年4期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8b6ffa3e94868303a3565255.html