# 提高水质检测的准确性与稳定性方法分析论文_张晓巍

长春市绿园区环境监测站

摘要:水是人类生存活动中最不可或缺的自然资源，无论是最基本的生存活动还是更高层次的生产活动都需要应用水，在提供饮用水时，更要关注水的质量，否则将会使饮用者出现身体健康问题。因此可知检测水质这项检测活动的开设意义。尽管检测水质工作中应用的技术已经成熟，但是检测期间的客观因素仍旧会给最终的水质结果带去影响，削弱整个检测工作的稳定性与准确性。现提供优化水质检测工作的建议。

关键词:水质检测；稳定性；准确性；检测方法

水资源保护工作在我国的多个现代城市中全面落实，在保护水资源的同时，还要对当前的水源进行检测，确定水质问题。随着人们对于水质问题的关注度增加，饮用水的质量标准有所提升，同时检定工作要求也更加严格，不同区域的实际情况不同，水质检定工作标准也存在差异，如果想要将规范化水质检测工作落实到水资源管理工作环节中，就必须考虑到各种影响检测稳定性与准确性的因素，强化水质检测工作系统，先提供科学检测水质的工作建议。

1 水质检测工作开设的必要性

用水问题是关于民生的重要社会问题，同时也对于自然环境保护持有影响，在处理水中的污染物时，需要开设检测工作才能了解具体的水质问题，确定水质处理工作的开设方向。在水质检测工作中，需要掌握检测指标与检测对象，检测指标可以帮助呈现水质情况，常见的可用于水质检测工作的指标主要有生物需氧量、悬浮物、浊度与色度等；需要有效检测的对象主要有农药含油量、各类金属元素与有毒物质等。检测者通过水质检测实验可清晰掌握水资源的受污染情况，同时确定处理方法，提升水资源的质量。在水质数据分析工作中，可以利用相关理论来对水质变动情况进行认识，随着水污染情况复杂化，原有水质检测技术的应用缺陷逐步暴露，在日后的检测水质工作中，必须控制水质，使整个检测过程都变得更加稳定与准确。

2 提升水质检测工作准确性的工作措施

2.1 确定检测活动开设位置

在检测水体时，要综合考虑污染物的分布情况和扩散形式，根据地质条件、水源开采情况以及水化学特征等多种因素来确定水质检测点。例如，对于污染物渗透度比较小的蓄水层及渗井、渗坑等地区，应该在距离该地区比较近的地方设置水质检测点，减少污染；兑入污染物容易渗透的地区，尤其是居民比较集中且医疗卫生设施还不够齐全的的地区，应该将水质检测点设置在水流的垂直方向上，同时还应该在水流的平行方向上也设置检测点，从而能够减少污染物在垂直方向和平行方向上的扩散程度，确保居民的正常生活。

2.2 采用科学的检测手段

水质检测意义重大，对于传统的水体污染物，我们除了可以采用常规检测方法外，应该积极采用科学先进的检测方法，目的是为了检测效率，更重要的是为了提高水质检测的准确性和检测结果的稳定性，为水质处理提供科学准确的技术参考。另外，在做好科学检测的同时，要能兼备科学管理的措施，进一步确保水质检测的准确性和检测结果的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆做到科学管理：第一，对于专业的检测设备仪器，必须做好日常的保养和维护工作，定期复检；第二，针对所有的分析测试仪器，要按时送检，禁止使用未经检定或检定不合格的仪器设备；第三，必须做好环境管理工作，使得环境条件符合仪器检测标准的要求，要确保良好的环境，保证仪器正常工作，更要能保证仪器的测量精度；第四，要强化监督机制，加强考核，必须制定相应的监督约束机制，提高检测人员的水质检测与分析水平，确保数据的准确性。

2.3 影响准确性的因素

在水质检测工作进行期间，保障检测结果的准确性是最基本的要求，但是受到使用的检测技术与检测条件的多种影响，这种基本工作要求也难以被有效满足。水质检测工作往往围绕污染物的浓度 、成分以及变动趋势展开，在获取了各种真实的水质数据后，可以给检测对象进行综合且客观的水质评价。需要进行检测的不仅包括工业废水，还有自然界的地下水与地表水，这些水源可能会为工农业生产活动提供水资源，直接影响饮水健康，当水质检测结果的准确度不能被保障时，无论是饮用水管控还是水污染控制的最终效果均会受到该检测结果的影响。如果应用采样方法不科学，检测结果将会出现失准的问题，同时在检测期间没有做好检测环节管控工作，一些客观因素也会造成影响，在掌握检测问题后，可以更规范地做好准确度控制工作。

3 提升水质检测工作稳定性的技术手段

3.1 确定采样时间与使用的检测工具

可以在每年的多水期和枯水期分别进行采样测定，也可以建立长期检测点，按某个采样周期对水质进行检测；如果条件允许，可以按照各自地区的特点分四季来进行采样。专业的检测仪器不仅能提高水质检测数据的准确性，还能保证水质检测数据结果的稳定性。这类检测仪器要能够实现快速准确检测，通过仪器的稳定性能（如电极的稳定性）来确保测量数据的稳定性。

3.2 确定采样频率

合理有规律地对水体进行采集，不仅提高了水质检测结果的准确性，更重要的提高了水质检测结果的稳定性。例如，在一个采样周期内采样1次或数次；对于异常情况，可适当增加采样检测频率的次数。在采样点采集水质样品时，根据需要，可分别采集表层、中层以及深层的水样或只检测其中的某一层、某两层；如果检测的是居民饮用水资源，就要提高水质检测的频率，一个采用周期采样检测2次，其间隔时间为10 d以上；对于影响检测稳定性的因素，如待测污染物的浓度及成分，要对检测数据结果进行详细分析，找出其原因。

3.3 确定检测点

以河流的水质检测为例，应根据河流的宽度和深度，建立合适的检测基准，建立好了检测基准，就可以设置检测点了，一般设置在水面0.2～0.5 m处即可。为了实现检测点的稳定布设，不需牢固地建设水体检测点，其位置的选取除考虑平面位置外，也要考虑垂线上的布点分布。

3.4 检测试验控制要点

从理论上来说，采用了以上措施后，可以提高水质检测的准确性和稳定性，但需要通过相应的实验研究来验证理论分析的正确性与可行性。因而，要通过水质检测试验来判断水质检测的指标是否准确以及是否稳定，为实际中的水质检测问题打下实验基础。在水温、PH值和总碱度测定过程中，水温需要在取样现场测定，PH值在6 h内测定，总碱度在24 PH内测定，总溶解固体的测定必须在3～4 h内完成，而钙离子和总碱度可待实验处理好的水样冷藏储存后进行测定，可在7 d完成。

4 结束语

水污染的问题虽然已经被有效解决，但是在当前的水环境中，水质问题仍旧没有被彻底消除，为了将更加优质的水资源提供给农村与城市的居民，必须要规范化地落实水质检测工作，综合各项水质检测指标，可以发现一些水质问题是肉眼可见的，另外一些细菌污染物很难被直接发现，使用高新检测技术可以将更多潜藏与水中的问题消除掉，在正式检测水质之前，可以通过水质研究实验来给后期水质检测活动提供技术性准备，现代水质检测工作的稳定性与准确性仍旧保有提升空间。

参考文献:

[1]马艳, & 李淼. (2017). 提高水质检测的准确性与稳定性方法研究. 建筑工程技术与设计(7).

[2]潘孝楼, & 林俊华. (2018). 提高水质检测准确性与稳定性研究. 山东工业技术(1), 77-77.

[3]孙波, & 邱晓磊. (2017). 浅谈如何提高水质检测的准确性及稳定性. 中国保健营养, 27(10).

论文作者:张晓巍

论文发表刊物:《防护工程》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8bebe75a7073af8d890ac2f6.html