# 2014年荆门市水质微生物检测结果分析论文_王占成 李旦

王占成 李旦

（湖北省荆门市疾病预防控制中心 湖北 荆门 448000）

【摘要】 目的：了解荆门市2014年水样微生物污染状况。方法：对抽检样品和送检样品进行微生物指标检测和评判。结果：2014年共检测水样344份，不合格率为21.22%，其中菌落总数不合格率（18.53%）高于大肠菌群不合格率（8.05%），P<0.01。水源水不合格率最高（34.29%），二次供水不合格率最低（7.69%）。全年水样不合格率在1月、4月、6月、8月出现峰值。送检水样微生物不合格率（30.56%）高于抽检样品（20.13%），P>0.05。结论：荆门市2014年居民用水微生物污染较严重，特别是菌落总数超标严重，水源水卫生状况堪忧，应加强水质监测，为居民用水安全保驾护航。

【关键词】 水质监测；抽检；微生物指标

【中图分类号】R123 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2016）13-0056-02

了解荆门市水质微生物污染状况，为市民生活用水安全提供科学数据和保障，本文对荆门市2014年水质微生物检测结果进行分析。

1.材料与方法

1.1 样本来源

每月对抽检和客户送检水样进行微生物指标检测。

1.2 方法

抽检样品严格按照国家标准进行采集和微生物检测，送检样品按照相应标准进行检测[1]。不同类型水样根据不同标准评价，其中直饮水、生活饮用水和井水菌落总数限值为分别为50CFU/mL、100CFU/mL和500CFU/mL,总大肠菌群、耐热大肠菌群和大肠埃希氏菌为每100mL不得检出；游泳池水菌落总数限值为1000CFU/mL,大肠菌群限值为18CFU/L；生活饮用水水源的粪大肠菌群限值为2000个/L[2-5]。一份水样一项或以上指标不合格，则该份水样不合格。利用统计学软件SPSS19.0对数据进行统计分析。

2.结果

2.1 不同微生物指标水样检测结果

2014年共对全市344份水样进行微生物指标检测，检测结果表明有73份水样不合格，不合格率为21.22%，其中菌落总数不合格率18.53%（58/311）高于大肠菌群不合格率8.05%（28/344），差异有显著统计学意义（χ2=15.818,P=0.000<0.01）。大肠菌群系列（大肠菌群8.05%(28/344)、耐热大肠菌群7.56%(26/344)和大肠埃希氏菌6.98%(24/344)），样品不合格情况差异无统计学意义（χ2=0.333,P=0.847>0.05）。

2.2 不同水型微生物检测结果

2014年共对全市7种水型水样进行微生物监测，水源水、出厂水、末梢水、二次供水、井水、直饮水、游泳池水的不合格率分别为：34.29%（12/35）、12.77%（6/47）、25.6%（43/168）、7.69%（4/52）、11.11%（1/9）、21.43%（3/14）、21.05%（4/19）；监测结果表明水源水不合格率最高（34.29%），其次为末梢水（25.60%）和直饮水（21.43%），二次供水不合格率最低，为7.69%，差异有统计学意义（Fisher，s Exact Test，值为14.001,P=0.023<0.05）。

2.3不同时间水样微生物检测结果

2014年水质微生物检测结果显示不合格率全年有四个峰值，分别为4月、1月、6月和8月，3月、5月和11月水质检测微生物指标全部合格。

2.4 不同监测类型水质检测结果

344份水样包括抽检样品308份，送检样品36份，其中送检样品微生物不合格率30.56%（11/36）高于抽检样品20.13%（62/308），差异无统计学意义（χ2=2.096,P=0.148>0.05）。

3.讨论

2014年全市水质微生物指标不合格率（21.22%）高于2010～2013年城市生活饮用水微生物指标不合格率（13.23%），提示荆门市水质微生物污染情况没有得到有效控制，相关部门应加大监测和监督力度，保障居民的用水安全，当然不合格率上升也可能与本次监测与2010～2013年比较加大了水样类型有关，本次研究为第一次系统的将多种类型水样微生物污染情况进行分析。此外，水源水微生物污染情况为所检测水样类型中污染最为严重，而水源水是保障城市生活饮用水安全的初始环节，卫生安全尤为重要，提示我们保护水源水刻不容缓。

我市游泳池水质监测显示微生物指标合格率较低，游泳在我市越来越成为居民喜爱的健身运动，特别是多家游泳馆四季恒温开放，越来越多的人选择到游泳池锻炼身体，应加强游泳场所的监测监督管理,提高卫生质量,避免疾病的感染或流行。

表1 不同月份水样微生物检测结果

【参考文献】

[1]GB/T5750-2006中华人民共和国国家标准.生活饮用水标准检验方法[S].

[2]CJ94-2005中华人民共和国城镇建设行业标准.饮用净水水质标准[S].

[3]GB5749-2006中华人民共和国国家标准.生活饮用水卫生标准[S].

[4]GB9667-1996中华人民共和国国家标准.游泳场所卫生标准[S].

[5]GB3838-2002中华人民共和国国家标准.地表水环境质量标准[S].

论文作者:王占成 李旦

论文发表刊物:《医药前沿》2016年5月第13期

论文发表时间:2016/5/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8bf84f051605dc1cc0c7ea88.html