# 浅析房屋建筑施工中的节能环保技术论文_张中民

潍坊誉祥工程建设监理有限公司 山东省潍坊市 262400

摘要:通过在建筑工程中运用相关的节能技术，可以有效减少工程成本，减少各类资源的浪费。广泛应用太阳能、风能、地热能等能源，有利于当前建筑节能技术的发展，对推进社会发展具有很重要的意义。基于此，本文着重分析节能环保技术在建筑施工中的应用。

关键词：建筑施工；节能环保技术；应用

1、房屋建筑节能设计的必要性

1.1、我国发展市场经济的需要

就当前形势来看，能源问题已经日益严重，对发展国民经济已经产生了一定的制约，如何节约日益紧缺的能源，加强能源的使用率，利用能源推动经济的发展，已经成为焦点问题。作为建筑行业头号能源消耗大户中的住宅建筑，在施工设计的整个过程中要以减少能源消耗为建筑目标， 这对对实现国民经济、改善社会环境压力、实现可持续发展都有着较为重要的促进作用。

1.2、行业发展的需要

依据我国当前的国情，由于能源短缺问题，致使人均能源严重不足。据相关数据表明，综合房屋建筑施工中的能源耗能和建材耗能约占总耗能的 37%，这一比例随着市场经济的发展仍在逐年的加大。因此，加大对房屋建筑施工中的节能设计措施，是建筑行业发展的需要。

1.3、贯彻国家可持续发展战略的需要

在我国，当前经济发展的战略条件为可持续发展，如何实施这一发展战略，就要求我们针对建筑行业中的实际情况，进行节能设计，抵制房屋建筑施工中的能源浪费，把方针政策落到实际建筑过程中，是贯彻国家可持续发展战略的重要举措。

2、房屋建筑节能施工存在的问题

在社会主义市场经济快速发展的大环境下，建筑节能施工技术在房屋施工中的应用显得尤为重要。为了进一步提高我国房屋建筑整体施工水平，我国房屋建筑企业必须结合实际施工状况促进节能施工技术的发展。近几年，节能施工技术种类越来越多，在房屋建筑施工中使用的节能技术种类也不断增加。无论是房屋建筑施工初期，还是建筑物竣工结算时期都综合利用了现代化的节能发展理念。随着建筑市场的深入发展，建筑节能技术也取得较高成就，要想提高建筑节能技术在房屋建筑施工中的应用效益，必须对房屋建筑节能施工存在的问题进行深入探讨。第一，部分房屋建筑施工企业对节能施工技术要点认识不全面，导致施工技术人员对节能技术掌握程度不够，工程质量因此降低；第二，我国房屋建筑采用节能技术投入的经济成本比较大，由于房屋建筑施工自身具有复杂性和系统性的特点，导致节能技术难以顺利开展；第三，部分房屋施工企业技术人员综合素质偏低，对节能技术重要性认识不全面，导致实际施工过程中节能技术应用水平偏低。因此，房屋建筑企业必须结合节能技术在实际应用中存在的问题，具有针对性地采取有效解决措施，为提高建筑施工企业在建筑市场上的整体竞争力打下坚实的基础。

3、房建工程中节能环保技术的措施应用

3.1、合理利用各方面能源

在进行房屋建筑施工设计的时候，应依据工程的性质和特点，尽量采用可再生的新能源，例如风能、水能和太阳能源等。一方面有助于降低环境的污染，一方面能有效降低不可再生能源的使用量。同时应针对房建工程重点能源消耗进行必要的限制，严格限制煤炭、石油等资源的采购； 此外，应合理使用煤炭、石油等不可再生资源，尽量利用先进的施工技术和工艺水平，充分发挥能源的最大利用效率，显著降低能源的浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2、房屋建筑施工中主要的节能技术

（1）房屋外墙施工的节能技术

房屋建筑外墙的保温受到多种因素的影响，例如外保温系统的防水漏气功能不足、房屋保温层结构的设置不合理以及房屋建筑主体结构出现裂缝等问题。因此在进行房建外墙节能保温技术的时候应重点关注以上几个方面的问题。在进行房屋外墙节能技术的时候应做好以下几点：第一， 严格依据房屋建筑施工图纸中规定的砖块排列方式进行砌墙，且在施工的过程中，施工技术人员必须要综合考察墙体的裂缝以及热阻等因素，尽量采取整砖平齐法进行空心砖承重墙的砌筑，严格依照砌墙施工工艺流程， 确保墙体的质量符合相关标准；第二，谨慎选择外墙保温材料。具体选择哪种保温材料，应依据房屋工程的性质以及工程的实际情况来确定。第三， 在进行外墙保温技术施工的时候，应首先清除墙体外部的杂物，并且在墙体的两端以及墙角的位置铺设厚度 5 公分左右的水泥砂浆，铺砌完成后， 清除表面残余物质，并做好防潮工作。

（2）房屋门窗施工的节能技术

在现代房屋建筑施工中，门窗广泛受到人们的青睐。因此门窗部位成为节能技术重点应用的部位之一。推行门窗技能技术应做好以下几点： 第一，选择适宜的门窗材料，主要是从材料的价格以及实用程度进行选择。一般而言，塑料材质以及木质的门窗相比较于铝合金和塑钢材质的门窗具有较低的导热系数，单层玻璃相比较于双层玻璃具有较高的导热性能。因此，在门窗节能材料选择上，应优先塑料或者木质的单框双玻璃门窗，经济成本较低且节能效果极佳；第二，应重点关注门窗的安装。在门窗安装的时候应注意坚持门框角的垂直度，检查门窗的雨水渗漏性、空气渗透性和抗风压性，确保质量合格。为了提高门窗的防渗水性能，可以用密封条和密封胶液来对框扇之间进行密封处理，用水泥砂浆来填充门窗的边界和墙体之间的缝隙。

（3）房屋屋面施工的节能技术

房屋屋面节能技术主要是在房屋面板和防水层之间设置一定的保温材料。通常而言，保温材料必须具备高强度、低密度、弱吸水能力和弱导热性能。当前市场上的保温材料各种各样，例如有加气混凝土块、聚苯乙烯板、水泥沥青珍珠岩板等板状块，珍珠岩、炉渣、陶粒、浮石等散料加水泥的胶结料，岩棉、玻璃棉和废聚苯粒等袋装松散料等。在具体施工的时候，可以使用屋面反铺法，也就是讲防水层铺设在保温层的下面，能够实现较好的防水效果，且施工过程简单，施工成本较低。

3.3、使用新型器材和新的安装技术

为了实现房屋的节能环保，还应该积极推进新器材和先进的安装技术的使用。例如在进行房屋建筑施工的时候，优先选择具备节能节电效果的器材，从而降低器材在使用过程中的老化，从而导致电能的浪费；此外还应该积极规划节能材料的安装顺序，通过合理规划安装顺序，能够实现机器设备的有效利用，降低能耗的消耗，减少施工过程中额外的超负荷现象，从而实现能源的节约。

3.4、科学合理设计房屋的建筑空间

在进行房屋建筑施工的时候，还应该科学设计房屋的布局和空间结构，不仅要求房屋建筑满足基本的建筑功能，还应该确保房屋建筑具备较好的采光、通风效果，从而有助于房屋建筑合理利用自然资源，从而实现能源的节约。

总之，改革开放三十多年来，我国的社会经济取得了很大的发展， 物质水平不断提高，特别是人们的居住环境和生活质量得到了很大的改善。但随着社会化进程的不断加快，资源的减少速度在不断提高，自然资源因被人们无节制地使用而造成了大量的浪费，许多资源都面临着枯竭的危险。因此，在新的发展时期，应用节能技术就成为一个必须要面对的问题。在建筑领域，要想让建筑工程摆脱高污染、高耗能的现状，就必须大力发展现代建筑节能技术，通过新技术的应用来有效提高建筑工程的质量，有效解决人类面对的生存发展问题。

参考文献：

[1]莫世生. 浅析房屋建筑施工中的节能环保技术[J]. 价值工程, 2018(25).

[2]孟少平, 张磊. 浅谈房屋建筑施工中的节能环保技术[J]. 工业, 2016(12).

[3]张军. 房屋建筑工程施工中的节能环保技术分析[J]. 居舍, 2018(15).

[4]卢志军. 房屋建筑工程施工中的节能环保技术分析[J]. 绿色环保建材, 2018(5).

论文作者:张中民

论文发表刊物:《防护工程》2018年第30期

论文发表时间:2019/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c145030ac3915d6d0ba8750.html