# 10kV配网规划及配网自动化实施方案吕旭波论文_吕旭波

摘要：在配电网运行过程中采用先进技术对其进行全方位的管理与监控，实行无人值守模式，能有效达到电力系统中配电网自动化的目的。电力系统中配电网的自动化是未来电力系统发展的必然趋势，也是我国经济发展的重要保障，实现电力系统配电自动化，能有效促进社会经济及国民经济的可持续发展。

关键词:10kv配网自动化；技术运营；运行管理；模式分析

1.10kv配网自动化的关键技术

配电终端是所有10kv配电网络自动化系统的基础，可以在运行所有数据采集、清理和运行的过程中，对所有系统进行采集、清理和输出，达系统对保证安全运行至关重要。10kv配电网的自动端口技术主要包括以下几个方面:

1.1硬件规划技术

配电终端为了保证安全运行，其硬件方案也不断改进，从嵌入式微电脑芯片级计划、计划等，向主板介绍，推广了完全安全的配线终端，增加了内部存储的能量，保证了实时问题的检查。另外，DSP的高速采样技术提高了配电终端的运行能力，提高了工作功率，保证了操作的质量。

1.2功能规划技术

传统的配电终端在功能上具有统一性，是一个主要的问题制约，技术创新的过程，逐步将简化功能集成到综合功能中，不仅增加了功能的多样性，保证了配电终端的效率。除了基本的问题检查功能外，还增加了功能规划和处理、维护、终端现场DA功能等数据的记录，不仅为提供更详细准确的数据，系统诊断更有助于破坏系统，延长系统使用寿命。

2.10kv配网自动化的关键技术风险

2.1施工方案与实际不符

工程建设方案在实际施工中需要提出，最大程度的结合设计与实际，但在实际施工中却与实际情况不完全一致。在施工过程中，虽然它是完全按照施工设计方案进行的，但由于各种外部因素的影响，解决方案和实际差异影响施工质量。例如,在工程建设的过程中,因为无法控制的因素,如气候对建筑不同程度的影响,或者因为早期的工程测量工作不到位,施工的施工方案设计与实际不符路线规划。如果在施工设计过程中不符合实际施工，也不能随意更改，否则可能会与变更的变更相关联，导致整个项目，最终影响到10千伏配电网建设的整体质量。此外，10千伏配电网建设路径较长，施工时往往不同施工组负责不同路段，存在一些问题，这将影响电网运行的稳定性和安全性。

2.2外力因素影响严重

10kv配网逐渐成为城市电网建设中的重要组成部分，但是受地形以及经济发展等因素影响，很多城市在10kv配网工程项目建设中，由于供电所能力有限，致使配电接线没有规律，线路连接混乱，具有很强的随意性，电网运行安全性与稳定性比较低。再加上部分地区环境污染严重以及自然环境恶劣，导致一些新建设时间不久的工程项目也发生运行事故，降低供电质量。另外，我国10kv配网传统供电方式为单端接线，具有很强的不稳定性，受外界影响比较大。随着技术的发展，逐渐以环网取代单端接线，但是部分地区仍是选用单端接线或者是两者相结合的方式，对电网的正常运行造成一定影响。

2.3电力设备老化

因为这些年用电量加大，电力设备的投入增多，很多电力设备都是新投入运用的，但因为缺少修理、原材料质量不过关等各种要素的影响，有些设备呈现老化景象，一些较陈旧、落后、安全系数低的设备仍在投产运用，致使电力10kv配网自动化缺少相应的设备支撑，电力运转的安全遭到要挟。

2.4电力10kv配网体系的线路计划的科学程度较低

计划应充分考虑输电线路的各种因素，如线路负荷情况、使用寿命、运行功率等，以及传输面积、详细调查和检查，以确保施工安全、可靠、确保线路合理化、通信传输要求。然而，在目前的电力10kv配电网系统中，线路的规划不科学，在一些条件恶劣、条件恶劣的偏远地区，有时会出现10kv分布网络的交叉情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.10kv配网工程施工质量管理措施

3.1加大对电力10kv配网工程施工技术的监管力度

最关键的技术管理程序是质量处理。一般来说，电力行业的家庭作业，在各个阶段都要处理的一般方法，正式结束了一段时间以后，都需要成为一个严格的质量控制，对于质量检查，是有必要的认真的规制。在质量监督检查中，重点应放在检查实践的实践上，确保每一个检验环节顺利进行，禁止任何刀口出现。但是，在安全质量检查方面，有必要严格遵守相关规范，实施检验程序，以防止任何错误和人身安全的威胁。在施工技术的监督下，必须严格检查工程原材料，购买、接近、储存、使用所有环节，严格规范材料质量。除了要从材料供应商处获取原材料之外，还应在处理过程中进行严格的测试，并严格监督存储过程，以确保材料的完整性。此外，对材料流通的监督也是必要的，防止材料的引进和人员的建设形成沟通的利益，根本不会造成危害和其他违法行为。

3.2加强对施工流程的有效管理

除了加强施工方案的有效管理,应加强施工过程的有效管理,可以从以下几个部分来实现这一目标:(1)标准化施工工艺的操作过程,以确保施工质量的同时,合理安排施工进度,协调之间。一般来说，如果施工方案是合理设计的，就能满足施工过程的有效管理目标，所以需要对施工方案进行全面的分析和理解。(2)不断提高相关管理人员的综合素质。目前，许多电力企业、施工人员和管理人员的综合素质参差不齐，技术水平也相对较差，专业素质总体不高。在混凝土施工环节,有些经理不进入所有的施工程序和施工过程的细节,对于施工流程不够熟练,导致影响配网自动化建设的整体管理水平。鉴于此，施工过程必须严格监督，以实现施工过程的有效管理。

3.3方案的实施

我们在配电网中选择了4条架空线路实施自动化改造工程，这4条线路长度都偏长，加上支线则更长，有的超过10km，因此有必要装设分段开关。部分线路线径偏小、负荷偏重，特别是A站F19为120mm2裸导线、B站F15线主线末端为95mm2裸导线，无法满足环网负荷转供的需要，本次工程将其改造为185mm2导线。由于支线较多，本次仅将部分重要支线开关更换为自动开关。其他负荷较轻或非重要用户的支线上的开关此次未改造，这些支线发生故障时若开关能正确动作，则自行切除故障；反之，则通过自动开关动作后将引起其所连接的一段主线停电。

目前变电站内10kV馈线断路器并未投入重合闸功能。由于电压型开关设备必须与站内断路器二次重合闸方式配合进行故障隔离及恢复非故障区间的供电，所以断路器的运行方式必须重新设置。

自动开关的位置和数量应根据线路长度、负荷状况等因素综合考虑设计。根据接线情况，我们对本次4条线路共设置了23套自动开关。分段点开关的时间设置应遵循整条线路尽量缩短停电时间的原则；环网联络点的时间设置应遵循保证事故区段被锁扣确认后，联络电源才能投人的原则。时间的设定要留有一定裕度，避免联络电源误投而扩大事故。

环网线路情况与此相似，不再详述。通过上述方案的实施，与变电站内断路器二次重合闸方式配合，各自动开关可以完成配电线路故障定位、自动隔离故障并恢复非故障区域的供电等功能。应当注意的是：架空线路的故障中，瞬时性故障所占的比例较高，通过重合闸可以减少停电时间；即使是永久故障，为了确定故障点所多做的一次重合闸引起的短路电流对导线所造成的短时冲击也是可以承受的。

因此，在以架空线路为主的配电网中采用电压型馈线自动化系统是较为合适的。但是，对于地下电缆，其故障绝大多数属于永久性故障，而电缆的过载能力较小，重合闸必然会对线路造成冲击，可能使故障进一步扩大。

结论

电力10kv配网自动化现在在中国已经获得一定的发展，虽然在发展的过程中仍然存在一定的问题，但是我们应该从实际出发，不断发展电力系统自动化，为更多人带来便利化。当然电力公司也应该根据时代发展潮流，不断对电力10kv配网系统自动化做出改革。

参考文献:

[1]唐怡雯.10kv配网自动化的研究与实现[J].科技资讯,2011(03):133-133.

[2]原伟林.城市10kv配网自动化技术与可靠性研究[J].神州,2012(08):227-227.

[3]万欣.浅谈电力系统中10kv配网自动化技术及常见问题[J].大科技,2013(36):110-111.

论文作者:吕旭波

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c6390f9652778ebbe027b51.html