# 环保工程中电气控制的分析与探讨论文_蒋志文

亚德环保工程（上海）有限公司 上海 201109

摘要：目前，在我国科学技术水平的不断提高下，人们的生产生活方式发生了根本性转变，通过采用先进的科学技术，可以使生产效率得到有效提高。对于环保工程来说，采用电气控制技术，能够很好地开展工作，从而达到环保的目的。在未来的一段时间内，环保工程的自动化与智能化水平都会有明显的提高，人工使用也会逐渐减少，基于此，本文将根据环保工程和电气控制的概述，重点阐述了环保工程中电气控制的应用。

关键词：环保工程；电气控制；自动化

一、环保工程与电气控制概述

1.环保工程

最近几年，随着我国工业的快速发展，环境问题已逐渐成为全球重点关注的公共问题之一，各个国家的环保意识都得到了显著提升，并开始注重对环境的保护，在该环境背景中，环保工程应运而生。环保工程是各个国家解决环境污染问题十分重要的途径之一，它涉及到的方面有很多，比如工业废气处理、污泥治理等等。目前，环保工程中的许多工作都会使用到电气控制技术，例如在重工业废气脱硫处理中就会使用到该技术，从而提高操作的安全性能。在我国社会的不断发展进程中，工业领域也得到了很大进步，因现阶段工程越来越多，给我国社会的环境空气质量带来了严重影响，解决这一问题已迫在眉睫，所以环保工程的出现开始受到越来越多人的广泛重视。

2.电气控制技术

电气控制技术是一种利用计算机技术模拟人工智能、开发研究以及升级具备一定智能操作的技术，属于计算机技术的高端分支，用于处理复杂环境以及操作的工作内容，提高工作精确度、安全性和效率。自电气控制技术出现以来，迅速被各领域行业接受并推广，在环保工程中应用电气控制技术不仅能够促进电气资源的合理分配，降低成本投入，还能够提高工程的自动化水平。

二、环保工程中电气控制的应用

1.应用原则

第一，要在根本上满足脱硫工程的使用需要，这是它所存在的根本基础，另外，还需具有一定的经济性，在满足其使用要求的同时，降低设计成本，减少脱硫工程的整体支出。第二，降低系统操作的难度，主要原因在于当操作难度增加后，就会影响到电气控制系统的应用效果，从而影响整个脱硫工程的作用，因此，只有不断降低操作难度，才能够方便日后的使用和维修，进而使其具有更高的可靠性和稳定性。第三，需提高控制系统的安全性，要按照机械设备的实际使用需求，使其协调能力得到有效提高，减少系统出现问题的概率，使其可以在安全的状态下运行。第四，要考虑到控制系统和整个工程的协调性，使其能够更好的配合，以达到相互作用的目的。第五，要有先进的科技能力，在系统使用期间，需具有一定的余量，可以更好的适应高强度工作所带来的冲击，从而全面提高其整体的设计效果。

2.电气控制系统的组成

电气控制系统主要由六部分组成：第一，电源供电回路。供电回路供电电源分为直流和交流两种类型，前者主要有直流24V、36V等，后者有交流220V和380V等。第二，信号回路。信号回路主要是用于显示线路、设备工作状态是否正常的相关信息，例如音响设备通过不同声响表示设备运行状态是否正常，信号灯通过不同颜色或者闪烁频率以显示线路或者设备的运行状态等。第三，制动停车回路。将电路供电电源切断，同时采取相应的制动措施从而使工作中的电动机等设备迅速停车的控制环节，例如电源反接制动、能耗制动、再发电制动、倒拉反接制动等。第四，手动与自动回路。自动环节主要作用是提高电气设备的工作效率，因此电气设备控制线路都会设置自动环节，同时也会设有手动环节以便进行设备的安装和调试或者发生紧急事故时设备的处理，采取转换开关或者组合开关的形式实现手动和自动功能的转换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第五，保护回路。保护回路又叫做辅助回路，由稳压组件、失压线圈、接触器、分励线圈、熔断器、整流组件以及热继电器等保护组件构成，其工作电源同样分为直流和交流两种形式，直流电源有24V、36V等，交流电源有220V、380V等，主要作用是对线路以及电气设备进行失压、过载以及短路等保护。

3.电气控制系统的功能

要实现环保工程中有效监控整个施工流程、工艺质量，就要保证电气控制系统具备以下功能：第一，测量功能。在环保工程中，为了实现对线路以及电动机等设备的实时控制，需要有充足的数据支持，包括转速、频率、电压、电流以及功率等各种参数，均需要认真测量再将其传输到处理器中进行统一的分析判别处理，再做出相应的动作反应。而为了保证各种数据的准确性，需要在控制系统中安装各种相应的测量元器件用于各种数据信息、信号的采集和传输。第二，监视功能。监视功能的主要作用是用于监测电气设备的运行情况，包括会否带点、是否处于正常运行状态等，由于电气设备组件数量比较多，很多组件之间的运行还处于相互独立的状态，部分组件出现问题时仅凭肉眼并不能准确观测到，因此需要在电气控制系统中安装相应的监视设备用于监测线路与设备的运行情况，例如音响、指示灯等。当线路或设备运行出现异常时，指示灯会发出相应的警示信号，在设备工作时，操作人员就可以根据指示灯了解设备运行的情况，能够在第一时间发现异常情况并采取处理措施，从而提高设备运行的安全性和可靠性。第三，自动控制功能。因为部分电气设备组件体积比较大，在进行开关闭合等相关操作时需耗费较大的人力，比如断路器开关的断合，不仅需要耗费较大的人工，而且也不能做到便捷、快速、及时的反应。为了保证相关操作的快速、及时反应，需要电气控制系统具备一定的自动控制功能，实现对合闸、分闸等电气设备相关操作的自动控制。

4.电气控制系统设计过程

拟定设计任务书，根据工程的实际情况和要求签订技术协议，作为设计的依剧以及工程结束时验收的标准。根据工艺要求选择电动机，主要考虑其类型、结构形式、容量、额定电压与额定转速。确定电力拖动方案，根据相应的生产工艺的要求确定电动机的类型数量；根据电机的容量和负载特性考虑其启动方式；根据电动机的工作制决定是否需要设置过载保护或过电流控制措施以及必要的联锁。根据电动机的启停、调节、保护要求和工艺的要求选择控制方式，如继电接触器控制、PLC控制、DCS分散控制、计算机网络控制等。根据工艺要求设置短路保护、位置保护、过电压电流保护及其他必要的电气保护。

5.环保工程的运行和管理

在本文提到的脱硫工程中，电气控制系统能够实现信息有效传递，能够实现自动化运行，当然，这也需要人工进行必要的指导和管理，当系统出现一些错误的指令时，需要工作人员进行纠正，并通过人工指令代替系统的指令，从而利用人工接管机器，在整个脱硫工程中，会用到较多的工艺，其中的操作也比较多，需要设置一些子系统对脱硫工程进行合理化的管理，分专业、分区域进行配合和管理，减少不当操作的出现。相信在未来的电气控制系统中，管理水平会有明显的提升，环保工程会因此受益，从而提高环保的能力，为社会健康发展做出更多的贡献。

结语：电气控制系统具有安全可靠等特点，在降低管理费用、减少运行成本的基础上能够很好地提高行业的自动化管理与运行水平。最近几年，由于环保工程开始面临任务多、难管理等问题，而电气控制系统则刚好能够在这些方面发挥优势，所以说，在我国社会的不断进步下，电气控制势必会在环保工程中得到最为广泛的应用。

参考文献：

[1]张钦军.电气控制在环保工程中的运用[J].中国新技术新产品，2012，01：120.

[2]于冠军.电气自动控制工程中智能化技术的应用分析[J].科技创新导报，2016，17：1-2.

[3]王静.环保工程中的电气控制应用探讨[J].建材与装饰，2016，40：90-91.

论文作者:蒋志文

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c8c188dc971c396a41d7074.html