# 建筑钢结构工程施工技术管理与控制探讨论文_李东

江苏凯腾建设工程有限公司 江苏淮安 223001

摘要：随着我国经济水平的发展，人们对于居住水平的要求越来越高，其中建筑物质量成为人们主要关注的方面之一。钢结构建筑施工技术结合了现代科技发展的特点，提高了建筑质量，促进了建筑行业的发展。文章阐明了建筑钢结构的优势，分析了常见的钢结构工程施工技术，并对钢结构施工技术管理与控制措施进行了探讨，希望能够对相关工作起到一定的借鉴。

关键词：建筑钢结构；施工技术；质量控制；措施；分析

引言

钢结构施工技术工艺易实施，并具有良好的抗震能力，因此在建筑工程的各个领域中特别受关注。但是建筑工程中的钢结构施工技术与质量管理存在很多问题，已经受到各建筑企业的高度重视，特别是现代社会高层建筑时代，建筑发展呈多元化，加强建筑钢结构施工技术管理与质量控制是重大任务。

1 建筑钢结构施工的优势

（1）可塑性、抗震性强。建筑钢结构自身的质量比起钢筋混凝土来说要小得多，这就是建筑钢结构的结构优势所在，由于自身的质量比较轻，它可以承载巨大的建筑体压力，它类似于我们国家故宫中一些建筑的结构，完全是依赖自身结构支撑起整个建筑的力量，存在的自重压力很少，具有很强的抗震功能；另外，建筑钢结构可塑性很好，一旦发现施工不合理，可以进行拆除重建，而且几乎不用更换建材，但是钢筋混凝土就不具有这个特点。（2）保障施工进度。建筑钢结构施工使用的都是钢材，而且是韧度、密度、硬度都非常好的建筑专用钢材，与一般的建筑结构用材相比建筑钢材具有自重轻、支撑性好、材料使用简单、材料无需配比等优势，进行建筑钢结构施工时就可以省去很多的施工步骤，这些优势可以提高建筑工程的质量，推进建筑工程的建设工期。（3）施工周期短，工业化程度高。钢结构工程材料由专业化的钢厂轧制成为各种型材，不仅加工和制作简单方便，而且有较高的精密度。轧制成的钢构件可以运到现场后再进行拼装，采用螺栓连接或者焊接。由于钢构件较轻，因此施工过程中安装方便，施工工期短，机械化程度高，大大降低了工程造价并创造了较大的经济效益。（4）钢结构应用在高层建筑中造价较低。相较于传统的钢筋混凝土建筑，钢结构建筑的建设过程中所需要的人力更少，这就意味着人力成本更低；而由于钢结构的自重较轻，因此运输和装卸的费用也相对较低。同时，钢结构建筑对于各项建材的使用量也更低。较低的人力成本、较低的运输费用、较低的建材使用量，使得钢结构应用于高层建筑中造价更低，更符合建筑企业对利益的追求。

2 建筑钢结构常见的施工技术分析

2.1 钢柱下料技术

建筑钢结构施工技术是一种新型的建筑设计，所以在施工过程中必须对其技术进行严格的把控，尤其是在钢柱施工过程中，必须要保证钢柱的长度计算时一定要把各个控制点考虑进去，比如说因为重荷载的变形、各个焊接缝隙的大小等等，只有进行严格的测算，才能保证钢柱下料的尺寸与实际情况相符合，因为高楼大厦容中得一点马虎，失之毫时，就有可能会差之千里，或许会因为钢柱下料相差1mm而会影响到整个建筑的安全性。

2.2 钢柱吊装技术

钢柱吊装的过程是一个非常关键的过程，在进行正式的吊装前一定要做好充分的准备，把施工过程中所需要的各项设备、设施准备妥当，比如说操作挂篮、爬梯等等都要放到其固定的位置，以保证操作过程的顺利实施。在进行第一节钢柱的吊装时，一定要把预埋地下的地脚螺丝加上保护套，以免在吊装过程中碰撞到地脚螺丝，导致丝扣的损失，影响正常的安装，在吊装就位以后所要做的第一项就是要先调整其高度，再进行适当的移动，最后再进行垂直度的调整。

2.3 钢柱的安装技术

在吊装完毕以后，就要进入正式的安装阶段了，这时柱基础的混凝土强度一定要保证不低于70%，开始安装前，要先进行柱身的测量，做好各种标记，再与实际的标高相比较，准备好垫板，每根柱垫四个点，但这里要记住的是，每个点的垫块也不是任意多的，最多不要超过五块，在安装就位以后，在进行角度及方向、垂度等等的调整与测试时，可以先用倒链暂时的固定，等所有的过程都调整到正好以后，就可以将地脚螺丝拧紧，保证其牢固度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 钢结构的焊接技术

钢结构的焊接是保证其牢固度、稳定性的关键，所以在钢梁之间进行焊接时常常采用坡口技术焊接，而且还要做到焊接顺序的规范性，先焊接顶梁柱、梁节点，然后再进行梁柱底部的焊接，而中间部分的柱、梁节点可以放到最后来焊接，这个过程非常重要。这里需要引起特点注意的是：在进行柱与柱、柱与梁的对接时，要二人同时焊接，这样的对称焊接才更能减少其焊接过程中的变形及应力差，保证其结实度，而且坡口焊接对于焊条的选择以及各种条件（引出板、钢垫板、焊接口预热）的准备工作一定要到位，不仅要保证每一层焊接清理工作的彻底性，还要保证钢结构焊接技术的要求要达标，这样才能达到工程质量的标准。

3 建筑钢结构施工技术管理与控制的措施

3.1 加强合同管理

在进行项目招标时，保密工作做好，保持招标的公平性和公正性。在招标之前，需要详细地调查研究社会及各个单位，进行开会讨论，根据研讨标准，选择最优的方案，坚决反对主观意识强的意见，或者贿赂收买等方式，从源头上遏制豆腐渣工程出现。

3.2 加强工程施工的质量管理

在施工的全部过程当中，工程质量的决定性因素就是工作人员的施工技术，同时也为建筑工程管理者最头疼的问题。这是因为建筑企业大部分工作人员文化水平不高，各方面条件不成熟，大部分工作人员都是农民工，文化水平低，缺乏专业的建筑知识，并且人员素质参差不齐，存在一定的管理难度，所以需要施工单位制定严格的规章制度，利用制度来进行整体管理，不能滥用职权，通过一系列专业培训与教育，激发工作人员的积极性，培养爱岗敬业的精神。

3.3 加强对于材料的管理

建筑施工材料是整个工程项目的重要内容，需要格外重视，前期投入最高的就是施工项目材料。因此，加强材料管理可以有效保证施工技术安全，还可以降低施工成本。首先，是选择钢材的问题，严格扼制采用劣质材料的企业，因为使用了劣质材料之后，在建筑后期的过程会出现很多麻烦事情，比如：建筑质量问题，严重影响整个建筑工程质量，所以需要专业的工作人员前期进行市场调研，选择优质的施工材料。并且选择材料进场时，根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行层层把关验收，保证材料使用安全。

3.4 加强劳务人员管理

目前一些建筑企业对劳务工的管理，还存在不到位、不规范等现象，例如：在招工时，收买贿赂走后门进到公司，这一般是无资质、低资质、低素质的劳务队伍，后期施工出现问题，全权责任都需要企业来承担，甚至会出现项目亏损。

4 结语

总之，建筑钢结构以其独特的特点与优势得到广大人民的认可与青睐，成为当前建筑界的首选技术，为了使钢结构在我国的建筑领域得到更好的应用，必须要严格进行施工进度的安排，优化各个施工过程，加强现场施工技术管理工作，提高工作的责任心和使命感，保证建筑质量，提高建筑效益，为我国经济的更快发展奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]盖玉萍.建筑钢结构工程施工技术管理与控制探讨[J].科技创新与应用，2018，07：134-135.

[2]郑云龙.探析建筑钢结构施工技术与质量控制的措施[J].建材与装饰，2016，16：3-4.

[3]冀相宏.超高建筑钢结构施工关键技术要点及控制措施[J].城市建设理论研究：电子版，2016，6（8）.

[4]郭星.刍议建筑钢结构施工技术及其质量控制[J].建材发展导向：上，2015（13）：65-66.

[5]徐世桂.建筑工程钢结构施工技术及控制要点探讨[J].工程技术：文摘版，2015（11）：00005-00005.

论文作者:李东

论文发表刊物:《基层建设》2018年第24期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c9e3eb8e8744ae4369e7508.html