# 浅论电厂环保管理论文_高海鹏

陕西清水川发电有限公司 陕西省榆林市府谷县 719400

摘要：环境保护是关系到我国可持续发展的千秋大业，随着经济的发展，环境问题日益突出。电力行业是我国的能源的支柱产业，随着我国电力企业的飞速发展，降低污染和节能降耗已经成为摆在我们面前的一大难题。同样我国环境立法进程不断加快，执法力度越来越大，在新的环境发展形势下，转变观念，加强完善环境和电厂的监督管理，改进监测手段，能否有效的降低污染和提高能源利用率将决定我国经济能源可持续发展的关键因素。

关键词：电力；环境保护；管理；问题措施

前言 能源是国家的基础工业，是国民经济和社会发展的重要物质基础，是提高和改善人民生活的必要条件，它的开发和利用是衡量一个国家经济发展和科学技术水平的重要标志。节约能源，提高能源利用效率是解决环境问题，增强企业核心竞争力的关键因素，是实现可持续发展战略，建设社会主义和谐社会的优先选择。目前，我国电力生产消耗的一次能源以煤为主，在燃煤发电机组生产运营中，煤炭成本大约占发电总成本的 50%-70%，多年的管理运行经验表明，一小步的改进便可以给发电企业带来相当可观的经济效益，节煤降耗已经成了企业优良运营的必然选择。环境保护是我国的一项基本国策，关系到我国可持续发展战略，环境问题已引起了各界的广泛关注。在我国电力企业长足发展的同时，如何进一步完善企业管理，降低能耗，已经成为我国经济环境可持续发展的关键因素。

1我国粉煤灰综合利用的现状

1.1 建材制品方面

建材制品的粉煤灰使用量达到了 35%，可以将其掺入混凝土中，制成水泥；也可以代替粘土做成制作水泥所使用的原料，利用硅酸盐做成承重砌块以及空心的砌块；加气的混凝土砌块；烧结砖；高强度的双免浸泡砖等，这些都能应用于建材制品这一方面，既保护了环境，又降低了工程成本。

1.2 建设工程方面

在建设工程中粉煤灰利用量达到了 10%，较大体积的混凝土中加入粉煤灰；泵送混凝土中加入粉煤灰；有高低标号的混凝土中加入粉煤灰；灌浆材料中加入粉煤灰等。建设工程时，各种类型的混凝土都是必须要用的材料，加入粉煤灰之后，材料的成本有所降低的同时也不会影响材料的质量，对建设工程起到了很好的作用。

1.3 道路工程

用于道路工程的粉煤灰使用量占总利用量的 20%。在道路基层中加入适量的粉煤灰以及石灰石砂能更好的稳定路面；在护坡或者护堤工程时，利用粉煤灰能更好的稳固大坝抵挡洪水来袭。

1.4 农业应用

农业应用所使用的粉煤灰占总利用量的 15%。在土壤中掺入适量的粉煤灰，土壤能得到很好的改良；利用粉煤灰可以制作出更适合土壤的滋化肥以及含有微生物的复合肥；甚至还能制作出农药。粉煤灰的综合利用使农业也得到了发展。

1.5 填筑材料

填筑材料的粉煤灰使用量占总利用量的 15%。矿井回镇在进行填充时可以填充粉煤灰；小坝或者码头的填筑也可以使用粉煤灰。

1.6 从粉煤灰中提取矿物和高值利用

这一部分的粉煤灰使用量使用占总利用量的 5%。从粉煤灰中能提取到珠、碳、铁、铝，利用这些材料可以冶炼出三元合金，可以制作出耐火泥浆，作为塑料或者橡胶的填充材料，可以制出保温的材料以及涂料。

1.7 提高粉煤灰综合利用率的方法

粉煤灰加气制成混凝土，制成蒸压砖等建材；利用粉煤灰建造大坝或者修复大坝；还能作为填筑材料填筑码头或者大坑等；在进行道路铺垫时，可以掺入粉煤灰，使道路地面更坚。

2优化环保设计

2.1 废渣处理

煤炭是电厂的主要能源，煤炭资源经过处理转化成电力能源，转化之后就会有炉渣出现，建材工业就需要炉渣，这样炉渣就能得到很好的综合利用。妈湾电厂之前利用碎渣机处理炉渣，经过处理的碎渣再通过地沟或者是管道利用水力到达脱水仓，碎渣经过脱水仓脱水之后成为干渣，干渣从脱水仓的底部输送出去。但是这样的模式在使用后，出现了一些问题，方式过于繁杂，大型设备使用量大，投资过大等。所以电厂要对废渣进行合理有效的处理，要尽量优化系统，减少繁杂程序。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 除灰系统

目前，大部分电厂都采用了干式系统，灰水不能排放到周围的环境当中，所以闭式循环在冲灰水时显得尤为重要。由于用户对粉煤灰的质量要求越来越高，所以除灰系统也要进行升级，在运用干式系统时，粗灰、细灰的分类一定要做好。在大部分电厂中，电除尘器使用较多，因而在进行设计时，可以着重这一方面的工作，比如使用一些智能化的软件等。

2.3 环保设备设施存在问题及改进措施

电厂的环保设施的建设近年来有了很快发展，但是环保设施的性能达不到理想化的要求，比如脱硫设施适应不了机组的复杂性工况，容易出现堵塞、故障，不能够达到稳定运行的目的，进而二氧化硫的排放效果不明显，除尘设施的出口明显超标等。我们在进行改进时，要结合电厂的实际情况，使电厂在除尘、脱硫、废渣处理以及综合利用等方面入手，进行时刻监测，创新改进设备。电厂要严格管理，环保责任制要做好，加强这一方面的考核，加强对现有的环保设施的运行以及维护的管理，各个设备的数据管理要仔细，不能有偏差。另外，相关人员一定要加强环保意识。

3.制度化管理

环境保护工作要走制度化管理之路，因为无论是环保监督还是环境监测工作，其专业性、技术性都较强，必须进行制度化管理。要给予环保工作人员必要的监督管理权限，而环保人员在工作中应严格执法，才能真正实现制度化管理。

3.1节煤管理

运行人员的专业水平很大程度上影响煤耗率的高低。提高机组锅炉效率，汽机效率，降低厂用电率，可以有效的降低发电厂供电标准煤耗。

3.1.1影响锅炉效率的主要因素及采取的技术措施

影响锅炉效率的相关指标有四个，即飞灰可燃物浓度，送风温度，漏风系数和排烟温度。采用变频电机控制煤粉分离器，靠分离器转速来控制入炉煤粉的细度，可以取得较好的效果。入炉煤低位发热量≥20.98MJ/kg，18%≤入炉煤空干基挥发份%TTU，在运行中适当增加锅炉上部助燃风量，利于煤粉燃尽。合理运行暖风机对煤耗会产生一定影响。机组如运行多年后，空预器漏风率不断增加，使风机电耗上升，运行中尝试空预器反转运行，调整空预器密封装置，可取得很好的效果。运行人员通过吹灰优化，合理调整吹灰次数，使排烟温度在允许范围。

3.1.2影响汽机效率的主要因素及采取的技术措施

影响汽机效率的相关指标很多，主要有主汽参数、再热汽参数、机组负荷率、给水温度、真空度等。运行中，运行人员进行了不同负荷下维持经济运行的定滑压实验，确定了机组的运行方式，调整了胶球清洗系统的运行方式，选择合适的胶球和延长胶球泵收球时间，确保真空度良好，调整二次助燃风挡板开度，以维持再热汽温。

3.1.3影响厂用电率的主要因素及采取的技术措施

厂用电率每降低1%，可以使供电标准煤耗煤耗降低 3g/kwh以上。运行人员从优化 6k V，400V 动力运行方式入手，如加强磨煤机治理，控制钢球添加频率，缩短主磨煤机启停时间，冲洗空预器蓄热片，修正一次风压，二次风压运行曲线等措施，均可降低厂用电率。目前，运行优化管理系统已经在多个电厂得到了成功运用，在此要讨论的运行性能优化系统，可以概括为一张庞大的火电厂全面性热力系统图，包括了从煤质参数到蒸汽参数，再到发电机电流的所有参数，对于计算机性能日益突出的今天，要完成这样的系统并非难事，每个参数都可以在安全范围内进行模拟量的调整，对应于煤耗的实时曲线，以确定各参数在各工况下的最优值，指导运行人员工作，这是火电机组节能技术由“粗放型”向“精细型”转变的根本方法。从事电厂运行的只是很少一部分人，有一批有经验、有技术、有能力的职工从事二线工作，为了充分发挥这批人的力量，建议将运行系统图及实时参数放到企业内部局域网上，鼓励所有员工研究探讨，对能够切实降低能耗的建议的提出者，给与和成果相匹配的物质奖励，达到调动员工积极性和提高运行水平的双重目的。

4 结束语

目前节能已经成为我们国家的一项基本国策。环保可持续发展也是世界性的问题。电厂进行改革，提高节能作用，降低各种能源损耗，促进其可持续发展。电厂环保管理要被我们重视，废渣的排放一定不能马虎，要符合国家规定，另外，可以运用一些系统对废渣进行处理，处理完干渣也能应用到其他行业中，实现可持续发展，电厂的环保管理相关系统要做到及时检查，在出现故障时要及时修理，不能拖延。灰场会对周围环境产生影响，一定要做好防护措施，避免不良现象发生。电厂环保管理需要我们时刻关注，国家要加强科研力度，使电厂的节能作用更加突出，环保效率得到提高，同时还能减少对环境的污染。总之，要积极的进行创新，使电厂的环保管理能得到更好的发展。

参考文献：

[1] 梁史明.浅论电厂环保管理[J].工业，2016（2）：138-138.

[2] 顾小红，徐志清，魏晓仪，等.浅谈我国火电厂水务管理——技术创新化，管理现代化[J].电力科技与环保，2007，23（1）：12-14.

论文作者:高海鹏

论文发表刊物:《基层建设》2017年第22期

论文发表时间:2017/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8cc751229690feca14e7b658.html