# 浅谈建筑装饰装修工程的施工质量控制论文_周平达

摘要：建筑行业是社会现代化发展的重要行业之一，随着人们生活水平的提高，对于室内的居住环境或工作环境要求较高，尤其是舒适性、功能以及安全性，为此需要对建筑室内装饰装修施工进行严格控制，保证其质量为此，需加强施工过程中的技术管理，严格按照相关技术规范进行操作。本文首先对建筑装饰装修技术管理作用进行分析然后总结了当前装饰装修中的常见质量问题。并提出质量及技术管理措施

关键词：装饰装修；施工质量

1引言

随着城市化进程的不断加快，建筑行业快速发展、建筑室内装饰装修工程融合了传统陈设观念以及现代化生活功能要求，为此对于其施工要求不断提高。同时，当前建筑装饰装修市场竞争激烈，为了保证相关企业的长远发展，需要加强施工管理，强化内部控制，保证工程施工效果，满足业主需求。

2建筑室内装饰装修施工质量技术管理作用

建筑装饰工作是建筑施工活动中重要的组成部分，通过多种技术途径将毛坯房变为人们工作生活且功能多样化的室内场所、同时，根据业主的需求在保证建筑结构安全的情况对内部构造进行改造，通过装饰装修建设满足业主对于房屋的美观要求、所以，加强建筑室内装饰装修施工技术管理的十分关键。

2.1提高建筑装饰装修企业的竞争力

建筑装饰装修行业是一个不断进化和竞争激烈的市场，人们生活观念的改变使得对于房屋的装饰要求更加多元化，在满足空间舒适度的同时还要协调其与环境的关系.保证经济和美观。传统建筑装饰装修施工内容较为繁杂，缺乏有效管理，施工现场比较混乱，易埋卜质量安全隐患、实施建筑装饰装修技术管理，可以对装修施工人员进行整合，并合理安排施工工序，促进装修施工作业的有序开展，也便于协调各专业之间的矛盾关系。

2.2有利于提高施工质量

建筑装饰的基本原则就是满足业务需求，做好经济性、美观、实用性并重、对于各类建筑类型和内部空间分布情况，用户的个性化需求不断增多，为此建筑装饰装修施工难度更高、进行建筑装修施工技术管理，可以对施工中各影响进行综合考量，并统筹规划，编制科学合理的施工方案，选取经济合理的施工材料，在保证建筑结构安全的同时开展施工内容。对于建筑装修施工重点部位加强监管.提高了装修施工的可控性。

3建筑装修装饰施工质量问题

建筑装修装饰施工是建筑项目建设期间非常重要的一项内容。但当前在装修装饰现场施工中仍然存在一系列的质量问题，如建筑结构、建筑安全、建筑火灾风险以及施工人员素质等问题。

3.1建筑结构问题

一般来说，装修装饰工程是在建筑工程项目主体施工结束后正式实施的。在对建筑进行装修装饰的过程中，不排除因追求某种视觉、触觉上的效果而对建筑原有结构产生破坏，如在多孔板上使用固定膨胀螺栓、消弱承重墙等。这些做法会在不同程度上影响建筑的既有结构，甚至导致后期建筑结构出现掉渣、漏水等一系列质量问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2建筑安全问题

当前建筑工程施工技术已经日趋成熟，装修装饰工程中所使用的一系列材料外形大多美观，有良好的视觉效果，将这些材料应用于建筑装修装饰工程中，对提高住宅建筑整体审美水平有重要意义。但其中也有部分材料施工措施不足，材料自身连接强度及耐用性差，使用寿命不长，在实际应用中存在较大的安全隐患。

3.3建筑火灾风险

火灾是建筑常见隐患之一。火灾的发生从很大程度上来说与建筑装修装饰所使用材料防火性能不佳有直接关系。如在建筑装修装饰工程中选用性能不合格或易燃的化纤材料，可能导致火灾事故的发生。除此以外，装饰装修施工未严格按照规范展开，直接将电器开关安装于易燃织物上，从而埋下巨大风险。

3.4施工人员素质问题

目前，装修装饰工程中从业人员的自身素质参差不齐，对装修装饰的整体质量有不良影响。为做好装修装饰工程作业，不单单对施工人员的专业技能有较高要求，还需要从业人员具备高水平的技术修养，对待工作充满责任意识，有扎实的技术功底，进而保障装修装饰工程的施工质量与水平。

4建筑装修装饰施工质量管理举措

4.1前期准备工作

（1）技术档案管理

因为室内装饰装修工程需严格按照设计图纸进行施工，为此在施工前需要建立技术资料并建立技术档案；①对技术资料的内容进行整合和分类，主要材料有五金材料、建筑材料、化工材料、电器等;②需要在上述分类基础上行进行细化，可依据材料性能进行分类，如防水材料、绝缘材料和防火材料;③在分类统筹基础上对材料进行标识，保证资料录入准确，便于后期查阅

（2）技术图纸管理

室内装修设计图纸是装修施工的重要指导。在施工前需要对设计图纸进行校核，并通过工程现场勘察进行核对，保证设计方案的科学合理。在施工中，技术人员需要对设计图纸进行定期的检查和调整，保证施工实体与设计图纸相符，若出现问题需及时整改。

4.2主动控制管理

在建筑装修装饰工程施工期间，各个项目、各个工序间存在相互联系与制约的复杂关系，任意环节或工序出现的质量问题都会对建筑装修装饰工程整体质量产生重要影响。为提高控制管理的主动性，预防各种质量事故的产生，必须关注如下几个方面的内容:

第一，应对建筑工程装修装饰设计图纸进行严格控制，在施工前会同各方建设主体进行图纸会审.及时修改图纸中的错漏项，尽可能避免在施工期间出现返工或变更;第二，应结合建筑装修装饰目标，推进专项质量管理，完善监督细则并加以实施;第三，应重视对材料的前期验收工作。工作人员需要将门窗、吊顶灯等大宗装修装饰材料作为管控重点，提前验收其性能质量，避免不利隐患的产生;第四，针对装修装饰中所使用的油漆等化学类材料，必须检查其环保性能，确保所选用材料符合国家规定的绿色环保要求，同时达到室内环境污染控制的要求。

4.3强化施工人员管理

装修装饰施工涉及到的工序广、程序复杂、技术要求高，施工作业必须以项目经理的统一指挥为前提。因此，参与建筑装修装饰施工的工作人员必须在岗前完善各项培训工作，确保相关人员掌握各类机械设备的操作要点，提高技能水平，以保障装修装饰施工质量的可靠性。在此基础之上，对装修装饰施工现场工作人员进行合理分配.促进各方人员根据岗位标准有序展开各项操作，在岗期间应引入考核考评工作制度，及时落实质量问题所对应的责任人，落实责任追究以及奖惩机制。

4.4优化施工质量管理

施工质量管理作为建筑工程装修装饰施工管理中的重要环节之一，对装修装饰施工水平的影响是非常深远的。在施工质量管理的优化中，首先需要对已竣工工程进行及时审查，组织承包商初审后二次复查，以确保工程质量合格。对于承包商而言，在审查过程中应当将分批工程以及现场隐蔽工程作为审查重点。在承包商检查合格后，由监督管理专员按照规章制度展开审查。审查完毕以后进行工程质量评估，评估内容主要包括:工程结构、工程使用功能，然后由总监单位负责材料的审查和验收。完整的竣工材料要在承包商评定和工程竣工验收以后才能签署。

5结语

建筑装修装饰的主要目的是提高建筑工程整体美观度，使建筑内部风格与居住者的审美需求相契合，满足他们对于建筑室内功能的多样化需求。在现代建筑工程施工中，装修装饰施工的重要意义是不言而喻的，其施工质量与水平将会对建筑工程的整体建设效果产生重要影响。因此，施工企业必须将装修装饰施工管理作为工作重点，识别在装修装饰施工中存在的质量问题，并采取相应的质量管理举措，以保障装修装饰施工质量，促进建筑工程整体施工效果的优化与完善。

参考文献

[1] 金志超. 建筑装饰工程施工管理要素与质量管理方法[J]. 绿色环保建材，2016,（10）：134

[2] 刘江. 建筑室内装饰装修质量保证和技术管理要点分析[J]. 现代装饰，2016,（50）：143

[3] 陈旋兵. 建筑装饰工程施工管理过程质量控制探析[J].江西建材，2017,（11）：259

论文作者:周平达

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第7期

论文发表时间:2017/8/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ceeb1239edb387da591c59e.html