# 变电运行维护风险分析与控制措施论文_白杨

（内蒙古包头供电局土右供电分局 内蒙古自治区 014100）

摘要：变电站运行是保证电力企业稳定供电的重要基础，电力企业在日常的供电工作中，需要定期对变电站进行维护与管理，从而保证变电站电力设备的正常运行。变电站运行维护工作众多，一方面需要工作人员对变电设备进行基础的维护管理，另一方面需要工作人员保证变电站运行的环境安全，从而全面落实变电站的稳定运行，保障电力企业的正常供电。

关键词：变电运行；维护风险；控制措施

在电力企业的发展过程中，变电站的运行具有极其重要的作用。工作人员通过对变电站运行的维护风险进行分析，可以使工作人员掌握变电站运行中可能出现的风险，并制定科学的控制措施。通过加强变电站运行日常交班管理，做好变电站运行消防管理工作，提高变电站运行防汛工作管理，严格管理变电站运行安全器具，可以有效提升变电站运行的安全效率，保证电力企业的供电安全。

1变电运行维护概述

变电站运行维护，就是对变电站内重要设备进行日常维护和管理的工作，其中包括以下内容:工作人员的交接班以及值班的管理，变电站的消防、防汛、设备管理。随着我国电网的逐渐展开，变电站的运行设备也处于不断增加的状态，这在一定程度上加剧了我国变电站运行维护的风险。从我国目前变电站设备维护的现状来看，还是存在着许多的问题:首先，变电运行维护涉及到大量的设备，没有办法做到快速的维护。其次，维护工作量大，内容十分繁琐，部分维护工作人员在思想上容易产生消极的情绪，导致发生变电站运行事故。最后，维护管理难度较大。变电站运行维护人员相对分散，在维护的过程中很容易因为环境、设备的原因导致人员受伤，影响变电站的运行。

2基于LEC方法的变电站运行维护风险评价

我们平常所说的LEC方法其实是由两位美国安全专家提出的理论，主要是针对在危险环境时工作对危险源进行半定量性安全评价。在这个评价方法中，我们可以将L代表可能会发生事故的大小，将E代表是人体在危险环境中作业暴露的频繁程度，C代表了若是发生安全事故后，在这其中造成了多少损失。根据这个方法，我们可以用D=LxExC这个公式计算，其中D的数值越大，表明危险性会越大，那么就需要加强相关的安全措施。根据公式计算之后，可以有效的分析当前变电站的风险等级，从而让相关工作人员来制定风险控制政策，为维护工作的作业提供更加周密的安全保障。需要注意的一点，在采用LEC公式进行分析风险的时候，要充分考虑到变电站周围的情况，根据具体的数值来做出相应的调整，这样才能够获取准确的结果，促进电网的正常运行。

3变电站运行控制措施分析

3.1加强变电站运行日常交班管理

在变电站运行中，为了最大程度的降低变电站运行的维护风险，可以加强变电站运行的日常交班管理，通过落实变电站工作人员的日常的管理工作，可以有效提升变电站的运行效率。变电站运行日常交班管理工作主要落实在:第一，变电站工作人员在进行值班交接工作时，要详细记录工作期间变电站运行设备的工作数据，从而为接班人员开展工作奠定基础;第二，接班人员在交接工作时，要对变电站运行的设备进行检查确认，保证设备正常运行无误后，与值班工作人员进行交班工作;第三，在交接班工作人员确认无误后，要进行交接班记录签字，从而完成整个交班管理工作。

3.2做好变电站运行消防管理工作

电力企业的变电站在进行工作时，会在运行过程中产生一定的热量，由于变电站需要长时间不间断的工作，故而在变电站的运行中存在着一定的消防隐患。工作人员在进行变电站运行的维护风险控制管理时，必须明确认识到变电站消防管理工作的重要性，通过做好变电站运行的消防管理工作，可以有效提升变电站运行的维护管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工作人员在进行变电站运行消防管理工作时，应设立醒目的消防警示标志，制定防护工作流程，独立安放消防器材，从而使消防器材能够有效发挥作用。变电站在放置消防器材时，应将器材放置在特殊的消防箱内，保证设备能够作为消防专用，在必要时发挥其应有的作用。在变电站运行的维护工作中，做好变电站的消防管理工作，可以有效提升变电站的工作安全性。

3.3提高变电站运行防汛工作管理

在变电站运行的维护风险控制措施中，工作人员应注重提高变电站运行的防汛工作管理，从而保证变电站的稳定运行。其中变电站运行的防汛管理工作主要包括以下两个方面:第一，变电站在汛前要对运行中的设备进行集中排查工作，包括设备的防雨罩排查、室外设备的排查，保证设备处于密闭性良好的状态，使设备不会受到汛期的影响;第二，对变电站中可能会出现积水的位置进行检查，包括变电站的地下室、排水系统等，通过汛前检查工作，可以有效排除变电站可能存在的安全隐患，保证变电站能够安全度过汛期。工作人员在提高变电站运行的防汛工作管理时，要根据变电站所处的位置进行分析，制定符合变电站运行的防汛管理措施，对变电站中运行的各项设备进行集中检查，确保设备在汛期不会受到损害，从而保证变电站能够在汛期稳定运行，维持电力企业的正常供电工作。

3.4严格管理变电站运行安全器具

工作人员在进行变电站运行维护风险的控制工作时，要严格管理变电站运行安全器具，通过对变电站安全器具的位置进行固定，可以保证工作人员能够及时找到安全器具。工作人员在对安全器具的位置进行固定时，要对位置的相关信息进行登记，做好器具的位置标签，从而提升工作人员寻找安全器具的效率。同时，工作人员需要对安全器具的管理场所进行定期的打扫，通过保证管理场所的通风顺畅、清洁卫生，可以避免安全器具在放置的过程中出现损坏的情况。工作人员在对安全器具进行管理时，要将已经超过使用年限的安全器具进行淘汰，及时更新新型的安全器具，从容保证变电站运行安全器具的正常使用。工作人员通过严格管理变电站运行的安全器具，可以有效提升变电站的工作效率，使变电站的运行能够符合电力企业的发展需求，降低电力企业不必要的财政支出，为电力企业的长远发展创造经济效益。

3.5加强变电站的巡视检查力度

在进行变电站的安全巡视管理工作的时候，值班人员应该按照相关规定做好巡查工作，当发现设备出现问题的时候及时上报。只有获得批准之后值班人员才可以进行单独巡视，非值班人员必须在可以单独进行巡视的工作人员陪同下巡视。在发生雷雨天气的时候，巡查人员要增加巡查次数。当变电站出现高压设备接地的时候，及时的设置故障点，专业人员进入的时候，必须要穿戴绝缘鞋、手套。

结论

变电站的风险控制能够帮助变电站正常运行，为社会提供充足的电能。我们需要注意运行过程中出现的问题，并且采取相应的措施进行解决，加大变电站的防汛、消防管理，增强安全巡查力度，保证各项设备的正常运行，这样才能够为我国经济发展和社会进步保驾护航。

参考文献

[1]冯平.变电站运行维护风险分析与控制措施[J].中国高新技术企业,2017(27):157-158.

[2]毛碎春.变电站运行维护风险分析与控制措施[J].文摘版:工程技术,2017(53):212.

[3]刘宾,张博.变电站运行维护风险分析及其控制措施探讨[J].科技创业家,2017,(18).

[4]杨发福.刍议如何做好变电运行与维护管理工作[J].城市建设理论研究(电子版),2017,(22).

[5]杨卫权.浅谈变电站运行维护风险分析与控制[J].山东工业技术, 2014(23):172-173.

论文作者:白杨

论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8d36b205dde2ecbee13d1ef9.html