# 对电力基建项目安全管理工作的认识与思考卢峰超论文_卢峰超,, 刘红漫

摘要：为了满足不断扩大电力项目的安全管理需求，在当前新形势下，电力安全管理部门必须开发出完整的安全管理系统，并严格实施到特定环节中，这样才能实现电力基础安全管理。本文基于对电力基建项目安全管理工作的认识与思考展开论述。

关键词：电力基建项目；安全管理；工作的认识与思考

引言

要想获得较好的电力工程安全效益，就必须紧抓电力基建现场安全管理工作，加强现场安全管理，这是施工安全的重要保障。因此，电力企业在制定相应的安全管理条例时，一定要符合实际状况，安全管理条例不但要贯穿整个施工过程，还要不断加大管控力度，进一步提升安全管理水平。只有这样，才能有效保证电力工程施工顺利进行，降低安全事故发生率，还能提高电力基建工程的的经济效益。随着安全管理条例的不断展开，还可以在电力基建施工现场提供有效的应急措施，保证各项施工工序的正常进行，从而不断优化电力基建项目的施工程序，提高电力基建施工质量的整体水平。

1做好电力基建安全管理的必要性

电力是现代基础设施之一，不仅会影响国民经济的发展，还会直接影响人们的生活方式。新形势下，电力需求持续增加，对电力使用质量有额外需求。为了满足这些需求，必须加强电力基础设施项目。自然条件、人为因素等限制导致电力基础设施事故频繁发生，不仅对企业产生巨大负面影响，还对社会稳定构成直接威胁。因此，要做好电力基础设施工作，安全管理是必不可少的，只有将重点放在基础设施项目的安全管理上，才能有效地防止电力基础设施中存在的风险，防止各种事故，并确保社会稳定发展。

2电力基建现场安全管理中的问题

2.1相关管理制度不够完善

当前，在电力工程建设过程中，一方面相关的 管理人员本身的安全防范意识较弱，在现场管理过 程中，对细节管理存在疏漏，不能对施工现场存在 的安全风险采取有效的管理措施进行预防，导致安 全事故频繁发生。另外一方面安全相关的管理制 度并不完善，导致很多工作在执行阶段，没有具体 的实施规范，也没有针对各类安全风险设置相对应 的管理机制。这两方面的原因导致电力工程在开 展安全管理工作时遇到诸多阻力和障碍，不能完全消除安全隐患。

2.2企业风险意识薄弱

重视度不足也是导致各类电力工程不断出现 风险事故的主要原因之一。很多施工企业都将主 要管理精力放在施工的质量、进度等方面，对项目 的安全风险管理重视度不足，缺乏风险意识，导致 没有采取有效的风险防范措施或者风险防范措施 的范围不能覆盖整个电力工程项目。

2.3 施工设备存在的安全隐患

众所周知，电力工程施工是高风险职业，且部分 施工过程还需要带电工作，故实际施工中其施工设 备是否符合专业要求，是影响施工人员生命安全的 重要因素。定期的设备维护与保养，除了能够延长施 工设备的使用寿命以外，还能够及时发现设备潜在的 危险。施工设备的内部零件老化，就可能使其绝缘性能 降低，这无疑提高了施工者在工作中触电的风险。在电 力施工过程中，加强施工人员的防触电设施是非常关键的，触电风险作为电力施工工程中最常见的安全隐 患，施工人员应高度重视，并减少其带来的威胁。

3电力基建安全管理工作的策略

3.1加强对施工人员的培训

安全意识的普及要从基层施工人员开始，全面 提升施工单位劳务人员的综合素质，是保证电力工 程施工质量的基础办法。对此，相关施工单位要定期 的对施工人员开展安全施工教育，可设立相关安全 知识考核制度，考核内容包括安全护具的佩戴方法、 发生事故时的逃生守则、应急预案启动流程等，通过 考核提高施工人员的重视程度。在定期的安全教育 培训中，企业应重点提升施工人员的自我保护意识， 加强安全技能的培养，提高工程事故发生时的逃生 几率，降低工程事故的发生几率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2强化安全意识的培养

电力基础设施项目缺乏安全意识是各种安全事件的主要原因。因此，安全管理团队或相关人士应定期训练对建设人员的安全意识。例如，所有电力基础设施工作者都可以通过练习和事故预测方法创造安全意识，从而有可靠的安全事故，使他们能够将“安全第一”集成到整个基础设施中。

3.3坚持“大协同”，夯实一种基础

安全管理工作是一项必须落到实处的工作，是企业一切工作的基础。夯实安全基础首先要制定各项工作的安全技术规范或安全操作规程，组织员工学习并应用于生产实践，对生产工作中出现的违章作业行为要坚决予以处理。企业应不断修订完善安全制度和管理规定，着力建立规范有序、控制有力的长效机制。通过移动互联、物联网、云平台、BIM、大数据、人工智能等前沿技术与安全管理深度融合，将工程建设安全管理分散业务、施工设备、监测设备等资源的信息进行有机整合，实现安全管理业务信息集成化、智能化、可视化管理，着力提升智能安全管控水平，着力打造智慧工程，夯实了安全生产基础。

3.4完善安全管理制度

由于合理的安全管理制度是改善电力基础设施安全管理的关键，因此进一步改善了安全管理制度。首先，从电力基础架构的实际情况开始，安全管理部门必须与自己的实际情况相关联，制定合理的制度，以满足新情况下电力基础架构安全管理的需求。第二，要制定责任制。责任制即将把各种安全问题落实到具体人员身上，推行责任制，加强安全管理监督。

3.5坚持“大培训”，提升一种素质

安全管理工作的重点应放在提升员工的安全素质上，通过培训和学习让员工知道哪些工作具有什么样的危险性，可能造成什么样的伤害，应采取什么样的措施来避免，应如何保障自身安全，从而在工作中能不断提醒自己和他人注意安全事项。企业应针对项目特点和员工需要，加强安全思想、安全法制、安全纪律的教育，结合培训，通过案例学习、观看教育片、实际操作、预案演习等多种多样的方式，努力提高员工学习安全知识的兴趣，使员工养成愿学、善学的良好安全学习态度，通过各项安全举措的大力推行，在全体员工中树立了人人主动学习，提高安全素质的学习氛围。

3.6安全管理制度的制定

要想做好电力基建现场安全管理工作，制定安全管理制度是十分必要的。其目的就是为电力基建工程建设提供标准。电力基建现场安全管理责任制度，将每个参与电力基建施工工作人员的责任规定好，如果现场发生安全问题，第一时间找到相关负责人，进一步降低安全事故发生率，避免事故扩大化。一般来说这种安全管理制度的约束性都比较强，电力基建单位要根据实际状况不断健全安全管理制度，进一步确保安全管理工作的可行性。

结束语

电力基础设施现场安全管理与整个项目的安全效率相关，因此为了确保工程安全，必须加强安全管理工作。可以根据电力基础架构现场的实际情况制定安全管理规定，管理整个项目现场的建筑和操作环境，同时加强控制和提高安全管理水平。这将使电力基础设施现场建设顺利进行，消除安全事故，提高电力基础设施项目的经济性。安全管理工作的部署还可以在电力基础设施现场提供应急措施，以促进各种建设工作的顺利进行，优化电力基础设施现场的建设项目，从而提高电力基础设施建设的总体水平。

参考文献

[1]罗富.分析电力基建现场安全管理工作[J].建材与装饰,2018(45):221-222.

[2]林裕忠.电力生产安全风险控制和基建安全管理方法探讨[J].山东工业技术,2018(23):215.

[3]邓伟健.关于电力基建工程质量安全管理改进分析[J].数字通信世界,2018(05):229.

[4]徐主锋.影响电力基建工程安全的相关因素及管理办法[J].中国新通信,2017,19(23):159.

[5]孙丽婷.加强电力基建全过程安全质量管理[J].建材与装饰,2017(42):211-212.

论文作者:卢峰超,, 刘红漫

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8d50103c9faa0d4a834cd85e.html