# 电力运维检修工作中的危险点和预控措施分析论文_颜炳非

引言

要想提高变电站设备的性能，就需要学习和发展变电站设备状态的检修技术，通过应用此类技术可减少电力系统中变电站已有的一些缺陷与问题，在进行问题解决、检修的过程中，也能以更高效的手段完成其检修进度，为变电站设备的稳定持续运行提供一个安全的保障。由于现有的多种变电站设备，需要以不同的方法对出现问题进行检修，为此，要不断的改进优化发展此类技术，以适应更多的设备检修。

1对变电站检修危险点进行分析的主要原因及其重要性

在电力系统中能够对安全造成影响的主要因素有人为因素、物体本身的因素以及环境的因素，而对于变电站检修危险点进行分析的主要原因是由于人类的不安全动作造成的人身危险、设备的检修以及周边的设备对于工作人员带来的危害进行综合性分析，结合分析的具体情况制定出了一个符合各项标准的管理制度。同时要求生产技术管理部门要对相关部门的工作内容进行严格的审查，对于检修作业中可能存在的危险点进行有效的控制，将安全措施落实到每一个环节当中，只有这样才能够确保变电站检修工作的安全性，电网才能够安全的运行。与此同时，电力行业的生产技术管理部门还可以经常举办一些危险分析的活动，全面的消除安全方面的隐患。

2变电运行中常见事故的原因分析

2.1设备因素

根据相关统计研究显示，设备是引发变电运行事故的重要原因。首先，设备本身在设计、装配的过程中，就存在一定的技术瑕疵，并受到设备本身复杂性的影响，以至于变电设备在维护和检修的过程中，无法及时、准确发现其中存在的安全隐患，进而导致变电设备在运行的过程中，频繁出现事故;其次，变电设备在使用的过程中，长时间运行，并且负荷较大，导致变电设备在使用过程中出现受损、老化等现象，以至于频频发生运行故障;最后，变电设备在运行的过程中，受到维修人员较少、整理素质较低、能力不足等因素的影响，没有及时对其进行到位的检修和维护，以至于设备在运行过程中，出现故障。

2.2安全管理不当

在变电运行中，必须要加强安全管理，以降低事故的发生率。但就目前而言，变电运行的过程中，其安全管理存在明显的不当现象，没有及时制定出变电管理的规则和标准，对其进行规范性管理，以至于变电运行过程中，变电故障频频发生;受到相关工作人员安全意识较低等因素的影响，在变电操作中，没有对存在的安全隐患进行有效的防范;最后，变电运行操作中，没有制定出相应的防范措施，对危险点理解程度不够，以至于变电事故频频发生。

2.3人为因素

在变电运行操作中，人为操作因素是诱发事故的主要原因。一方面，在变电运行操作的过程中，由于对相关技术人员教育不到位，以至于其在操作过程中，出现明显的不规范行为，甚至违规操作，如:未执行复诵、打钩等基本操作;跳项、漏项;未核对保护压板;防误装置使用不当等，都在一定程度上诱发了变电运行事故;另一方面，在变电运行操作过程中，部分工作人员经验匮乏，并且心理素质差、精神过度紧张等，以至于在操作的过程中，出现错误，诱发变电运行故障;甚至还有一部分工作人员由于责任心较低，在变电操作中常出现注意力不集中的现象，忽视了安全操作等，以至于发生安全运行事故。

3提高电力运维检修工作的对策研究

3.1使设备初始化

令变电站设备初始化有多种可能。一是令其回到最开始的运行形态也就是出厂状态，二是指再次维修和提升设备的状态之后的状态，这种状态使得电力更加稳定与安全。在初始化后的设备最适合检修，因为这其实能够对机器的能力，状态进行详细的探测。在这个环节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆工作人员也可以更轻松的找出设备的问题，从而彻底解决问题，提高设备的综合状况。

3.2对电气站设备进行巡检

检修人员可以在设备处于正常的运行状态时进行对设备的定期的巡检，这些检查包括设备功能与使用状态、时间等，并且需要边检查边记录，利于日后参考。巡检一旦不是天气良好，设备正常运行的情况下，更需要加大力度与频率，这种情况下，设备产生故障的机率性加大。同时，巡检工作对检查人员的业务技能要求也极高，他们不但需要清楚了解机器的运行、检查的制度，更需要对相关的专业知识熟练的掌握。更重要的是，他们还需要有敏锐的感觉与诊断能力，能够快速且敏锐的察觉设备的问题。

3.3适当的调整设备检测周期

当设备处于正常的运行且各项指标正常的时候或者设备状态不稳定，其检测的周期也可以适当的加长或者缩短。也就是说当在之前的检查过程中，设备良好运行正常，那么检修人员可以适当的拉大修理的周期，这样就不仅可以减少人力更可以大大的降低成本。相反如果设备处于不稳定状态或出现状况时，检修人员应该对其多加关注并且缩短其检修的周期，这样才能更好的预防问题的出现，以保证供电设备及其过程的安全。检测周期并非一成不变，而是随着当地情形与设备的状态随时而变的，只有灵活变动，才能既节省成本又保证质量。

3.4对设备状态量的及时关注及处理

一旦设备的状态量超出范围就极有可能运行出现问题与意外，这时候人员应该密切关注、仔细观察与记录。停电设备更应该认真对待，一旦其状态量超出范围，必须立刻停电进行修理诊断。只有在问题处理完后，才能够让设备恢复正常的使用状态。通常情况下状态量不会存在太大不同，一旦区别较大就需要严肃对待，进行检测、修理。

3.5进行设备维护以及制定实验方案

变电站里电力机械的维护与实验方案是检测技术不可或缺的环节。维护与实验方案的拟定，必须按照设备巡检时，它们实际的被检状况量适时而变，同时，必须严格遵守相关规定，如安全和真实的准则，然后才能进行电力设备的维护与实验方案。随着时代的进步，从前一元化的定时检测限定日期的做法早就无法满足现在的要求了。而在空余时间，即不处于维护与实验时，必须注意的是，不要疏忽了电力机械的维护修理、实验预备与数据备用这些先期任务。这样做的意义是为了在正式维护与实验过程中，尽量地减少筹办所花费的人力物力，提高维护和实验的功用，同时，减少停电时间，使检测修理任务和时间的布置更加灵活。

3.6关于设备的运作的情况其数据收集和分析

电力的检查和维修技术其中主要的步骤之一，就是对设备运作的数据进行收集和分析，这样可以为设备的运作提供保证。对设备数据收集分析时，首要工作是对设备当前的状态有精确的把握。通过相关的现代科技以及良好的机械器材，能够更加快速有效地进行设备测验，如此，不仅能够对设备运作其瞬间和一段时间内的情况进行具体的解读，而且可以预估设备未来运作的情况。从大局的状况来看，分析机器设备的状态比较繁杂，需要用到大量的业内知识，所涉知识范围较广。当下变电机构用到的一些设备分析仪器，效率较高，也可以用于实际工作中。

结束语

综上所述，变电运行中，受到设备、人为、管理不当等因素的影响，常出现 多种变电事故。因此，必须要结合其事故发生的原因，制定有针对性的防范措施，以降低变电运行中事故的发生率，确保电网系统能够稳定、安全运行。

参考文献

[1]杨思敏.电力运维检修工作中的危险点和预控措施分析[J].中国新技术新产品,2016(22):180-181.

[2]章威,施斌,胡军,黄良初,冯卫平,罗志斌.浅谈电力运维检修工作中的危险点与防控措施[J].低碳世界,2017(25):37-38.

[3]韩斌.对变电运维技术管理中危险点与预控措施的探讨[J].电子世界,2018(19):82-83.

论文作者:颜炳非

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第5期

论文发表时间:2019/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8d9856cc2b216292766dbede.html