# 电子信息技术在电力自动化系统中的应用研究论文_ 王浩伯1,鲁华玉2

摘要：自从新中国的成立，我国国民经济正在飞速的发展，掀起了我国电力系统大规模改造的浪潮，电力系统自动化技术也越来越优异。电力自动化系统主要包括三个方面，即变电站自动化、调度自动化以及配网的自动化。电网基本建设、电子通讯技术以及计算机软硬件技术的发展也会带动我国电力自动化系统的发展。

关键词：电子信息技术；电力自动化系统；应用研究

一、前言

如今社会在不断地发展，人们的生活水平也在不断地提升，人们对供电系统的安全性以及可靠性愈发的关注，也提出了更高的要求。电力自动化技术也被探究出来，电力自动化系统可以依附在当代电子信息技术上对电力系统的运用参数进行实时的监管，可以综合的对整个电网的运行情况进行把控；通过电子计算机技术可以远程实施命令，让电力公司的管理人员可以详细、全面地了解电力系统整体的运行状态，可以更精准对实际的数据信息进行分析，更高效的找到故障的原因及位置。由此可以看出，电力系统要想提升自动化技术就要依附在计算机技术以及电子信息上，其是电力系统自动化的核心要素。为了保障电力系统稳定、安全运用的目的，满足人们更高的要求，就要让电子信息技术加入到电力自动化的整个控制系统当中。基于此，本文对电子信息技术在电力系统当中的应用进行简要的阐述，并研讨了未来其发展方向。

二、电力系统自动化技术概述

发电、变电配电、输电以及用电等流程组成了完整的电力系统。电力系统的一次设备就是发电机、开关、变压器以及输电线路等有关设备。只有对一次设备进行保护、测控以及调度控制等等一系列手段才可以保障电力一次设备稳定、安全地运作，使电力生产达到理想的收益目标。电力系统的二次设备就是电力系统中保护装置、测控装置、各级电网调度控制中心的电子系统、发电站、变电站的计算机监管系统以及有关的通信设备等的总称，其包括了电力系统自动化技术的主要内容。它涵盖了电力系统自动化的主要技术内容。依据电子信息技术与电力系统的技术特点，可以从多个方面来认识与理解电力系统的自动化[1]。

三、电子信息技术在电力自动化系统中的应用

1.在电网调度中的应用

电力系统自动化中的重要组成部分就是电网调度的自动化，其主要的组成部分为服务器、控制中心的计算机网络、下级电网调度中心以及工作站等，其组成框架是众多、复杂的。一般的设备包括故障录波装置、电压无功控制、远动装置、量控制装置、在线状态监测装置、继电保护装置以及同期的操作装置等等，这些设备的连接都是运用高速网络通信技术，二次设备的信息、资源共享也要依靠计算机网络才可以实现。数字化变电站整个系统先进的地方就在于其对状态统计记录较为人性化以及电力生产运行信息的自动化；此系统可以在变电站的运行出现问题时，对其进行快速的分析并生成分析报告、问题的原由以及合理的解决方法；此系统还可以在解决问题之后及时给出变电站有关设备的检修状况。电网调度的自动化是利用主站系统的调度而实现的，进而对电网运行的整体情况进行有效地把控，可以让调度人员指挥电网更有效，让电网系统更高效、更稳定、更安全的运行下去。电网调度的自动化主要有以下几个方面:一是对电网调度更加科学、合理，进而可以节约能源、减少损耗，还可以降低资源的压力。二是可以对电网的运行状态实时的监控。工作人员可以对电网的电压、出力以及负荷等参数以及主设备的位置和热能、水等指标进行实时的监管，可以让达到用户各方面的要求。三是保障电网系统运行的安全与稳定。导致电网遭受破坏，产生问题的因素有很多，为了规避因为预测不到位、处理不及时所带来的损失，通过自动化技术手段可以提升器分析与处理电网系统运维的能力，可以对电网严格的把控以及给予施工的解决方法，避免事故发生，减少损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.在发电厂中应用

现如今，发电厂的控制系统都运用了当前较为普遍的分散控制系统，同时也在开关柜中布设了保护装置及测控装置，依靠现场总线进行装置的连接。此控制系统运用的是多台计算机对多个控制回路星星控制，同时也将控制站现场的信号和控制参数通过通信传输到控制站以及操作员站的CRT中。DCS技术运用在发电厂中可以大大提升发电厂的工作效率，特别是通信技术、计算机软件组态技术和硬件技术所组成的技术，并在数字技术的帮助下，让电站前期中孤立的控制系统形成了子系统信号紧密联系、监控参数统一以及控制功能分散的整体[2]。

3.在配电网中的应用

电子信息技术形成的配电网自动化系统包含了自动化控制技术、电子技术、通信技术、高性能配电装置以及电子计算机等技术，对配电网整体进行离线或是在线的智能化控制，可以使配电网运行状态更经济、可靠、优质、高效以及安全，其中作为配电网中的重要设备架空线路、配电变压器以及电缆等等，在整个电网系统中有着关键的意义。长久以来，在配电网控制过程中，只能通过单纯的人工对其进行简单的操作，随着技术的研发，配电网中接入了很多分布式电源，对传统配电网的保护模式产生了影响，主要冲击了保护的可靠性、灵活性以及选择性[3]。电子信息时代下的配电网自动化可以利用智能化终端、应用数据库以及统一的后台管理技术，并借助于电子信息技术，可以使配电网更智能，完全的自动化，以充分发挥出电能的作用。

四、电力系统自动化应用电子信息技术的未来趋势

1.把远程通讯以及电子器件等都运用在电力系统的控制当中，随着未来电子信息技术的发展与演变，会广泛的推进这种技术控制手段，让我们的工作更加简单和高效，所以，依靠于电子信息技术，我国电力系统的自动化控制技术会更加科学、合理。

2.电力管理、服务自动化的拓展可以利用以提高经济、运行稳定以及安全为主要目的，在电子信息技术不断发展的大环境下，使控制、通讯以及电力设备与电子计算机结合到电力系统当中，进而实现操控的功能与简单的一体化。在当前电子信息技术飞速发展的时代下运作电力系统，可以使设计范围涵盖的更加广泛，当然也要对其中的各个环节要全面、认真的进行分析与规划，要不断地丰富电力系统的功能，以使其更加的人性化[4]。

3.电力系统控制向智能化的方向发展。电力系统智能化的程度会越来越高，其随着科技的进步而提升，会使我们的每个控制命令都能够被电力系统所熟知，同时，未来电力系统还会有更高的操作效率，可以降低电力系统操作的失误率。

五、结语

总体而言，因为电子信息技术的优势与便利，其在电力系统自动化中的地位越来越高。随着电子信息技术的飞速发展，计算机技术的完善，还会有新的技术融合到我国电力自动化系统当中，带动我国电力自动化系统的发展。

参考文献：

[1]崔参军.浅析电子信息技术在电力自动化系统中的有效应用[J].电子世界,2019(15):204.

[2]王潇.电力信息技术在电力自动化系统中的应用研究[J].信息化建设,2016(01):229+231.

[3]康迪,赵嵬,荆婷婷.电力自动化系统中电子信息技术的有效运用分析[J].科技风,2016(24):58.

[4]梁晶.电子信息技术在电力自动化系统中的实际应用探讨[J].中国战略新兴产业,2018(36):15.

论文作者: 王浩伯1,鲁华玉2

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8dbdf159969ca2cd9799b59a.html