# 配网配电线路的常见故障分析与运检管理论文_李登辉,王浚宇

(国网新疆伊犁供电公司 新疆伊宁 835000)

摘要：电力的输送管理是关乎着我们生活需求和各行各业的生产，所以配电线路的安全十分重要。配电线路的安全可以极大的减少问题的出现，时时保证电力的充分供应，假如一旦现问题就一定会使得生产出现停滞，生活出现困难。对于出现的问题要从根本上找出问题出现的原因，研发出对应的策略办法，从根本上解决这一问题，避免出现反复。并相应设置预警报警装置，及时解决可能存在的潜在危险，为配电线路的安全运行做出进一步贡献，为保证人们生产生活提供保障。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对配网配电线路的常见故障分析与运检管理提出了一些建议，仅供参考。

关键词：配网配电线路；常见故障分析；运检管理

引言

配电线路是现代化企业开展工作的基础，只有确保配电线路处于正常运作状态，才能持续稳定地为社会提供电源。了解配电线路常见的故障及故障产生的原因，提升配电线路和相关设备的质量，提升配电线路搭建的科学性，最大限度降低线路故障。

1、配电线路的特点

配电网大多数采用分支辐射单向供电方式，这种供电方式的负荷比较分散、密度小，电力负荷和生产相关，在生产季节，电网的用电负荷波动大、昼夜峰谷差大，且配电网线路的配套设施设备比较差，由于配电网线路范围比较广，线路在运行过程中，造成部分线损，线损率比较高，无功负荷大，功率因素低，对线路损耗比较大。配电网线路长期处于低负荷运行状态，影响到配电网的线路电压质量，造成电网供电不稳定,用电不安全，增加用电的安全隐患”。

2、配网配电线路的常见故障分析

2.1自然因素

由于现实生活条件所限，所以配电线路是不能够完全都处在室内之中，可能会穿越高山，水域，山林区或者野外环境复杂的地方等。这些地域由于受到风吹日晒等自然的原因，可能造成配电线路的老化损毁，直至会产生断电损坏。

2.2由于外力破坏出现故障

在目前社会之中，多数的人为了自身的利益从而不顾他人，例如一些单位在施工现场胡乱的进行施工，在进行地基施工中，挖通地道的时候通常将埋在地下的电缆以及电线挖出，从而置之不理，这样也是为周围生活的居民带来了比较大的不方便，并且也是让一些居民无法进行用电，或者是在一些地区中，一些非法人员在地区内种树或者是非法建筑，导致电缆相互的缠绕到了一起，配电线路在走向方面是比较负责的，导致线路容易出现故障的问题，在我国的城市街道之中，为了进行美化环境，两侧会种植比较多的树木，有些树木会缠绕在电线的附近，导致其线路受到比较大的威胁。

2.3接地故障的分析

接地故障的主要影响方面是对于整个电路系统运行稳定性的影响。这种类型的故障主要产生原因与线路本身的质量以及运行中的稳定性保障状态有直接关系。配电线路属于消耗类的线路类型，长期应用后，必然会出现老化或破损的现象。如果这种问题在日常检修工作中不能够得到有效地解决或者进行线路更换，长期积累后会引发接地方面的接触不良等问题。此外，在配电网络的运行中，电容突增或分散的现象也是比较常见的。这会使得线路瞬间的电流值产生激烈的震荡，当电压和电流值无法切实匹配时，就会引发接地方面的故障。这种类型的故障可能造成的安全威胁是非常大的，应当引起充分的重视。同时，接地故障在一定程度上也受人为因素的影响。例如，接地线路的布线及连接方面的问题，或者人为的检测环节在落实执行过程中有所遗漏。

3、配网配电线路的故障与运检管理措施

3.1采取预先防范措施

要想让配电线路能够应用更长的时间，还要采取一些事先的预防防范措施，因为上述的方法都是主要在配电线路上出现问题或者使用过程中产生故障然后才进一步解决的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而事实上事先的防范也是尤为重要，我们要加强和气象部门的互相合作，做到第一时间获取未来几天的天气和实时的天气变化，并针对相应天气做出综合研判和事先预防准备工作，打牢线路质量基石，采用较好的材质用作线路，还要针对雷雨天气，建立相应的机制，可以设置避雷装置等应对设施。另外，在外力前，我们要对设置的线路进行安全保护措施，增加保护层，保护膜，或者贴上反光标识，防止夜晚外力碰撞等意外事故发生。

3.2对天气因素采取的故障措施

对于配电网来说，其损耗比较大的一部分主要是因为特殊天气所导致的，因此必须要采取相应的措施，对其天气所带来的损耗进行有效的预防，然而在这些因素之中，损耗比较大的便是雷电天气，在每一次的雷电来临之前，所产生的雷电将会对配电网带来一定的故障，然而在配网遭受到雷电的时候，多数的磁场将会受到比较大的影响，如果出现了影响，那么周围的配电技术以及电力传输将会出现故障的问题，无法为周围的用户进行供电，导致周围用户的用电出现影响，并且这种故障的出现也是耗资比较大的，不仅需要花费比较长的时间进行修复，同时所花费的金额相对较大。然而良好的设备预防措施，通常情况下并不会被雷电袭击成功，因此必须要在配网技术配备良好的设备，保证其故障不会出现。

3.3针对性的防雷保护措施

针对性的防雷保护措施主要包括两种。第一，针对变压器的防雷保护技术。变压器是配电网络中发挥重要作用的一个装置，其针对性的防雷保护主要是指安装避雷设备。第二，关于低压配电线路的防雷技术。这一阶段的防雷技术主要是指绝缘子的接地技术。在实际应用防护措施的过程中，应当注意将接地的实际电阻控制在合理的范围内，并在有需要时，将避雷器实施入户安装。

3.4增强线路巡查监管力度

一方面工作人员应熟悉电网管理系统的操作方式，能通过绝缘监察电压表数据、消弧线圈接地系统及中央信号的变化，准确判定接地故障是否发生。若绝缘监察电压表中显示的数据开始下降，可考虑接地线路出现故障；若消弧线圈接地系统中报警灯或中央信号中光底牌灯亮起，应及时检修接地线路故障。另一方面要增强配电线路安全性，可采取走访调查形式，通过观测配电线路周围树木、建筑与线路的距离，预估其对线路的影响，及时调整线路位置保证配电线路与四周物体处于安全距离内，防止因外力作用产生的线路故障。此外还应检查配电线路中零部件的安装细节，比如线路绝缘层是否完好，零部件与线路是否处于有效连接状态等，避免产生不必要的接地故障。

3.5实施科学的线路接地技术

智能线路设备能降低工作人员的监控难度，通过线路故障信息地自动收集和发出，帮助工作人员及时发现故障位置，提升线路维护和检修效率。由于智能接地线路设备能自动识别配电线路中的接地故障，可在电网中安装智能接地线路设备，在不断电的情况下进行配电线路的检测，高效地排查线路接地故障。

结束语

在配电线路的运行和应用中，产生的故障可能造成的危害和影响是非常大的。因此，在配电线路出现故障时，维护和检修人员应当提升个人的检修技术水平，并积极应用先进的故障维修技术，以达到提升配电网络的检修维护质量的目的。在配电网络运行的复杂性越来越高的背景下，通过专业检修技术的应用达到提高故障维修质量的方式，是现阶段应当广泛推荐应用的检修维护工作方式。

参考文献:

[1]夏秀华,王松.配网配电线路的常见故障分析与运检管理探究[J].科技经济导刊,2018,26(31):67.

[2]吴金灿.配网配电线路的常见故障分析与运检管理[J].通讯世界,2018(10):126-127.

[3]陆福嘉.配网配电线路的常见故障及运检管理分析[J].技术与市场,2018,25(09):222.

[4]殷杰.配网配电线路的常见故障分析与运检管理探讨[J].信息记录材料,2017,18(12):62-63.

[5]詹应云.配网配电线路的常见故障分析与运检管理[J].中国新技术新产品,2017(18):108-109.

论文作者:李登辉,王浚宇

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8dde7b91f7581254eec01334.html