# 房建给排水PE工艺分析论文_刘飞龙

潍坊昌大建设集团有限公司 山东潍坊 261300

摘要：现代化城市建设离不开高质量的给排水施工工程，采用高质量的PE工艺，可以全面提升施工质量。基于此，本文主要分析施工方法以及施工工序，并探讨合理的施工方式，对于提升施工水平的重要价值。

关键词：房屋建筑；给排水工艺；PE工艺

引言：现代城市施工当中，给排水管道是重要部分，通过给排水施工，可以提升建筑品质。同时，有效的施工方式还可以延长建筑的使用寿命，提升建筑的适用范围，规避施工中的一些质量问题，保障施工后续步骤合理开展。

1 房建给排水PE工艺重要性

首先，高质量的施工工艺，可以提升建筑工程项目的品质，从而提升开发商的收益与施工团队的企业形象，反之，如果施工的质量不佳，很有可能影响双方之间的合作关系，造成施工的实际效果受到影响。其次，良好的施工可以提升施工的安全性，减少施工当中存在的问题，避免施工安全程度受到影响。最后，良好的施工方式可以促进给排水施工网络的优化建设，提高技术方法在施工当中的应用等级，从而减少返工窝工的问题，促进管理水平上升[1]。

2 PE工艺的具体应用

2.1沟槽开挖施工

沟槽开挖施工的质量，关乎到整体施工的质量，只有提高沟槽开挖的实际水平，才能促进PE工艺不断提升。在实际施工当中，要考虑到施工周边地区的实际状况，对土壤问题进行细致的分析，从而提升施工的精细化程度。在后续施工的过程当中，也要充分考虑沟槽开挖施工当中存在的问题，精益求精，不断提升沟槽开挖施工的适应性。对于一些土壤条件比较差的地区，要充分进行土地整理，还要选择合适的埋藏深度，从而提升沟槽的一致程度。在后续施工过程当中如果遇到池塘，要合理进行避让，尽量选择合适的层级进行施工，要充分夯实，避免地下的排水问题，影响实际的沟槽开挖效果。只有从质量和安全的角度对施工质量进行全面分析，才能最终提升PE工艺的质量。

图1 PE施工检测

2.2基础施工

基础施工也是PE工艺的重要施工组成，在施工当中，要按照管道的尺寸来进行施工，避免施工的整体性受到破坏，还要考虑到施工的地槽标高问题，减少施工不一致的现象。尽量采用辅材施工方式进行施工设计，浇筑之后通过振捣作业等方式，控制好施工的平整程度，减少施工当中存在的资源浪费现象，提升施工的工序配合程度，采用高质量的施工材料进行施工的配合，避免施工材料不一致，造成后期的返工窝工，影响施工周期。处理好管道的连接部分、室内外的施工一致性部分，对于外部环境变化造成的影响，进行细致的分析，减少工程破坏，避免施工的中途变化，细心做好管道的接头保护工作，提升施工的一致性，保护好接头管件，安装好承接口[2]。

2.3接口施工管理

接口施工要用吊车等相关的机械工具将pc管下调到沟槽内部，再将插口与已经安装好的接口对齐，在插口施工的过程当中要将两侧拉整齐。始终本着一致性的原则进行施工，派人进入已经就位的施工管道内部来进行相应的调整，塞入一个25mm厚的木挡块来进行对应性的施工，但是接口施工管理当中也要注意不能璇得太紧。要对橡胶圈的实际质量进行管理，如果橡胶圈已经存在损坏的现象，就要进行错位的安装，保证封闭的效果，同时施工还要对壁波纹管接口进行高质量的施工管理，应用相同的PVC管材进行合理的连接，采用专用的加热容具。将两个管道连接在一起，并进行表面加热处理，提高施工的一致性程度。

2.4 法兰式连接

在正式施工之前可以采用预装施工的方式，热熔连接之后24小时之内在进行黏合剂施工，必要的情况下可以进行分别组装，保障接口内壁一致性较好。施工完成之后再用沾有丙酮的棉纱清洗一次，应用毛刷均匀地涂上一层粘合剂，这样的方法可以提高施工的一致性，避免漏涂现象出现。施工后期还要尽可能的进行承接管的施工，可以采用轻轻敲击、听声音的方式来提高施工的一致性，在两分钟之后再拆除或者转换方向，这样的方式可以提高施工的清洁程度，避免出现施工的漏洞。如果采用upvc管，可以采用法兰式连接方法提高施工的一致性与紧致程度，在两分钟之后再进行方向的转化。

2.5 压力测试

压力测试施工当中，要根据给排水管线的实际施工图纸进行参数的调整，调直栏部分全部试过，完成之后还要对施工的内容进行复核，这样的布置方法和施工方式可以进一步提高施工的一致性程度，在管线压力测试的过程当中可以先进行局部的测试，再进行封闭测试和隔离测试。一般来说，一个完整的测试过程要对系统部分仪表部分设备部分进行分门别类的管理，尤其是已经发生了一些标识进行管线测试。相应的测试的过程当中，要保障中介质的流动方向正确，避免流动方向相反，造成实际的施工测试结果不良，可以对其内心进行取出的操作，再进行重新安装，这样的方式可以进一步提高施工的安全质量。

2.6 彻底的清洗

给排水管线施工的过程当中要进行彻底的清洗，可以采用吹扫方法，也可以采用压力清洗方法，连接之后流速要控制在1.5米到1.6米每秒，将冲洗的部位放置在高速的冲击枪之下，进行系统性的冲洗。冲洗之后出水口的透明程度与入口的透明程度，要确保一致。可以采用仪表风的测量方法，对于空气吹扫的清洁程度进行测试，但是吹扫不能连续进行，要有一到三秒的间隔。吹扫的过程当中要通过肉眼观察以及传感器检测的方式查看表面是否有其他杂物，例如铁锈、尘土或者是悬浮物等等。清扫活动完成之后，要提交给现场施工监理人员或者是业主等人员，签订相关的合约之后，才能够进行后续的验收。

市政给排水管线施工是一项系统性工作，按照相关的施工标准，竣工验收之后还要进行密闭性测试，一旦出现问题就要采取现场补救。只有补救及时才能进行后续的压路机施工，提升施工的适应性与施工的安全性，在压路机使用的过程当中，也要按照相关的方法进行后续的路面恢复，减少对于施工现场造成的破坏。

结论：综上所述，市政工程的给排水施工，影响施工的质量与施工的寿命，只有做好材料准备工作、质量控制工作，才能减少施工材料的浪费。从本文分析可知，研究给排水施工的相关施工问题，有助于我们从问题角度进行施工质量探讨，提升施工管理的一致性，并应用先进的施工技术与方法，促进施工等级提升，减少施工质量不良的现象。

参考文献：

[1]曲伟鹏.顶管施工技术在市政给排水施工中的应用探究[J].工程建设与设计，2020（06）：179-180.

[2]朱双文.埃及GOE Beni Suef项目给排水设计与施工[J].新世纪水泥导报，2020，26（02）：66-68.

作者简介：刘飞龙（1988.06--）；性别：男，籍贯：山东潍坊昌邑人，学历：本科，毕业于济南大学；现有职称：中级工程师；研究方向：给水排水工程。

论文作者:刘飞龙

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8df12e94d21377165c073f96.html