# 燃气轮机发电设备的检修及运行策略论文_刘亚邦

山东电力建设第三工程有限公司 山东青岛 266100

摘要：随着国民经济的不断深化改革，对其生态环境建设也越来越重视。尤其是在能源逐渐紧张的状态下，如何更好地积极推进国家关于低碳环保概念的落地执行，是各行业面临的重要问题之一。对于燃气行业而言也不例外，从某种意义上来讲国家各项基础设施建设都离不开电力行业的大力支持，燃气作为电力行业的重要核心在其发展过程中对电力行业的顺利发展有着重要意义。

关键词：燃气轮机；发电技术；发电现况；展望

1燃气轮机发电设备检修特征

对于燃气轮机发电设备进行检修，往往设置为三大维修方式，小修、中修和大修。而我国國产的大型燃气轮机在设计和制造水平上还存在一定的不成熟，因此在检修技术上存在一定的薄弱环节，一般的检修需要依靠制造商的技术人员才能完成，并且需要通过严格的规定和计算，制定出检修的计划周期表。

例如采用零部件轮换的方式，先进行返厂，然后检察、再进行寿命评估，最后修复，这一程序是常见的燃气轮机发电设备维修的流程。但是这样继续推行下去，容易由于复杂的流程导致了时间和财力的浪费。因此电力企业正在改进燃气轮机发电设备的传统方式，尽量使用不需要备份过多部件的方法来节约成本。

燃气轮机发电设备检修周期一般较长，因为长期运行的负荷导致燃气轮机出现多种故障，一旦出现故障，则要将燃气轮机发电设备检修周期计划进行调整，甚至要对燃气轮机进行停止运行，方能展开检修。燃气轮机发电设备检修规模和检修周期是不确定的。即便是已经设定好的制造检修周期计划，依然也可能由于故障的不同而打乱。进行燃气轮机发电设备检查时，一旦发生停机，则可能带来巨大的财产损失，而且要负担长期运行的费用。在调峰任务下采用两班制运行，这种方法虽然可以降低启动和停止的检修周期，但也是浪费资源的。而且不同的燃气轮机发电设备检修周期，有着不同的特点。

2燃气轮机发电设备检修运行现状

2.1设备多频次重启

对于燃气轮机而言因属大型发电设备，通常情况下并不建议频繁关闭和重启，这样极易会对燃气轮机构成损害。但在实际应用过程中，由于操作流程问题会经常导致燃气轮机的重启，这样就大大会对机器设备构成损伤，尤其是燃气轮机内部及叶轮的承受力将大大降低。所以在实施过程中并不建议多次进行重启，可通过改善流程作业方式来降低重启的频次。

2.2检修人员专业技能不足

设备在使用过程中必然要定期进行维护和检修，但是作为普通的施工作业人员并不能认识到这点的重要性。尤其是在日常维护过程中，因专业性不强导致维护不到位，会导致很多设备在长期使用过程中，因处理不当而出现严重内耗等问题，甚至严重时会出现机器报废的情况。

2.3发电设备超负荷运行

对于任何发电设备而言，包括燃气轮机发电装置。在长期运行过程中会出现超负荷的现象，从某种意义上来讲，超负荷的出现多数是由机器设备自身原因所导致如机器设备老化，使用年限超出国家规定的标准要求等，以上都是引起超负荷作业的内因，但也不排除外在因素。所以当出现该状况时，作为施工作业人员要在第一时间能够加以处理，可以选择关闭或是暂停作业等方式，确保设备的安全性。2.4维修费用高昂，且材料特殊燃气轮机作为大型发电设备，关于日常维修并不能简单定义为普通的机械设备维修，而是要由专业的设备人员进行维修，通过科学判断检测出设备存在问题的原因，进而进行维修。另一方面，设备在维修过程中因各项维修都是充分考虑到，故此整个周期会相对较长，但是作为电力供给而言就会存在供电漏电问题。所以这就会在一定程度上增加人力成本，相对比维修费用比普通维修较高，且各零部件也属高精度设备，比较特殊，需要找到零部件的原厂方能进行替换。

3燃气轮机发电设备的检修及运行策略

3.1定期更换进气过滤器

过滤器设备是燃气轮机中比较基础的设备之一，对进气过程中可能产生的污染物及颗粒有较好的过滤功能。在运行过程中若是过滤器不达标，将导致大量灰尘和其他环境污染物而无法控制，进而影响到燃气轮机叶片和推动设备转子的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以定期对过滤器进行更换是极为重要的。

3.2热通道部件的维护

在燃气轮机进行维护过程中，要注意各部件的运行情况。尤其是在进行维护前要对各部件进行严格监控，依据科学判断分析出可能出现的问题，并对燃气轮机内部进行有效检查。如对热通道进行维护时，要对压气机叶片、燃烧室等与之有关的部位进行检查，合理对燃气轮机的污垢进行清洗，做好日常清洁工作也是确保燃气轮机使用寿命的基础性维护。

3.3减少设备重启频率

作为操作人员在对燃气轮机进行使用过程中，如若没有发生重大的紧急情况下，并不建议设备频繁性的重启和关闭，这在很大程度上会对燃气轮机构成损坏。所以要合理规划流程作业减少重启频率。要对操作人员进行严格规范，一旦发现频繁性的对其进行重启，要落实到具体责任，承当相应责任。并在规定时间要对设备进行检查。

3.4加强维护人员专业技能培养

从某种意义上来讲，在对燃气轮机发电设备进行维修过程中，必须由专业维修人员进行操作完成，这就对维修人员提出了更高的专业技能要求。燃气轮机设备不同于普通的机器设备，相对工艺比较复杂，专业度较高，如何确保维修符合其质量要求是每个施工作业人员必须具备的专业技能。与此同时，专业的维修技术在一定程度上也节约了成本，使得维修设备的使用寿命得以延长。

3.5定期巡检

燃气轮机在运行过程中，因外界因素的影响经常性会出现非常规性问题有待解决。这就需要相应的施工作业人员定期对其进行巡检。通过巡检检查出燃气轮机可能出现的故障问题，并上报有关部门，做好备案。以备一旦出现重大问题有依据可循，不仅如此还要做好相关巡检的规定，增强相关人员对其重视程度。

3.6合理进行燃气轮机的运行

燃气轮机在运行过程中存在的最大问题则是时间问题。因在一般情况下，燃气轮机若想在规定时间范围内完成作业，就必须要有专业的技术人员进行前期维护。但是往往在实际运行过程中因人为因素存在较大的变动，所以出现运行问题也较为常见的故障问题之一。所以必须引起足够的重视，这样才能有效推动燃气轮机的顺利开展。

3.7对燃气轮机工作中的振动现象加以检测

如何对燃气轮机的振动现象加以处理是目前燃气轮机专业技术人员亟待解决的重点问题。当出现振动现象时，必须对燃气轮机进行停止作业，避免进一步损坏燃气轮机的相关机器设备如转子和轴承等。一定程度上来讲，燃气轮机在运行过程中由于叶轮磨损严重或是结垢等因素都将会引起燃气轮机的异常振动。所以作为相关设备人员必须注意振动现象的发生，第一时间找出原因加以解决，并定期对其进行检测，避免临时振动对机器设备的损坏。

4结束语

电力资源使用和足够的供给是保持我国社会持续发展的重要因素，对保证能够拥有更好的电力使用情况以及足够的供给，对燃气轮机发电动力设备进行实际辅助，能够对电力供给提供良好保障。由于其自身也有足够的便捷、高效等特点，不管是对当前社会还是对未来社会来说，都能够起到良好的促进作用。而加强对燃气轮机发电设备的检修及运行，对于电力行业的稳健发展具有现实意义。

参考文献

[1]牛亚楠.微型燃气轮机领域专利技术综述[J].科技创新与应用，2017（11）：35-36.

[2]李孝堂.燃气轮机的发展及中国的困局[J].航空发动机，2011，37（3）：1-7.

[3]马悦，纪锦锋.燃气-蒸汽联合循环电站机组配置及选型分析[J].能源工程，2011（6）：52-57.

[4]尚文，王维民，齐鹏逸，等.基于条件规则与故障树法的燃气轮机故障诊断[J].机电工程，2013，30（7）：798-801，814.

[5]毕建国，姜广顺，吴千秋，等.某燃气涡轮发电机组电子组合检测系统设计[J].计算机测量与控制，2014，22（12）：3909-3911.

论文作者:刘亚邦

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e028e3d9ce430a100920453.html