# 谈变电站巡视工作110kv无人值守变电站巡视质量的智能优化论文_李行

（玉溪供电局 云南玉溪 653100）

摘要:随着我国国民经济的迅猛发展，人们的生活质量也有了极大的提升，在生产和生活中越来越需要电能，为了充分满足人们的电力需求，各个地区的变电站都在积极有效的建设。随着科学技术的迅速发展，无人值守的变电站不断兴起，相应的，人们也越来越关注此类变电站的巡视质量，同时进一步有效应用智能化技术，对其进行不断的优化和完善，这对变电站的运行安全和供电质量有着十分关键的推进作用。针对这样的情况，本文重点探讨和分析变电站巡视工作110kv无人值守变电站巡视质量的智能优化等相关内容，希望本文的简要分析能够为从业人员提供一定的借鉴。

关键词:变电站巡视；110kv无人值守变电站；巡视质量；智能优化

引言

从实践中来看，全面细致的分析和探究100kV无人值守变电站巡视质量的智能优化等相关内容是至关重要的，这在很大程度上决定着此类变电站运行的安全性和高效性，同时对于人们的用电质量也有着十分关键的影响。必须从根本上全面研究和分析巡视质量，使其得到不断的优化，这样才能更有效的把握相关内容，以此为后续的智能优化提供基础保障，从而充分确保无人值守变电站更安全稳定的运行。针对变电站巡视工作110kv无人值守变电站巡视质量的智能优化而言，具体体现在以下几个方面。

1 调控组织巡视中的智能优化

针对100kV无人值守变电站巡视质量的智能优化来说是一项十分复杂的系统性工作，涉及特别多的部门和人员，因此相关部门和人员要着重抓关键部分，以此为着手点，确保智能优化工作得到平稳有序的推进。从根本上来讲，调控组织巡视中的智能优化是特别核心的部分，而着重做好调控组织的智能优化，是关键所在，同时更是无人值守变电中的核心组织。其涉及的内容特别关键，做好该方面的智能优化，这样才能在更大程度上有效规避火灾或者偷盗等相关问题。在实践的过程中，要结合实际情况，有效落实各项防范策略，以此使变电站得到有效保护，使其更安全稳定的运行。针对这样的情况，如何做好调控组织巡视中的智能优化就显得极为关键。具体来说，可以从以下几个方面进行着重考虑。

1.1 遥视巡视的智能优化

遥视巡视是调控组织巡视过程中的关键内容，通常情况下主要指的是独立的变电站巡视方式，对其进行划分，又可以有效分成数据采集以及网络视频获取等相关内容。从实践中来看，对其进行巡视时，能够进一步有效引导和帮助人们在最短的时间内获取相对应的变电站主控室内以及保护室的具体情况，如果观测到异常问题，可以进行及时有效的捕捉和反馈，从而为相关问题的有效解决提供重要参考。除此之外，针对无人值守变电站中的外观情况也能够智能化的获取，这样能够进一步引导人们判断其是否有安全隐患等问题，从而对其进行有效解决，充分做好防范。

1.2 遥控巡视的智能优化

除了遥视外，遥控也是调控组织中至关重要的组成部分，是特别关键的工作内容，而遥控巡视更是特别关键，它能够更有效的融合遥测、遥调以及遥信等一系列相关内容，这样能够更好的进行远程监控。针对远程监控功能而言，它可以帮助人们更加切实有效的监控相关数据，同时做好问题的处理，从根本上规避不必要的问题，呈现出巨大的监管作用。而这项工作内容也是无人值守变电站运行的核心内容。针对整个遥控巡视的过程而言，所涉及的内容特别多，大体上包括了数据的采集、传输、分析以及处理等一系列相关内容。在实践过程中切实有效的巡视相关环节，能够把握实际的情况，针对异常情况进行及时有效的预警或者报警，能够呈现出巨大的作用。除此之外，如果该变电站周围出现比较大的环境变化，调控组织可以对具体情况进行特殊性的巡视。例如，如果某地出现雷雨天气，要重点巡视变电站内部是否存在着积水的问题。如果出现大风天气，要注意巡视变电站内设备是否有异物进入。当变电站负荷进一步增加的时候，要着重巡视变电站的具体情况，进一步提升巡视的频率，以此从根本上有效确保无人值守变电站工作运行更安全可靠。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 操作组织巡视中的智能优化

对于变电站设备上的微小故障，通过调控组织能够更有效地巡视和控制此类问题，但是如果变电站中有比较大的故障或者安全隐患，为了使变电站能够安全稳定地运行，必须进一步加大操作组织的巡视力度。例如，对于设备渗油、机箱温度异常、变电站内线路烧毁等一系列相关问题，可以通过操作组织的巡视工作，从根本上真正发挥预防和应对的作用。相对来说，操作组织的巡视工作更加具体，要提高巡视质量，要从多个层面着重做好智能优化。

首先，需要进行日常的维护巡视。对日常维护巡视的智能优化为调整维护组织结构，实现高效、高质、低成本维护。在本文所研究的100kV变电站中，要充分确保日常巡视维护工作由二人组成，分别针对设备工作情况进行检查和记录。

其次，对于距离调控中心较远，所处位置较为偏僻的无人值守变电站，要定期进行留守巡视，特别是针对某些设备比较老化的问题，要常年留守巡视，从根本上确保此类变电站有无人值守向有人值守进行转变。其中最为彻底的解决办法则是从根本上有效更新无人值守的变电站相关设备，以此充分确保巡视质量的优化。和调控组织的巡视相似，当变电站周围发生较大的环境变化，或者变电站的运行负荷异常升高时，要着重针对变电站进行更有针对性的特殊巡视。与此同时，如果变电站中的设备经过了检修与更换，或者有极其严重的故障，或者隐患，操作组织要对其着重做好特殊巡视工作。

3 调控组织与操作组织巡视的协调优化

在实际的无人值守变电站的运行过程中，进行巡视并不是单一的通过调控组织或者操作组织来完成，二是通过调控组织和操作组织进行有效协调，密切配合，发挥合力，着重做好无人值守变电站的巡视。同时，调控组织与操作组织的协调工作也是对巡视质量进行智能优化的核心，可以使巡视质量得到更显著的提升，同时有效降低人力物力财力的损耗，在更大程度上减少供电系统的运行维护成本。针对具体的实施策略而言，主要体现在以下几个方面。

首先，要建立起完善的责任机制，让调控组织与操作组织的责任划分更加明确。其次，要加深两个组织之间的沟通，对变电站设备中存在的问题采取合作解决的方式，通过这样的方法，使变电站的运行质量得到显著提升。最后，要互相监督和促进，进一步优化巡视质量，从根本上有效确保变电站的故障或者隐患能够在第一时间被及时有效的发现和解决。

结语

总而言之，通过上文的分析，我们能够充分看出，当前我国的科学技术实现了突飞猛进的发展，在这样的情况下，我国很多事业都充分实现智能化，信息化发展，在变电站巡视工作110kv无人值守变电站巡视过程中有效采取更切实有效的应对措施，着重做好相关方面的智能优化，这样能够充分确保变电站的运行质量和效率得到显著增强，进一步提高整体工作的质量。在实践的过程中，要针对各项巡视工作着重加强，进一步提升变电站的巡视质量，相关人员和部门要做好调控和配合，确保操作组织之间能够发挥合力，有效协调，以此充分实现智能优化的目的。

参考文献:

[1]陈志强. 浅谈变电站机器人巡检系统优化应用[J]. 工程技术:文摘版, 2016(1):00156-00156.

[2]姬鹏宇. 无人值守变电站智能巡检机器人设计与运维[J]. 工业技术创新, 2017, 4(6):36-40.

[3]邓皓元, 陈思哲, 徐爱国,等. 500kV智能变电站扩建工程二次工作安全管理过程控制措施[J]. 数字通信世界, 2016(9).

[4]何爽, 唐琦雯, 曹宇,等. 无人值守变电站集中监控辅助决策关键技术研究综述[J]. 电气开关, 2018(1).

论文作者:李行

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e4653ad7719aa87b6c3a804.html