# 浅谈BIM技术在暖通工程设计中的应用论文_王璐

黑龙江寒地建筑勘察设计有限公司

摘要：随着我国经济的快速发展，城市化进程不断加快，建筑空间的供暖性越来越受到重视。暖通空调作为建筑工程中的重要环节，为人们提供生活便利。引入BIM技术设计暖通空调，在提高空调设计的专业协同性的同时，保证暖通设计的各项信息正确。本文对BIM技术在暖通空调技术中具体应用进行研究，了解BIM技术的优点，利用BIM技术和暖通空调设计的有机整合促进暖通空调设计的发展。

关键词：BIM技术；暖通空调技术；建筑工程；设计

一、BIM技术的应用价值

BIM技术主要实现信息的转换，它的出现代表者建筑设计的发展再创高新，并随着时代发展，由模型转变为实际应用。BIM技术推广于实践，使其相关产品、相关产业得到很大的发展。不仅作用于一些建筑工程，在暖通空调工程中的作用十分重要。BIM具有可视化和信息化的特点，其收集和采集的信息主要是三维数字型的，因此可以很好的将信息进行整理并详细的展现出来，其信息来自各方面，并转化为数字信息，在进行施工时，降低数据丢失的风险，从而加速工程的进度。

二、暖通空调的设计特点

1.数据信息共享

暖通空调内部数据共享有很多组件，如今暖通空调技术已经融入BIM技术中，并且进入了现代化领域。因此，在设计的过程中，要注重考虑暖通空调内部的细节问题，做好每个设计的细节。在暖通空调的设计中，要充分考虑热量工程，确定暖通空调的允许负荷。在建筑结构设计中，应该根据管线的空间来设计管线，使排水工程和其他室内电气设备有足够的空间。还要确定建筑结构承载的重压范围，以确保电气设备的运行不会过载。所以，设计暖通空调时，要熟练掌握电气设备、建筑结构的数据信息。

2.数据的集成

在设计暖通空调的过程中，还要充分考虑到数据集成的设计。决策周期是由数据集成设计来确定的，决策周期的长度直接关系到整个设计的过程。如果决策周期太长，变更设计的结果就不会有明显的变化。研究暖通空调的研究人员，为了减少资金和资源的消耗，自发研制了许多软件来模拟建筑性能，而这些软件对暖通空调的设计有着重大影响。例如，可以通过潜能软件的计算内核大略地计算暖通空调的当前负荷和能耗，优化了传统的计算方法，并且可以综合考虑风、热和光等新兴能源，尽量减少暖通空调运行能耗，进一步促进了对现场施工的管理和控制。由计算机三维模型构成的数据库就包含了大量的建筑信息模型的核心内容，建筑信息模型综合了建筑结构的空间关系、部分构件的大小等几何信息。而建筑结构的物理信息则包括建筑构件数量，建筑材料性能及其属性等方面。

3.完全支持协同设计

暖通空调设计所选择的MagiCAD软件，是在CAD的基础上研究发明的，它即符合大多数技术人员的设计习惯，又特别符合建筑模型的软件设计，BIM技术是当代一种新型的设计模式，在设计的过程中为设计、施工、使用者之间搭建起沟通的桥梁。为工程项目的实际处理提供了大量有实际应用意义的数据和资料。三维模型在手机上可以针对不同的专业展现出不同的工作模式。BIM技术可以通过三维模型自动检测组件对象之间的通信和交流BIM技术所具有的“完全支持协同设计”的特点，施工程师团队之间的沟通和交流的能力大大的提升，而且还使设计的周期充分有效的缩短，不仅提高了设计的质量，而且还带来了很大的经济效益和社会效益。

三、BIM技术在暖通施工中的应用

1.在设计方案中的应用

对于不同的建筑项目来说，设计暖通空调都要结合具体问题作具体分析，充分考虑室内空间每个位置对暖通空调供应情况的实际需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在使用BIM技术设计暖通空调的时候，在确定设计的空调系统能够符合标准规范后，还要考虑到空调的定风量情况，从而使用BIM技术科学设计暖通空调的全空气热回收性能，使得设计出来的暖通空调产品能够满足室内空间不同位置对风力供应的需求，而且最好能够与室内空间里设置的供暖系统保持联系，以便出台基于BIM技术的暖通空调最佳设计方案。

2.调整暖通工程施工系统结构

应用BIM技术，暖通工程施工单位可以将传统的技术、施工、监理、组织等相关系统整合在一起，不但有利于掌握工程设计意图和工程施工要求，还能根据BIM技术的施工模型进行系统结构的优化和调整，以3D模型、组织浏览表、结构树、技术链等多种方式，更加直接地呈现出暖通工程施工的系统特点和结构要点，既有利于工程人员对暖通工程施工整体情况的把握，同时有利于管理和施工人员明确自身职责，也有利于监理单位对暖通工程施工实施约束和控制，通过打造暖通工程施工数字化系统结构，提升施工控制、调整、整合的质量。此外，利用BIM技术建立的系统结构具有记录、追溯、查询等功能，不但提升了系统结构的功能性，更适合暖通工程施工的实际，真正将施工的进度、计划、管理和目标整合在一起，以动态化和数字化的方式实现对暖通工程施工结构性、系统性、全面性的监督和管控。

3.建模

（1）做好建模分析

工程人员应基于3D工程模型来对建筑性能等进行深入分析，以便对暖通设计方案进行持续优化。这要求工程人员能够通过对其内部的集成分析工具来实现对能耗的有效分析，以便对暖通系统的整体负载值进行准确评估，同时还能帮助工程人员做好冷负荷报告与热负荷报告。

（2）风管系统的建模

工程人员还应针对风管系统进行建模。这要求工程人员应先建立一个HAVC系统库，确保其具有一定的机械模型与功能，并通过对通风空调管网与管道的布置来完成三维建模。工程人员通过对BIM技术的合理应用，能够更方便地修改管道路由、标高和位置，也就是说系统库里的模型视图等都能自动进行协调变更等。需要工程人员注意的是，在对尺寸的标注与管道压损进行计算时，应严格遵照相关工业标准与规范。此外，风管往往拥有较大的尺寸，需要占据较多的立体空间，容易与其他专业的管线和桥架产生碰撞，不同系统间的风管以及风管穿孔洞时与土建模型也可能出现碰撞情况，而新风管道和冷却水总管大多会延伸到建筑外部，进而和建筑内部的墙体发生碰撞。而通过合理使用BIM技术就能够有效规避这些问题。

（3）水系统与管道的建模

工程人员还需针对水系统的管道进行建模。这就要求工程人员能够基于冷负荷报告与热负荷报告来完成供暖系统库的建立，进而通过对冷热水管网与管道的布置来进行三维建模。城市建筑工程中的水系统管道往往较长而又数量繁多，且普遍是从市政网入，经由地下室或出口处，因此，水系统的管道极易出现交叉与碰撞的问题。工程人员可以通过基于BIM技术的RevitMEP等软件的应用，利用其自身具有的定尺装置与定位装置等，例如套管等比较与土建模型的碰撞，在发生交叉与管线碰撞时，对管道的标高、长度和位置进行调整修改，实现管路的优化设计。

4.碰撞检查

在暖通工程项目过程中，由于施工空间较为局促，暖通空调设备布局较为复杂并且管线繁多，而且安装工程与土建工程之间经常会发生管线的交叉和碰撞。此时可以利用BIM技术对建筑机电暖通等模型进行整合作业，通过BIM技术所特有的碰撞检查功能，对管道的高度以及位置进行逐一排查，同时可以分析支吊架对于工程施工的影响，与现场施工进行紧密的结合，从而可以有效减少工程施工过程中的返工现象，缩短了工程的周期与投入的成本。

结语

BIM技术具有信息化、可视化的优点，显著提高设计工作的完整度，对以后的施工提供更多、更加准确的信息，有助于减少浪费和节约成本，而且为更好体现BIM技术的价值，BIM不应局限于设计阶段，还应贯穿于暖通空调建筑生命周期的各阶段，以此提高建筑物整个生命周期的运营效率。

参考文献：

[1]连锐峰．暖通空调设计方案美观性评价分析[J]．科技传播，2016（10）．

[2]张大镇.BIM 技术在暖通空调设计应用中的现状分析[J].发电与空调，2016，02：62-65.

[3]韩佳宝，贾昭凯，于丽华．北京清华长庚医院暖通空调设计[J]．暖通空调，2016（5）．

论文作者:王璐

论文发表刊物:《防护工程》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e8c0f7b0efd1b17497d7628.html