# 智能电能表计量故障分析及处理措施论文_张俊卿

（国网山西省电力公司朔州供电公司 山西朔州 036000）

摘要：随着科学技术的发展，人们的生活和生产都离不开电能，导致客户用电量大幅度上升，与此同时供电企业电能计量准确度也愈加受到社会的关注，如果电能表计量存在故障，不仅会对用户的利益造成损失，还会对供电企业的品牌形象造成负面效果，随着电力资源在人类社会的大范围使用，供电企业必须重视用户消费电能的合理性，而智能电能表的多功能特点能满足这一实际要求。在实际运行中要保证电能表充分发挥出优势，就必须对电能表的计量故障原因进行详细分析，并对其进行针对性的预防措施，以完善智能电能表的应用效果。

关键字：智能电能表；计量故障；处理措施

前言：不断发展的科学技术，给电力行业带来前所未有的发展动力。就电网而言，一种智能型的管理便应运而生。在智能型电网中，大量的智能型电能表已经越来越多的运用于电网管理。尽管已有大量智能电能表在智能电网中广泛地运用，但有部分智能电能表在实际的运行过程中，存在着许多问题，需要我们对其进行有效的解决。在此笔者着重对引起智能电能表计量故障的几种原因进行分析，为提出相应解决的方法提供支持。

1智能电能表计量故障分析

1.1环境方面

通常情况下，智能电能表的精密性较高，因此，环境方面的各种影响因素，都可能影响其计量准确性。因此，在正式使用之前，需要严格按照相关规定，对其进行调试与校准，才能避免计量准确性降低。同时，智能电能表应在一个烟尘较少、磁场较弱的环境中运行，对于保证其运行的稳定性和长时间运行的可靠性有着极大作用。与此同时，智能电能表可能出现液晶屏被损坏、驱动电机出现变位、电池突然脱位等问题，从而造成其计量存在误差的情况。因此，在进行智能电能表运输时，注意轻拿轻放，避免让电表受到强烈冲击。要尽量避免颠簸、振动等情况，以确保智能电能表不会出现损坏现象。

1.2烧表方面

根据相关研究来看，智能电能表出现烧表故障，一般是在其运行过程中产生的，因无法正常运转，最终降低其计量可靠性，是当前电力工作人员必须高度重视的一个内容。从总体上来说，烧表故障产生的原因有：表内采样回路端子如果存在接触不良好的情况，如若负荷会不断增加，最终出现烧毁问题；如果线路板的工艺质量较差，则可能出现短路问题，并且，人为因素造成的安全因素，如接线安装时，其接线端钮盒的螺丝没有拧到位，用户超负荷使用的时间比较长，从而导致烧表故障出现；脉冲输出端存在接入强电的现象，从而使光耦被烧毁等。

1.3材料方面

根据故障分析的具体情况来看，智能电能表计量方面可能因其材料质量出现一些问题，一般在环境温度不大于6℃时，智能电能表的电解电容正极板、负极板是不会聚积电荷的，因而极板电压不断降低后，电能表内部的电压会存在与相关标准不相符的问题，给计量芯片正常运行带来影响，最终出现电能表指示灯无法正常显示的问题。所以，智能电能表的材料具有的质量是否良好，会给各种组成元件的运行带来直接影响，最终导致相关故障问题出现。在电池方面其原因是：电池在生产和出厂时，会存在一些次品，使得其出现输出电压不足的问题；在使用过程中，电池可能会钝化，或是智能电能表安装的位置，其湿度比较大，则会使电极表面出现快速氧化、钝化的现象，最终降低其计量准确性；在外部交流电出现停电情况时，智能电能表自身带有电池，因而消耗量较大，最终出现电池欠压问题，给其计量可靠性造成影响。

2智能电能表计量故障的预控措施

2.1采用科学的方式对电能表进行控制

根据智能电能表的计量情况来看，采用哪一种控制方式是否恰当，决定了其控制的有效性。当前，由于每个地区的形式和技术水平都存在一定的差异，因此，智能电能表的开关设置显得尤为重要，需要注重控制方式的合理选择，才能保证其计量可靠性。同时，开关设置具有一定合理姓，不仅能维持智能电能表的正常行，还能减少计量故障发生的频率和概率，从而提高计量准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2保证电能表各软硬件设计的可靠度

根据相关资料的内容来看，在智能电能表的运行过程中，可能会出现内置继电器误动作的问题，也可能因为电压不稳定、触点不灵敏等引起不可靠动作。因此，为了避免此种故障出现，需要对继电器的误动作和不可靠动作进行预控。在实践过程中，应该注意各元件和软硬件设计的合理性、科学性。与此同时，智能电能表在运输过程中，可能因为一些不可控的因素，如碰撞、雨水天气等，导致继电器的触点不灵敏，最早出现接触不良的情况。如果是继电器接触不良，就会影响智能电能表的计量功能，导致计量的精准度下降。所以，针对这种情况，相关设计人员在智能电能表的检测和安装上，应设计上用电不动机制，就能有效的解决这一问题。由此可见，无论是运输、使用智能电能表，还是对其进行安装，都需要注重各种硬件、软件在设计时的可靠性，才能降低故障发生率。

2.3优化电能表计量芯片

计量芯片的关键是要参数匹配，针对芯片引起的计量故障，应采取现代化的技术对计量芯片进行优化，以保证其参数的匹配强度。只有计量芯片的参数与智能电能表相匹配了，才能保证电能表的安全。而计量芯片中最重要的就压敏电阻的配备，可以从以下方面着手：应保证压敏电阻的峰值电流在8000A以上，还要保证其安全性。此外，还应尽可能的控制压敏电阻的控制成本，使之保持在合理的范围内；压敏电阻的引线设计要合理，压敏电阻的引线应该与信号线保持一定的距离，并且其应该与信号线保持垂直关系，不能与之平行，只有保持垂直关系才能预防浪涌电流带来的袭击；线路板的布线要科学，在对线路板进行布线时，首先是要将计量芯片的功能放在第一位，要充分考虑其在面对电磁辐射时，是否有承受其辐射的能力；其次是要考虑模拟信号的功能，模拟信号的功能是非常关键的，只有模拟信号的功能正常，才能保障计量芯片的功能。在智能电能表中，计量芯片承担的任务是最重的，不仅要将收集到的数据进行转换，还要将这些信息进行处理。因此，线路板必须要科学的布线，要对敏感区域做隔离处理，这样才能既保持计量芯片的功能，又能保证其安全性。

2.4加强控制，严禁劣质电能表流入市场

在我国市场经济快速发展的新形势下，电力企业对智能电能表计量问题，应加强重视和控制，严禁劣质电能表流入市场，才能提高智能电能表的整体质量。一般情况下，电能表的销售是由经销商来负责，厂家只是负责生产电能表，而经销商很多都不是专业的计量装置工作人员，从而无法保证智能电能表的质量。所以，加大宣传力度，提高人们对智能电能表的认识，让他们对智能表的功能、结构等有比较全面的了解，才能帮助用户选择最合适的型号，以避免智能电能表计量出现不准确、不可靠等问题。与此同时，在进行智能电能表安装时，需要加强环境控制，严禁在温度较高、湿度较大的环境中使用，并设立安装智能电能表防潮放热装置，才能避免外界因素给计量准确性带来较大干扰。

2.5注重电能表接线方式的正确选用

需要注重其接线方式的正确选用，如果是在35kV以上的设备上使用，则其高压侧需要合理进行熔断器的安装；如果是35kV以下的设备，则不需要安装隔离开关；如果电力负荷是纯供电情况，则应使用的接线方式是三相三线型；如果是变电站的中性点位置，则应使用的接线方式三相四线型，并将失压仪安装在高压电路上，才能避免智能电能表出现故障后自身无法及时供电。对于110kV及以上高压电力网，用三相三线电能表测量有功和无功电能会产生较大的测量误差。有可能多计或少计电能，从而使测得的电能出现虚增或虚降现象。为此，110kV及以上高压用户应当采用三相四线电能表测量有功和无功电能。

结束语：随着国家建设坚强智能电网进展不断加快，作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长，且对智能电能表提出了越来越多的要求。因此，对供电企业来说，需要着重对整改措施进行探讨，以有效降低智能电能表计量故障的产生，满足用户和企业对智能电能表的需求，在维护用户个人利益的同时，提高企业的信任度。

参考文献：

[1]张玉巧,贾玉玲.智能电能表常见故障处理措施研究[J].低碳世界,2016,01:22-23.

[2]傅伟栋.智能电能表计量故障分析和解决方法[J].农村电工,2016,09:42-43.

[3]隋华,陈仲波,闵丽.智能电能表计量常见故障及解决措施分析[J].电子世界,2013,22:55.

论文作者:张俊卿

论文发表刊物:《电力设备》2017年第6期

论文发表时间:2017/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ee3150b3697c19083905a1a.html