# 市政给排水设计存在的问题以及设计策略探索颜熹川论文_颜熹川

摘要：给排水系统是为人们的生活、生产、市政和消防提供用水和废水排除设施的总称，消防系统也可纳入给排水系统之中，与给水、排水系统均作为独立工作系统。当前市政给排水设计存在一定问题，影响民众、各类组织的用水需求，也可能增加安全隐患，影响消防用水。本文就给排水系统设计问题和策略进行分析。

关键词：市政给排水设计；存在问题；设计策略；探索

1导言

随着我国城镇化进程的不断推进，市政给排水工程项目也处于快速发展阶段。市政给排水工程设计关系着广大人民群众的用水、排水问题，对人们的生活、生产及生态环境产生非常重要的影响。设计人员要充分认识到自身工作的重要性，明确市政给排水设计中常见的问题，通过优化布局、选取适当的材料、利用辅助设计软件等，促进市政给排水设计的科学化、规范化发展。不仅如此，设计人员还要加强自身理论知识和专业实践的协调发展，积极引进先进的设计手段和技术，有效避免设计中的常见问题，为市政给排水工程的各项工作提供可靠保障，推动我国城市建设的可持续发展。

2市政给排水设计中的问题

2.1设计脱离实际应用环境

市政给排水设计脱离实际应用环境就是比较突出的问题之一。众所周知，给排水设计的目的就是要满足城市给排水的需求。在实际设计的过程中，应该结合城市的地势特点等进行合理设计，而且还要充分地考虑到道路方位以及整体城市的规划情况，这样才能与城市发展相契合，保证设计方案的合理性以及科学性，满足市政给排水设计的要求。然而，在实际进行设计的过程中，设计人员往往会缺乏这方面的考量，很容易脱离实际应用环境，这就使得给排水设计方案不具有可靠性。

2.2污水管埋深不合理

污水管埋深不合理也是市政给排水设计中的问题之一，在实际进行污水管道设计的过程中，常常会存在提升泵设计位置不当的现象，很容易使得管道埋没过深，这就难以真正进行污水的有效排出。为此，在实际进行设计的过程中，还需要有关设计者能够对此问题提高重视，并且能够结合实际情况合理进行排水方面的规划。

2.3设计需求和规划中的污水管网间存在矛盾

从实际情况来看，很多城市市政管网采用的排水系统为合流制，这种系统收集的污水浓度相对较低，给污水处理厂的运行增加了一定难度。在雨季流入到污水处理厂的雨水较少，大部分雨水都通过溢流的方式进入其他水体，对水体造成一定负面影响，这种情况对城市建设和发展十分不利，需要在市政给排水设计过程中解决。

3市政给排水设计策略

3.1应用分流设计模式

分流设计理念，最早提出于欧洲，西欧国家受到季风气候影响，降水量较大，因此设计雨污分流模式予以应对。我国国内采用分流设计模式的城市较少，但其经验可作为其他城市学习的参考。具体而言，建议各地在给排水设计的过程中分别考虑污水排放、雨水排放的需求，设计可独立工作的系统，在此基础上，为提升突发情况的应对能力，可进一步加强设计，为不同管道设计总阀。调取常规排雨、排污工作需求参数，确保独立作业的管道，可在正常情况下满足排雨、排污需求。非降水情况下，仅开放排污管道，进行城区污水的排放；出现强降水天气时，同步开放排雨管道，使雨水经独立导管得到排出。与此同时，在排雨、排污管道交汇处，设置总阀。当区域内短时间降水达到较高水平，或短时间产生了较多的生活污水，可开放总阀，同步应用两套工作系统进行排污、排雨。分流设计模式可应对都市内涝问题，具有较高的可行性。

3.2加强给水稳定性

给水稳定性的提升，强调以客观数据信息为依托，拟采用智能设计模式，借助智能工作设备改善给水效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如某地区准备改造给排水系统，当地用水量呈现缓慢增加、长期稳定的特点，每年度用水量均有小幅增加，与此同时，不同时间段的用水情况又存在波动，冬季、夏季用水量大，秋季、春季用水量小，为提升供水稳定性，可在所有用户终端设计流量监测仪，监测仪智能化进行工作，收集对应用户当日用水信息并通过远程通信的方式，将该信息传输至管理端。实现对当地用水信息的长期收集，获取其用水量变化情况作为后续供水活动的基础。假定当地平均每日用水量为X吨，智能流量监测仪在n个工作日内收集的参数，必定围绕X出现带有模糊线性特点的变化，呈现为一个数集：

X=[X-n……X-2；X-1；X；X1；X2……Xn]

其中[X-n、Xn]是指n个工作日内当地用水的最小值和最大值。在相关数据的支持下，应确保当地给排水设计以每日提升Xn吨水作为最低标准。同时，结合历来年的工作信息，确定该地每年用水增加量，假定其为1.5%。则下一年度给水系统作业能力，应达到每日101.5%Xn吨的水平。设计给水系统工作时间为5年，则需要进一步进行迭代，在每年用水量的基础上增加1.5%，累计5年。以最终结果作为给水系统设计标准，进行当地给排水系统的重新改造。给水稳定性的增加，还体现在具体工作环节，如我国部分地区采用的水箱供水和远程供水结合模式，居民可通过水箱、远程供水系统获取生活用水，如果水箱或远程供水系统出现水资源枯竭、故障等问题，无法满足用水要求，也可通过另一个供水系统临时维持用水需求。该模式可提升区域内供水稳定性，但施工建设成本较高、技术较复杂，适用性上存在不足。

3.3设计备用工作系统

备用工作系统包括给水备用系统、排水备用系统和综合备用系统三类。给水备用系统，是指为提升给水能力设计的备用管道和附属工作单元，适用于用水量较大且具有独立排水系统的区域，如工厂等。该系统的作用在于，为某些特殊组织提供充足水源，避免因水源不足导致的生产中断等情况。如某工厂位于城郊地带，拥有独立排水系统，可满足高负荷模式下的排水需求。该工厂每年夏季作业繁忙，用水量大，可在其常规给水系统的基础上，设计一套备用系统，备用系统的作业能力（主要为供水能力），应达到常规作业系统的50%以上。在春季、秋季和冬季等淡季，工厂以常规作业系统进行供水，进入夏季后，启动备用系统进行辅助，企业可获取足够的生产用水，其独立排水系统也可满足排污需求。排水备用系统适用于存在较大排水作业需求，供水能力相对理想的区域，如大型企业以及其生活区、大学城等。上述区域存在用水量阶段内激增的特点，供水系统基本可满足工作要求，但排水系统可能在短时间内出现负荷骤增问题。可在其常规排水系统的基础上，设计备用系统，作业模式与给水备用系统相似，均强调阶段性开放，以减少运维开支。综合备用系统是指兼具给水备用系统、排水备用系统的综合设施，适用于存在改造需求的老城区、大城市居民区等，上述区域给排水工作的特点在于用水量和排水量相对稳定，且呈现出给排水系统压力逐渐增加的趋势。如果大规模进行地下改造、管道改造，耗资较大，且可能扰动周边建筑。可在地区原有给排水系统的基础上，分别建立给水备用系统、排水备用系统，工作方式上，与独立给水备用系统、独立排水备用系统相同，如果区域内的用水、排水需求快速增加且维持稳定，备用系统也可长期投入使用。

4结语

综上，市政给排水设计中存在一定问题，针对问题分析设计策略具有一定的可行性。问题上看，排水与排污共道、给水稳定性不高、缺乏备用系统等，影响了市政给排水系统作业能力。可在后续工作中，应用分流设计模式，同时加强给水稳定性，设计备用工作系统。模拟分析中，采用实验室条件进行分析，结果表明智能技术、分流模式和综合设计的运用，可提升市政给排水系统作业能力。

参考文献

[1]段飞飞.城市建设中市政给排水设计常遇问题策略研究[J].山东工业技术,2019(02):102.

[2]孙开蓓.市政道路给排水设计及其规划中存在的问题与改进策略[J].科技创新导报,2018,15(12):23-24.

[3]陈惠丽.市政给排水设计中的问题和改善策略[J].居舍,2018(11):4.

论文作者:颜熹川

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f0f8096276dad610ee46bdc.html