# 电气自动化系统继电保护安全技术的应用研究论文_卞英楠,李建利

摘要：近年来，随着我国科学技术水平的不断提高，我国电力系统的发展不断加快，电力系统的规模越来越大。但是，产业的发展意味着需求的增多，在庞大的电力需求下，各种各样的电气设备不断出现，增加了电气系统产生故障的几率。为了保障电气自动化系统的稳定性和安全性，需要有超高安全保障的继电保护。电气自动化系统中的继电保护装置能够在电气系统出现问题时及时进行故障反馈和关闭故障部分电气自动化系统，确保系统的安全，避免故障进一步延续。因此，提高继电保护装置的安全性和稳定性十分必要。

关键词：电气自动化；继电保护；安全技术；应用

随着时代的发展进步，人们对电力资源的需求量不断提升，为了满足激增的电力需求，国家不断扩大电网规模，应用自动化技术，构建电气自动化系统，在提升电气系统运行质量及效率的同时，也提升了电气设备运行的风险。在出现电气故障时，继电保护器发出相应的信号，并终止故障设备，确保系统可以安全稳定的运行，将故障损失控制在最低。为此，在电气自动化系统运行时，要加强对继电保护安全技术的重视，并从实际情况入手，采取科学合理的应用措施。

1电气自动化系统继电保护存在的安全问题分析

1.1系统软件因素

作为继电安全保护装置的重要部分，一旦系统软件出现问题，会对继电保护安全技术的应用产生深远的影响，主要有以下几种情况：第一，设计不合理。在设计系统软件时，没有深入了解继电保护器装置的运行需求，导致系统软件与实际情况严重脱轨，或者设计出的系统软件与工程需求不符。第二，逻辑有漏洞。在设计保护逻辑时，考虑的不够全面，导致保护逻辑存在比较严重的漏洞问题，系统软件无法正常运行。第三，保护范围有误。继电安全保护装置无法覆盖整个电气自动化系统，会出现装置拒绝行动或者有误行动的现象，无法起到保护作用。

1.2继电保护硬件设备原因

电子信息技术发展十分迅速，智能硬件设备更新换代迅速，而当新型硬件设备被生产出来进行应用时，总存在一个改良完善期。在电气自动化继电保护硬件设备中，继电保护装置、接口装置、通道装置以及相关辅助设备等都有可能存在问题，而这些问题的存在会影响整个电气自动化系统继电保护的安全运行。往往一点小的瑕疵都会导致整个系统瘫痪，从而威胁整个电网的安全。

1.3人员方面的原因

虽然现今自动化在我国的发展比较迅速，各行各业都在使用自动化、智能化的管理，但以目前的情况来看，它还无法达到完全人工智能的状态，说明在电气自动化系统电子继电保护过程中，人工参与、参与方式、参与状态都极为重要，直接影响着继电保护的稳定性。首先，继电保护工作者未能按照继电保护器的设计标准接线，将导致其存在接线错误的问题。其次，在继电保护器参与电气自动化系统继电保护时，维修员工未能按照检查维修标准定时检查和维修继电保护器，导致继电保护器存在问题但不能及时得到维修。

2电气自动化系统继电保护的安全技术应用策略

2.1完善继电保护技术制度

要提升电气自动化系统中继电保护的力度，首先需要制定一套行之有效的继电保护技术制度，用以规范安装人员的工作，保证系统的安全。继电保护制度主要包括以下几个方面的内容。1）对生产过程中出现的问题进行分析，附以相应的解决方法，帮助工人在生产过程中减少失误。尤其需要防止“三误”的出现，严格执行“两票三制”，防止误整定、误接线以及误碰，编订新保护定制，根据实验要求以及相关数据编写继电保护修订制度，及时更新。在进行实验接线时，应充分了解电源的容量以及接线方式等。2）明确问题出现后的责任归属，将具体责任归结给个人或是部门，减少问题发生后的责任推诿现象，尽快解决问题，提升工程效率，保证安全管理工作顺利运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆3）完善工程结束后的工作分析以及经验总结，每项工程完成之后，需要根据实验过程撰写实验报告，吸取教训，减少后续问题的发生，保证工程的安全运行。

2.2设备安装管理环节

许多继电保护器出现问题往往是因为安装不当，所以在设备安装阶段要做好验收管理工作。第一，对第一次安装的继电保护装置，安装前专业技术人员要全面检查继电保护器，进行相关功能安全性测试，只有符合标准的继电保护器才可以进行下一步安装。第二，继电保护器的安装应按照安装标准进行，在安装环节结束后，相关技术工作人员要测试设备运行情况，测试合格才可投入使用。验收时的注意事项：验收装置时应当测试继电保护器使用的安全保障技术，多次检验其抗干扰装置，确保其能保障电气自动化系统安全运行。

2.3加强继电保护工程的验收力度

继电保护安装完成之后，企业需要对工程质量进行验收，以确保继电保护装置的顺利运行。在检查过程中，验收方应该针对继电保护装置的硬件质量以及软件质量进行充分检验。确认保护装置中的材料符合安全标准，在装置中安装的软件反应灵敏，及时发现并处理电气保护装置中的安全隐患。在正式投入使用之前，工厂还需要对该系统进行一系列实验工作，使其适应电气自动化系统的工作模式，并根据系统运行的实际情况准确辨别工作中存在的危险，充分发挥该设备的安全性能。当然，抗干扰性也是综合实验中比较重要的一项，琪能让设备排除外在环境的干扰，保障电气自动化设备的安全运行。对建筑工程队设立相关质量指标，要求每批工程达到98%的合格率再查收，并进行多次验收实验，保证一定次数的验收实验一次性通过，与工厂内部各项机器进行适配，保证其适配能力，严格把控质量安全监管过程，确保工艺精良。

2.4提高检查人员的专业素质

人是电气自动化系统继电保护安全、稳定运行的关键影响因素。为保障继电保护的正常运行，必须提高检查人员的专业素质。首先，要开展现场培训活动，所有检查人员都要参与其中，由经验丰富的工作人员进行讲解，一方面可以提升工作人员的专业能力及素养，另一方面可以提升工作人员的实践能力。例如，在安装电气自动化继电保护装置之前，要开展培训活动，所有检查人员都要掌握继电保护装置的运行方式，在测试合格后，才能正式投入工作。其次，邀请经验丰富的专业人员，对工作人员进行现场指导，解答工作中存在的疑惑及问题。再次，可以与其他企业建立良好的合作关系，定期开展交换活动，对其他企业进行学习和借鉴，并运用到企业内部，不但提升企业的电气自动化系统运行水平及质量。最后，鼓励工作人员多与外界沟通交流，找到自身存在的问题与不足，不断提升自身水平。

3结语

通过研究可以明确，继电保护装置对电气自动化系统具有很好的保护作用，可以保证系统的持续运行，避免电气设备停运。在继电保护装置长期连续运行过程中，不可避免会出现一些问题，影响保护的质量。这就要加强保护装置的管理工作，提高保护效率，确保电气自动化系统安全稳定运行。

参考文献

[1]刘奇，黄国强，闫敏.电力系统中继电保护与自动化装置的可靠性分析[J].电气技术与经济，2018，（6）：15-17.

[2]刘亮，张建新，蔡贤钢.电力自动化继电保护的安全管理对策研讨[J].价值工程，2017，（26）：57-58.

[3]闫涛，何正东.关于电气自动化系统继电保护的安全技术的探讨与分析[J].电子技术与软件工程，2017，（24）：130.

[4]吴晓钢.简述热电厂电气系统的继电保护综合自动化技术[J].山东工业技术，2019，（3）：200.

[5]周超.变电站综合自动化系统中的继电保护问题及解决对策[J].大科技，2017，（20）：25-26.

论文作者:卞英楠,李建利

论文发表刊物:当代电力文化》2019年第19期

论文发表时间:2020/4/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f25f4ef4baedaa165a2a3e6.html