# 电缆敷设施工中容易出现的问题及防治措施论文_管彦宇

中咨工程建设监理公司 北京 100048

【摘 要】现如今，随着我国社会经济的快速发展，工程建设迅速地发展起来，一定要确保工程建设既保证速度，又可以保证质量。但是，目前在电缆敷设施工的过程中产生了部分问题，严重影响了工程的质量，因此，在进行施工的时候，一定要实施合理的质量管理，对施工过程实施全面的考虑，确保工程的顺利实施，推动输电线路的建设，最终使得我国电力系统迅速发展起来。基于此，本文就基于此，本文就电缆敷设施工中的问题及防治措施进行探究。

【关键词】电缆敷设施工；问题；防治措施

1 电缆敷设施工中存在的问题

1.1安全问题

因为电力系统比较特别，通常电缆敷设施工包含两种方式，分别是高空作业与地下作业，高空、地下作业都具备危险性。在高空作业时，要对施工条件与天气实施细致的考虑，若发生雷击或者设备不安全等就特别易于产生事故，而进行地下作业时，要对地形进行深入的研究，一些地位会导致危险事故的出现。

1.2操作不规范问题

在电缆敷设中，操作是否规范可以产生很大的影响，其可以决定其中的施工质量。并且，现而今，因为施工人员不规范操作或者操作技能不熟练等造成的事故频繁出现，从而严重影响了电缆敷设的质量。

1.3材料质量问题

在电缆敷设作业中，电缆产品的质量可以施工质量造成很大的影响。不过，现如今在进行电缆生产的时候，特别多的商家为了获取更多的利益，不在乎产品的质量，使得电缆不可以和安全需求相符，具备特别大的安全问题。

2 电缆敷设施工关键技术和优化

2.1电缆敷设施工准备

在电缆敷设施工的过程中，一定要做好充足的准备，准备工作包含对天气、地形状况的勘测、对路径的查看，同时要明确事宜的敷设形式，定制施工方案与计划。按照定制的施工方案，要对于施工设备实施适宜的判定，并且要检查与确认主要的准备工作，确保做好充足的准备，使得施工可以顺利实施。

2.2电缆的选型

在电力系统中，电缆具备很多的类型规格，比如交联聚乙烯电缆和油浸式电力电缆等。如果想要电缆敷设的施工质量，就要选择适宜的电缆类型，在对电缆类型规格明确之后，要与施工现场的状况相互结合，选取适宜的类型，以保障工程的施工质量。在10KV规格配网系统进行电缆敷设的时候，最常用的电缆线路则是交联聚乙烯电缆线路。此种电缆线路运用的绝缘层材料是交联规格，这层材料可以承受 90℃的高温，并且在短路的状况下能够承受大约 250℃的高温，此种材料具备优良的电气运行性能，因此，在电缆敷设施工中被广泛地运用着。

2.3确定电缆敷设方案

在电缆敷设施工的时候，经常运用到的形式是排管形式敷设、直埋形式敷设与电缆沟形式敷设等，在实际施工的时候，通常是许多种敷设形式互相结合运用着。详细的方式是对对应的经济技术标准和外部现场环境情况实施细致的考虑，确定合理有效的电缆敷设方案。

3 电缆敷设的方法

3.1直埋敷设

在电缆敷设中，直埋敷设具备比较小的工程量，运用的施工时间也较短，此种方法成本比较低。在进行直埋敷设施工的时候，必须清理开挖后的电缆沟，并且要铺上大约100mm的软土和细沙。在完成敷设工作后，应该再次运用大约100mm的软土和细沙，并且要实施电缆电路保护板的加设。随后，对电缆沟实施回填，电缆沟必须是完成开挖后的，在进行回填过程中，要求要夯实好土质，同时要进行电缆警示标志的设置，从而防止损害电缆的情况发生。在进行直埋敷设的过程中，必须要避免电缆接头产生碰撞的情况，通常运用的是并列敷设接头相互错开的形式。利用此种形式可以防止碰撞的情况产生，达到了隔离。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2电缆沟敷设

电缆沟包含两种，分别是混凝土沟与砖砌沟。在砖砌沟中，它的标高要将路面当做基本点，在车辆可能出现的路段，电缆沟的盖板一定要选择运用交通承重盖板，并且每隔开六十米都应该具备一个伸缩缝。并且，在每五十米，砖砌沟都应该具备个检查孔，相应的具备个集水坑。集水坑和排水管道相互连接，保证电缆沟可以具备充足的排水力。在电缆沟中具备的支架要在内墙中实施纵向的安装，它的铁件是利用热浸镀锌实施处理的，同时是接地的。而在对电力设备实施装设的时候，要在距离电缆沟底部十厘米的位置实施接地体的敷设，接地电阻要比4欧姆小，这样可以便于施工。而混凝土电缆沟运用的是现场浇筑的技术，电缆沟设缩缝通常是距离二十米，剩下的就与砖砌沟的施工类似，可以参考。在实施电缆敷设的时候，必须将防水防潮做好，通常状况下，电缆运用阻燃电缆，同时实施了防火分隔的设置，通过阻燃材料实施电缆的封闭堵塞。在进行施工的时候，要避免外部力量损害电缆。

3.3排管敷设

在进行施工的时候，排管敷设被运用的很广泛，排管的内径系数比电缆线路外径系数还要大，大约是其的1.5倍，大多数情况下，排管是在地下0.5m以内的区域实施埋藏。在实际施工时，若产生了其余管道与排管互相交叉的状况，必须使得这些排管的距离是大约20mm，最终使得排管之间能够将优良的散热性能实施充分的发挥。为了避免在进行施工的时候，出现损害电缆线缆线路的状况，一般是要求工程中具备平滑的管口和排管内部。在实际施工的过程中，必须对工作井的规划实施适宜的布局，使得两个工作井间的距离保持在 150~200 m之间。

4 电力电缆敷设施工问题的防范措施

4.1做好电缆敷设的环境准备工作

在实施电缆敷设前，要注重施工现场的环境准备。其一，施工人员应该勘察施工现场的地貌、地形等环境状况，特别是对土质的检测，一定要注重考虑，同时要按照勘察的结果实施施工方案的明确规定。其二，在实施电缆敷设的时候交，必须要仔细认真的施工，从而确保电缆的施工安全。

4.2提升电力电缆施工质量的监查水平

在电缆施工中，施工质量的监查水平可以对其施工质量起到很大的影响，如果不是很好的管控电缆质量的话，就影响了电缆的功能发挥，使得其不具备运用的价值。所以，一定要运用合理的对策，提升电力电缆施工质量的监察水平。其一，要以施工监管为基本出发点，并运用合理的对策，加强施工人员的技能考核和技术培训，提升人员的技能素质，从而提高电缆的施工质量；其二，一定要对现场施工实施有效的管控，根据相关的标准规范，保证施工作业与要求符合；其三，在工程验收的过程中，若产生了和有关规范不相互符合的地方，就必须根据规范实施整改，从而保证施工的安全。

4.3电力电缆的后期防护对策

如果想要确保电缆施工的耐用性和持久性，必须要有效的实施电力电缆的后期防护。其一，必须在施工的范围中实施对应危险标识的设置；其二，要定期的巡查电缆的有关状况，若其中具备安全隐患，就必须要运用合理的对策，实施有效的解决。

结束语

现如今，我国社会经济快速发展，有关电力的建设在日益加强，人们逐渐要对电力分配与电力输送实优化。而在此过程中，因为电缆具备优良的特征，被特别广泛的运用着。因此必须对电缆敷设施工中容易出现的问题进行细致的分析，并采取有效的防治对策，从而推动电力系统的发展。

参考文献

[1]刘红利.电力电缆敷设施工的控制要点及典型问题分析[J].河北电力技术,2013,06:31-33.

[2]王坤.浅谈电缆敷设施工中应注意的问题[J].科技传播,2010,14:71-72.

[3]陈麒.电缆敷设施工技术要求及管理策略分析[J].江西建材,2014,16:195+163.

[4]李小桥.电缆敷设施工的关键技术及相关问题分析[J].企业技术开发,2016,06:67-68.

[5]张丽军.简述电力电缆敷设施工技术及安全操作的要点探讨[J].科技致富向导,2013,09:207+251.

论文作者:管彦宇

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f5c3a81495947315ee297a7.html