# 电力系统自动化的实现及其发展论文_曾源

身份证号：45252719810803****

摘要：电力系统自动化包括电能的生产、传输以及管理过程中通过计算机对电能实施自动控制、自动调节以及自动管理的过程。本文通过介绍电力系统自动化，分析了电力系统自动化的总体发展趋势，以及近年来一些新技术和热点项目在电力系统自动化领域的运用。本文作者结合多年来的工作经验，对电力系统自动化的实现及其发展进行了研究，具有重要的参考意义。

关键词：电力系统；自动化；发展

引 言：要保证电力系统安全的运行，就必须加强对一次设备的在线控制，所以这就要求我们在电力系统中加入各种监测和通信设备，来对各个一次设备进行在线监控和保护，这就初步实现电力系统自动化。电力系统自动化的操作技术是电力系统自动化水平的一个重要因素，所以加强对电力系统自动化控制以及对软件设备的处理，是提高电力系统自动化的重要措施。

1 电力系统自动化的重要性

1.1 确保电能的供应

电能在供应的过程中会有很多的因素影响电能的质量，自动化系统在电能质量方面可以更好的进行控制。在进行电能供应过程中，电压的不正常、电流的偏差和用电设备的损坏都是非常容易导致电能质量出现问题的。在没有实行电力系统自动化以前，这些问题是非常不容易被发现的，而且在出现故障以后对原因的寻找也是要花费很长的时间，这样不但耗时，同时也是非常的费力。在实现了电力系统自动化以后，对电能供应上出现的电能质量问题可以及时发现，同时可以对出现的故障及时进行处理，保证了供电的质量，同时保证了电能的质量，对用户的供电做到了优质。

1.2 电力系统的设备稳定安全运行

电力系统的自动化装置，保证输变电设备正常运行，迅速找到故障，及时加以恢复，这样才能保证整个电力系统稳定、安全的运行。

1.3保证经济运行

经济优化，降低网损，必须要在电力系统中加入自动化装置。随着经济和技术的飞速发展，电力系统主要应用计算机技术、控制、通信和电子设备。电力系统不仅需要处理的信息量较大。而且影响因素也越来越多，直接观察的范围比较广泛，闭环控制内容也较丰富。所以，电力系统自动化保证经济的运行，而且还减少了电网损坏费用的支出。

2 电力系统自动化的重要技术组成部分

2.1 电网调度自动化

电网调度自动化的实现是电力系统自动化实现的一个非常重要的前提，因为电网调度自动化是电力系统自动化实现环节中一个必不可少的环节，所以在控制中心的网络系统、服务器以及电力系统专用网络等环节实现自动化是实现电力系统自动化的必要步骤。自动化电力调度在自动化管理系统中的主要责任，是通过采集电网的运行中的数据，进而判断电网运行的安全程度，然后达到对电力系统整体运行状态的评估功能。并在最终分析得出结论后加以控制，从而达到整个过程都可以自动完成的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 变电站自动化

输电线和变电站的功能就是联系发电厂与电力终端，对于以往的变电站在沟通和监视方面的工作对人工依赖性太大，而当在变电站采用自动化管理后，不但可以在很大程度解放人力劳动，同时还可以大大的提高变电站的运行效率。

如果在变电站中用计算机完全系统化的装置，取代传统的电磁设备，以及将数字化、网络化后的二次设备集中管理，这样就实现了仅仅依靠监控设备就可以代替人工的眼睛对现场进行监督的功能，并且可以将所观察到的情况具体地反应到计算机屏幕上。这样就可以实现无人值班的变电站，也能对站内所有运行的设备实现有效的监控，并能保证其安全运行。所以，就算我们不在现场，也可以对现场的情况了如指掌。因此，实现变电站自动化也是实现现代电力企业自动化的一个关键环节。

2.3 发电厂分散控制系统

分散控制系统可以使用多台计算机来分别控制回路，同时又可以对数据进行采集，集中处理和控制，而且在这个过程中都是自动控制的。分散控制系统对发电系统中的信号进行接收，然后对数据进行处理，将得到的数据传送给需要使用的部门，然后对出现的故障进行诊断，对诊断处理的故障进行信号的指令，使得电力系统在运行的时候可以更好的确保稳定性。

3 电力系统自动化发展过程中的热点项目分析

3.1 电力系统一次设备的在线状态检测技术

众所周知，电力系统具有复杂性特征，尤其是各种类型的设备之间关联性非常复杂。因此，电力系统中的各类设备的运行数据，尤其是变压器、发电机以及一些开关等一次设备的运行参数，对于系统故障的监测非常关键。所以，如果能应用自动化技术对这些设备实施在线监测，实时的采集有效数据，不但可以实现对这些重要设备的实时监控，还可以通过分析监测所得的数据，对故障进行有效的预测，同时也可以根据监测数据判断设备的故障情况，进而对设备采用有效的保养措施。这种情况，对于以往的系统通常采用的是定期维护设备，而定期维护的局限是往往对有些已经出现故障的设备不能得到及时的维护，从而影响到系统的运行效率。所以，当系统实现了自动化以后，就可以随时根据监测的数据分析判断出设备的状态，进而做到随时对电力设备进行检修的目的。因此，近年来我国电力企业加大了对电力自动化建设的投资，虽然进展比较迅速，但是还是存在一定的不足，所以，关于电力系统自动化的发展仍需继续努力。

3.2 电力系统一次设备的智能化

所谓的电力系统一次设备的智能化是指，在进行一次设备的结构设计时，略去大量一次与二次设备之间的控制、信号电缆，而考虑将二次设备的部分功能或者全部功能在一次设备的安装点就地实现。这样也就是说一次设备就可以实现自身监测与保护功能，如智能开关，就是现在普遍的智能化一次设备。但是采用这种技术也存在一些不足，比如说实现智能控制的电子部件经常容易受到现场的磁干扰，从而影响到智能设备的功能。

3.3 光电式电力互感器

电力系统输电线路上的电压电流通常都是比较大的，不能用仪表直接测量，一般我们是采用电流或者电压互感器将大电流、大电压转换成小电流、小电压来测量的。但是由于现有的电力互感器存在一定的缺陷，比如当测量的电压愈大电力互感器的绝缘能力就愈小，从而导致电力互感器的体积和质量也愈大，这样就直接导致了可接受信号的范围越来越小，而一旦电力互感器出现的饱和现象，信号就会发生畸变，继而使得测量结果产生比较大的误差。

3.4 特高压电网中的二次设备开发

在我国综合实力日益增强的形势下，经济建设对电力需求也在日益增加，为了满足经济建设对供电企业更高的需求，我国电力企业也在努力加快电网的建设速度，逐渐提高电力系统运行的水平。目前在我国特高压的已经投入建设，为了满足这一工程需要，我们必须重新为其配备新的一次、二次设备，因为其技术相比普通的一次、二次设备要求更高，有些技术是目前我们国内可以研发解决的，而有些技术则还需要从国外引进。

4结束语

目前，电力系统自动化也在不断的自我完善中，电力系统自动化管理水平也越来越高。因为电力系统的自动化管理是以计算机技术为基础发展起来的，所以计算机技术的发展方向对电力系统的发展方向会具有一定的引导作用，可以说是计算机技术为电力系统自动化管理提供了技术平台，也可以说计算机技术的发展推动了电力系统自动化向更高的水平发展。

参考文献：

[1]左国明.电力系统自动化的实现与发展[J].中国科技博览,2011,(11).

[2]周鹏.电力系统自动化发展过程中的新技术应用[J].华人时刊,2011,(10).

[3]林洁.浅析电力系统自动化及其发展趋势[J].世界家苑,2011,(12).

论文作者:曾源

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f72493cbf593a2c5732781b.html