# 关于环保工程污水处理的探究论文_郭宇

摘 要：随着经济快速的发展，城市的繁荣，人们生活水平的提高，同时伴随而来的是环境的问题。曾给我们血的教训“癌症村”的出现，使国家和各个城市对环保越来越重视，加强水污染的处理。环保只依靠国家政府是不够的，还要做好宣传，提高每一个公民保护环境，节约用水的整体意识。本文作者结合多年工作实践经验，主要就环保工程污水处理进行了简单探讨，希望对相关从业人员有所帮助。

关键词：环保工程；污水处理；措施

由于经济的发展，环境污染逐渐恶化，人类生活所需的水资源也供不应求。水污染不仅是中国需要面对的问题，而且已经成为全球化的问题。中国目前正处于从发展中国家进入发达国家的初级阶段。无论是城市化还是工业化，都处于快速发展的时期。快速发展也对环境产生不可阻挡的影响。如何采用科学发展观加工已成为问题的关键。环保项目每天排放的污水对我们生活的环境构成威胁。这些双倍增加的污水本身对环境的影响非常严重。

1.污水处理中存在的一些问题

1.1污水处理技术较差

虽然，我国有关部门对污水处理的重视程度在逐年上升，处理技术也在日益进步，但是，当前我国污水处理技术水平较低，仍然有很大的进步空间。具体而言，可以分为两个方面，其中一个是对污水成分的分析不够到位，无法检测出污水中含有的所有成分，就无法采取针对性的处理手段，会在一些有毒物质没有消除的情况下就误以为污水已经处理干净了。另一方面在于处理污水的设备工程跟不上发展的步伐。在一些城镇的工业区，每天都有大量的污水被排放，但是由于重视程度不够，处理手段和设施都不先进，有些根本没有达到国家污水处理标准。

1.2前期工作有待加强

编制可行性研究报告是建设水资源污染处理相关项目重要的前置要件之一。可行性研究报告涵盖了项目投资额度的大小，实施步骤的可操作性及建成后的营运效率等重要内容。其成果直接昭示着项目的未来发展和最终结果。但是，当前许多地区依然存在重视形象，重视政绩，忽视实际的问题。很多项目前期可行性研究做得不充足，缺乏考量实际状况就盲目开工。甚至某些项目为了能够尽快通过审查上马开工，使用虚假数据编制可行性报告，导致可行性研究失去本来的意义。许多规模庞大，投资巨大的污水处理项目自建成之日起就面临污染水资源缺乏的情况。

1.3污水区域规划欠缺

由于有些城镇发展的较为落后，基础设置建设也无法跟上时代的步伐。这些地区不但在污水设备的规划上缺乏全局性的考虑，还在一些设施的应用上缺乏分异性的考虑。就农村土地而言，在一个对北方部分农村地区做的调查中可以发现，天津的农田重金属含量明显高于其他地区，但是在污水处理技术的应用方面却和其他地区没有较大的差距，产生这一问题的原因就在于此。

1.4污水循环利用率低

城市污水按照产生原因可以分为两大部分：生活污水和工业废水。其中生活污水包括淘米水、洗澡水等，这些污水的化学成分比较简单，处理起来较为方便。所以处理污水的关键在于如何处理成分含量十分复杂的工业污水。当前我国工业发展十分迅速，每时每刻都有大量的工业污水在某处被排放。如果在排放之前没有将污水进行有效的处理，会对干净的水资源形成污染，也会对周围的环境造成严重的破坏。在工业污水中，除去一些重金属，还会含有氮、磷、钾等各种化学元素以及一些不可溶的悬浮物，一些工业废水中甚至含有有毒物质或放射性元素，这些物质一旦流入山川河流中，后果将不堪设想。

1.5管网后期维护工作没有跟上

排水管网既承担着排放污水职责，也是收集城市污水的重要设施。使用过程中，管道发生破损，需及时修复以保障管网的正常使用。在实际工作中，管网维护工作做得很不够。远离市区或偏僻地方的管网，常常面临损坏而无人修理的局面，而市政设施建设导致管网破损，有时也得不到及时修理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.污水处理涉及到的具体思路

在目前状况下，与污水处理密切相关的各类处理手段都在实现全面转型，然而污水含有的各类成分也呈现显著的复杂性。通过运用全方位的污水处理途径与处理手段，应当能够在根源上提升污水处理的成效性，进而显著消除了某些毒害性元素给健康带来的伤害。具体在实践中，针对污水处理应当关注如下的处理思路：

2.1确保符合现行的处理指标

污水处理应当能够符合当前现有的各项处理指标，而不能表现为违规处理等各种不良现象。具体来讲，针对污水处理应当避免选择毒害性的处理剂，同时也要达到最根本的处理指标。这是因为，各类污水含有差异性较大的污染物种类、水质特征以及污染程度，因此与之相适应的处理流程也应当突显上述的差异性。例如针对重金属类的污水而言，应当借助吸附的方式来滤除其中的金属杂质，对此最好选择矿物质滤除的方式加以处理。

2.2开展全面的工艺评价

? 污水处理不能够欠缺工艺评价，对于各个核心性的处理流程都要施行全面评价。在全面施行工艺评估的前提下，污水处理才能够体现更高层次的综合实效性。从目前现状来看，污水处理并非涉及到单一性的要素，而是应当将多层次的要素全部纳入工艺评价中。有关部门只有着眼于全面评估当前的污水处理实效，才能够给出可行性较强的污水处理改进举措。

2.3妥善回收污水

实质上，城市污水包含较多可以再次被运用的元素与成分，对于上述成分应当着眼于全面进行回收。这是由于，水源具有紧缺的特性，因此有必要综合运用多样化的回收污水手段来实现污水回用。在现阶段的回收污水实践中，通常可以选择膜分离、活性炭吸附以及臭氧氧化等途径来妥善回收污水。例如：活性炭本身具备较大的表面积，对其如果能够适用于回用重金属污水，则可以显著吸附其中毒害性的重金属成分，进而显著优化了整体上的回收效果。此外，运用膜分离的方式也能滤除某些沉淀物。

2.4合理选择处理流程

污水处理通常涉及到较多的工艺类型，因此针对各类污水都要选择相应的流程加以处理。从当前现状来看，针对污水处理通常能够运用曝气池或者其他手段加以处理。这是因为，活性污泥技术能够增添污水内部的污泥比例，进而增添了悬浮固体占据的比例。除此以外，生物膜技术能够将微生物附着于表层的滤料，因此可以迅速溶解有机物并且构成了较厚的生物膜。通过运用湿式氧化或者化学氧化等举措，对于某些类型的污水也能够实现全方位的处理，彻底消除污水内部的毒害性元素。

2.5提高管理的方式，引进先进的污水处理技术

社会的发展，由于用水量的逐步加大，并且应用的范围也更加广泛，对其水污染的原因也变得越来越复杂，这样便对污水处理工作产生了影响，增加了难度。因此，对于污水处理相关工作不但要探究技术，要好注重其具体的管理工作。首先，要不断提升工作人员的能力水平，对其进行定期培养，以便日提升工作人员操纵的能力和职业素养。相关的管理人员在日常的工作当中，要定期对设备进行养护和检修，全力保障能够正常运行，不影响污水处理的相关的工作。此外，多于一些先进的技术要及时的引进，学习先进的处理污水技术，加强对处理技术进行创新的力度，探寻出成本低廉，处理效果好的技术，推进污水处理技术的创新发展。

3结语

综上所述，在环境保护工程中，污水处理是较为重要的组成部分，也是环保工作的重点内容，在进行污水处理的过程中，为了确保处理效率，应当合理选择污水处理技术。同时，进一步加大对污水处理技术的研究力度，除对现有的技术进行不断改进和完善之外，还应积极研发一些新的技术，从而为环保工程中的污水处理提供技术支撑。

参考文献：

[1]张昆仑.环保工程的污水处理思考[J].建筑工程技术与设计，2016（28）.

[2]邵楠，李瑛伟.环保工程的污水处理问题分析[J].科技创新与应用，2016（18）.

[3]曹艳.环保工程中关于污水处理技术的研究与讨论[J].南方农机，2015（6）：44-45.

[4]环保工程的污水处理思路及方法[J].刘东文.环境与发展.2019（01）

论文作者:郭宇

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/900d28ababe76a69908a0eae.html