# 浅谈工业自动化控制论文_陈少和

东莞鸿爱斯通信科技有限公司 523000

摘要：工业自动化控制主要是利用电子电气、机械、软件来组合实现，即是工业控制，或者是工厂自动化控制。工业自动化控制主要是指使用计算机技术、微电子技术、电气手段等，使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性。这些技术手段是促进当前社会发展的前提，同时也是保证工业良好发展的主要措施。这些产品和技术的大力推广加速了中国制造业的自动化进程，为中国现代化的建设作出了巨大的贡献。

关键词：工业；自动化；控制

引言：随着科学技术的发展，工业化发展水平也在不断的加快，工业控制技术发展也越来越快，而随着当前各种科学技术手段在工业生产中的不断应用，工业控制技术使得工厂的生产效率大幅提高，为当前工业发展中的各种问题提出了解决措施和解决方案，更是其在解决过程中自动化控制的推动奠定了基础。本文就主要对工业自动化控制中的模式进行探讨，对工业自动化控制的发展前景进行了阐述。

1.工业自动化控制技术概述

工业自动化控制技术就是指利用微电子技术、电气技术、机械技术以及计算机软件技术来对工业生产过程进行控制，而无需使用人工操作机械来控制生产进度的一门技术。也就是说，在工业自动化控制下的工业生产机械设备是利用各种仪器、仪表和控制器，按照预先设定的流程进行机械自动调节来进行生产运行的。因此，在自动化控制系统中，必须要对所有涉及到生产调节的仪器进行精准的参数设置，以确保其在生产中能够充分发挥职能作用，确保生产的顺利进行。

2.工业自动化控制发展的现状分析

在具体的实践过程中，工业自动化控制技术可以有效地加快国内工业、制造行业的进一步发展，在国民经济发展期间，占据着非常重要的作用。但是，就当前的工业发展状况来讲，我国传统的设备以及制造业技术还有待加强，其还无法和现代化工业化生产的发展需求相适应。自动化的控制应用，在较大程度上也可以加快自动化仪表发展，但仪表应用以及自动化仪器依旧还处于一个初期发展的阶段。

2.1嵌入式微控制器

嵌入式微控制器是计算机技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合的产物。它以应用为中心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪，适合应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。嵌入式微控制器系统通常面向特定应用，设计和开发时必须考虑特定环境与系统要求，是一个发散的、技术密集的系统。当前，嵌入式微控制器在应用数量上已远远超过了各种通用计算机。在制造工业、过程控制、通信、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备消费类产品等方面，均是嵌入式微控制器的应用领域。在进入21世纪以来，嵌入式微控制器技术逐渐成熟，并全面展开，现已被公认为是一种具有良好发展潜力的技术。

2.2变频器

作为变频器技术来说，它是一门综合性的技术，是建立在电力电子技术、自动控制技术、计算机技术的基础之上而逐渐发展起来的。变频器也可以看作是一个频率可调节器的交流电源。它通过改变变频器的输出频率，就可以实现电动机的速度控制。只需要改变变频器内部逆变管的开关顺序，即可实现输出换相，实现电动机的正反转切换。与此同时，变频器还具有直流制动的功能。在需要制动时，只要通过变频器给电动机加上一个直流电压，利用自己的制动回路，将机械负载的能量消耗在制动电阻上进行制动即可。变频器在使用时，只需要在电网电源和现有的电动机之间接入变频器和相应设备，不需要对电动机和系统本身进行大的设备改造，就可以适用各种工作环境和工艺要求。另外，变频器的节能效果也是非常显著的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尤其是对于工业中大量使用的二次负载（风机和泵类）来说，当用户需要的平均流量较小时，风机、水泵的转速较低，其节能效果是非常显著的。

2.3 PLC技术

PLC是可编程序控制器的英文缩写，是由美国通用汽车公司在1968年首先提出的可编程控制器的相关设想，并于次年研发出了世界上第一台PLC。随后世界各国都开始积极研发PLC，极大的促进了PLC的快速发展。直到今天，PLC已经成为一种应用广泛的工业自动化生产控制设备，在工业自动化发展中起到很大的推动作用。在我国，现也已经有很多科研单位或者工厂都在不断研发和改进PLC的性能，但很多技术都还要依赖国外进口，因此如何提高我国自主的工业自动化控制技术水平仍然是需要我们不断努力研究的课题。

事实上，PLC一直都是引领工业自动化发展的先驱，也是工业自动化的发展重点。这是因为PLC在工业生产中的用途极为广泛，不但能够实现单机自控的自动化控制系统，而且还能在流水线上的生产设备上进行使用。不但能够执行逻辑运算，还能够通过程序设置来实现定时、计数以及控制生产顺序。并且由于其是采用插入式模块结构进行控制的，因而能够直接将数据信息传回计算机中，方便了管理与维护。另外，PLC的编程较为简单，能够在现场及时进行修改或调试，因为维护极为方便，可靠性较高，体积小，通用性很强，因此方便扩展和安装。

3.工业自动化控制的发展前景

3.1促进信息化和自动化之间的有效结合

从当前工业化发展的情况来看，为了进一步增强对工业自动化的控制和管理，就非常有必要将信息技术和自动化的发展两者之间结合起来，从而让企业的信息化管理得到更好的实现。从实践分析可知，工业自动化的发展受到了来自于现代信息技术的影响，能够加快教育和培养现代企业的科技人才，尤其是自动化的仪表可以通过现代信息技术的应用发挥到最大，促进信息化建设的进一步发展。事实上，信息化和自动化之间是相互辅助的，并且自动化的仪表还有其自动化技术都有着非常广泛的应用，尤其是在采集信息数据还有处理数据期间，其有着非常大的影响。因此，现代信息技术的迅速发展，对工业自动化应用仪表还有其发展，都有着非常强的依赖性。

3.2有利于加强自动化控制体系的维护

在我国当前的工业生产中，因为市场有着较大的竞争压力，企业为了能够在市场中占据绝对的份额和优势，日益强化现代工业产品的质量，增强研究系统能够准确的判断仪表，防止对诸多用户还有制造商造成不良的影响。因此，我们要不断推进工业自动化控制技术的发展，才能不断地促进自动化控制体系的维护。

结束语

工业自动化控制技术作为推动现代工业生产自动化的主要技术，对企业对国家的发展都是非常有益的，由于它不仅仅能代替人力提高工作效率，使工作精准、快速完成，增大了工业生产的经济效益。同时，工业发展的高低也是评判一个国家国力经济水平的一个检验标准，所以说在今后的发展中，工业发展应该越来越好。因此，加大对工业自动化技术和产品的研发，能够促进我国经济水平的提高，使我国经济能够发展得越来越强。

参考文献：

[1]许楠.浅谈我国工业自动化控制的现状及发展趋势[J].中国高新技术企业，2017.

[2]曹成志，宋长龙，浦文华.计算机技术开发的理论基础分析[J].计算机光盘软件与应2014.

[3]齐彦林.工业仪表自动化控制技术发展的新趋势探讨[J].化工管理，2018.

论文作者:陈少和

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/902de05e39dbdbe217bdbc06.html