# 浅谈关于医院计算机中心机房的安全建设论文_戈夏

无锡市第二中医医院 江苏 无锡 214000

摘 要：伴随着医疗体制改革进程的不断推进，我国整体医疗水平有所升级，特别是医疗管理项目和计算机网络融合在一起，形成了更加系统化的安全建设模型，基于此，医院计算机中心机房建设项目成为了医院运行现代化管理模型的重要路径，需要医院内部管理人员给予高度重视，提高管控力度的基础上，确保处理效果的最优化。本文对医院计算机中心机房安全建设的意义进行了简要分析，并从工作环境、配电系统、空调系统、监测系统等多方面对中心机房安全建设项目进行了集中讨论，旨在为医院管理部门提供有价值的参考建议。

关键词：医院；计算机中心机房；安全建设；意义

一、医院计算机中心机房安全建设的意义

医院计算机中心机房安全建设项目中，相关规划活动要有效开展，才能提高整体建设模型的综合水平，确保建设效果能得到有效落实，建设过程要遵守计算机机房的设计要求，保证规范性和系统性，对配电项目和空调项目进行集中处理，落实监控机制和防雷机制，实现涉及配置结构的全方位优化，网络机房建设体系和相关网络设备运行环境都存在一定的问题[1]。医院网络机房建设过程和相关网络设备形成系统化统筹规划模型，在规定的区域内形成统一管理体系和运行体系，确保故障问题和故障位置之间的协同性，及时准确的应用规划机制，能保证机房电源统一管理效果的最优化，故障问题能得到有效解决。并且，只有积极落实医院计算机中心机房安全建设项目，才能更好地降低交换机和设备之间存在的电磁干扰，进而有效实现交换机的安装，确保光缆线路更改效果的最优化，安装控制机制和配置参数之间的稳定性得以有效落实，提升后续维护工作的有效性，空调和报警系统是医院网络机房安全保障的基础，实现系统独立区域的有效升级，提高日常管理和紧急使用的有效性[2]。

二、医院计算机中心机房安全建设的具体项目

（一）医院计算机中心机房安全建设之工作环境整修

医院计算机中心机房安全建设项目和装修结构要符合标准，网络机房建设基础环节中，功能划分具有非常重要的意义，相关项目技术人员要结合实际需求和控制措施提高管理维度，确保控制机制和运行体系之间的完整度，从而对工作环境展开有效的整修。在机械长时间应用的过程中，对静电现象和设备常规化运行进行了系统化梳理和综合分析，要有效铺设抗静电地板和微孔回风吊顶，保证外电缆通道的有效留存，并且提升服务效果和规划性，深度控制工程项目建设维度和实效性，确保机房吊顶装修项目和机房隔断系统之间的稳定性，也为整体管理结构和运行体系有效性提高奠定坚实基础。机房地面工程项目，主要采用抗静电地板框架结构，并对地面运用良好的防潮处理，实现安装控制效果的最优化，提升电磁干扰效果和保养工作效率，也为机房设备维护以及承重装置的有效性奠定坚实基础，促进总体重量得以有效落实，将机房的顶部空间进行统筹分析，安装灯具和通风口，确保防尘机制和防火效果得以有效落实，保证相关优势能得到有效落实，从而保证系统运行的最优化，也为网络机房环境优化奠定坚实基础，促进整体运行维度和运行效果的最优化[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）医院计算机中心机房安全建设之配电系统安装

在医院计算机中心机房安全建设项目中，配电系统具有非常重要的意义和价值，相关技术人员要结合实际情况建构更加有效的处理措施，由于电能消耗数值较大，因此，要保证机房运行的常规性和科学性，就要结合实际需求和运行措施展开有效的调研和集中处理。针对网络系统中的服务器以及交换机等装饰，也要给予必要的关注，确保供配电系统能保证电能稳定性，为设备优化升级奠定坚实基础，实现统一供电有效性，减少区域停电对于医院造成的影响和损失。

（三）医院计算机中心机房安全建设之空调系统安装

空调系统的安装也要列为项目运行中较为重要的环节，切实维护实际需求，从而对相关运行要素展开调研和处理，确保能有效处理恶劣条件以及环境对设备管理模型产生的影响。一般而言，在医院机房安装散热器能有效调整温度，保证相关运行效果和整体网络框架结构的完整度[4]。在网路机房内部，大量的服务器以及交换设备会对其工作效果和环境产生影响，设备若是密度较大，则会在运行中产生较大的热量，需要借助热量聚集效果和处理维度的升级，实现机房温度控制效果的最优化。然而，在实际处理机制建立过程中，空调降温会导致空气中的湿度增加，也会导致设备出现严重的受潮问题，这就需要工作人员为机房安全建设项目提供最优化的工作环境，保证室内外正压差的稳定性。

（四）医院计算机中心机房安全建设之消防预警系统安装

及时安装预警报警系统，能提高网络机房内部的安全，并且对火灾事故进行集中处理和综合控制，升级火警探测装置运行效果的同时，对机房内部火灾问题展开调研和数据处理，及时发现问题及时处理问题，提升医院计算机中心机房的火灾防范能力。

（五）医院计算机中心机房安全建设之监测系统安装

机房内部的积水现象，导致机房内部会出现故事线路以及短路的问题，这就需要技术人员结合实际需求，落实水管区域性保护，安装配套传感器，实现和你电子设备的综合化处理[5]。

结束语：

总而言之，在医院要积极落实有效的管理机制，对网络机房建设项目给予高度关注，信息化建设项目要和实际需求进行有效结合，信息的综合化推进和分析是良好运行环境的诱因，从而确保设计和规划项目的稳定性，也为信息系统的综合型升级奠定建设基础。

参考文献：

[1] 王志奇,徐兴良,张红等.浅析医院中心机房安全稳定运行的必备要素[J].医疗设备信息,2014,22(01):33-34.

[2] 吕刚丽,杨凌翔,杨凌虹等.浅析医院中心机房计算机硬件设备对环境温湿度要求[J].中国数字医学,2013,06(08):79-80.

[3] 朱超,缑文海,王福义等.原生架构虚拟机技术在医院中心机房的应用探索[J].中国医疗设备,2015,30(08):90-91,89.

[4] 谢玉仙.浅析医院中心机房安全稳定运行的必备要素[J].广东科技,2015,21(21):180-181.

[5] 王萍,史亚坤,卢瑞娥等.成功实施医院信息中心机房整体搬迁的方法和步骤[J].中国卫生信息管理杂志,2015,7(02):58-60.

论文作者:戈夏

论文发表刊物:《医师在线》2017年6月上第11期

论文发表时间:2017/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/904c8374d3bc120a6f4a169c.html