# 市政给排水施工中长距离顶管施工技术探讨段明珠论文_段明珠

摘要：市政给排水工程建设期间，管线铺设是非常重要的一个环节，其关系到整个给排水系统的运行情况。顶管施工技术在市政给排水管道施工中得到了广泛应用，要想保证顶管施工质量，则需要对这项技术的施工工艺和技术要点进行掌握，结合市政给排水管道施工需要进行科学的施工设计，保证施工方案的合理性，确保能够将顶管施工技术的作用和价值充分体现出来，为市政给排水管道施工提供有力支撑。

关键词：市政给排水；顶管；施工技术

引言

在城市基础建设体系网格中，市政给排水工程的设计与施工在其中具有重要的地位，给排水系统在城市生产用水的回收利用以及应用中具有着重要的作用。，另外，在城市治理污水及防洪排涝工作中也起到了重要作用。现代人们对于城市基础建设的要求在逐步提升，在此背景下，对于施工方式以及施工速率、质量都有严格的要求。所以市政工程应运用新型技术来满足工程以及用户用水需求，因此长距离顶管施工技术在市政给排水施工中应用广泛，其在施工效率和质量上都有着理想的效果。

1、顶管施工技术的优点

顶管施工技术普遍应用在市政管道或者地下管道的施工过程中，当顶管施工技术与其他地表施工相遇时，顶管施工技术能以其立体交叉的方式避免对其他施工造成干扰，因此地下管道施工中，大部分采用的都是顶管施工技术。顶管施工技术具体指的是在不破坏地表结构的前提条件下，利用液压顶进装置，将需要铺设的管道，以切削土体或者挤压的方式完成铺设的施工手段。在整个施工过程中，施工技术以顶管为基础，顶进施工后再进行管道铺设。因为施工过程在地下，所以不影响上方的交通和生活，这也是顶管施工技术最大的优势。由于顶管施工技术有着无污染、减少拆迁成本、缓解交通压力的特点，而且在实际应用过程中，除了方便、快捷外，同时还具有明显的社会经济效应，因此该技术被国内外施工方广泛采纳，并成功地运用到大部分地下基础工程建设中。然而在实际施工过程中，市政给排水是个庞大的工程，可能与想象的有所偏差，其不但掺杂了众多的技术要点，而且施工步骤也非常繁琐，再加上外界环境以及诸多其他的不确定因素的影响，使得市政给排水管道施工难度增大。因此，市政给排水管道工程从开始到结束的整个过程中，相比普通的建筑性施工而言，其人力、物力的投入规模都非常庞大。

2、市政给排水管道顶管施工技术要点

2.1、前期准备工作

顶管施工技术在实际应用之前，要想保证后续施工的顺利完善，一定要做好前期准备阶段的相关工作。首先要进行现场平面布置，对施工期间所需的材料、设备等准备完全，对于拌浆棚和材料场要确定好具体位置后进行搭设，还需要在洞口安装止水装置，防止积水过多对施工效率产生影响[1]。

2.2、进出洞

顶管施工时土地扰动情况主要受进出洞影响，在给排水工程洞外施工时经常会因操作不当或环境影响而渗水，此时建议选择SMW施工技术对洞口进行加固处理，以此来提高洞口的结构稳定性。如果洞口渗水问题无法得以有效控制，则建议用橡胶止水法辅助处理。在工程项目施工建设实践中，可根据具体的情况在洞口合适位置安装支护钢圈，以便施工人员能够安全进出洞。

2.3、测量技术

测量和放线要在顶进时期开展：市政给排水管道的中心路线需要以及高程桩的控制点通常由相应的建筑单位提供。通常，将中心线放置在顶管工作坑的两边，并且要与管道保持一致，从而进行良好的交流。一般情况下，我们都要在工作坑里设置两或三个水平点，水平点在坑上测量，会存在一定的错误，所以相关测量人员必须注意确保测量误差不超过5毫米。固定配件的测量和改造：采用最先进的技术和设备进行测量，以确保管道运行以建设市政给排水系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在顶进部位完成到管道的第一部分测量后，校正误差一次，后续的测量工作需要在300厘米以内进行1次，如果有错误，那么必须立即修复[2]。

2.4、制备及浇筑泥浆，完成顶管加固

在顶管技术工程作业中，还需用到相应的材料来巩固顶管。泥浆对于加固顶管具有着重要的作用。首先在制备泥浆的过程中，应该严格根据市政给排水方案中的施工方案泥浆配比，使其配比具有科学性和严谨性，控制好泥浆的原料性能以及注浆含水量，对泥浆进行充分的搅拌，尽量避免泥浆结块或者不均匀的情况产生，从而发挥泥浆在施工过程中的重要作用；另外在应用注浆机的过程中，应在顶管罐体的静止土压力的基础上进行压力调整，由于该施工技术将会改变地下土层结构，所以在施工中应根据现场实际状况调整并完善注浆方案，同时为避免管道沉降的情况发生，对于施工人员以及施工设备应做好相应的防护措施。最后在完成施工后，应对顶管进行有效加固，防止顶管出现漏水的不良状况，在实际施工中，采取路面补浆和膨润与泥浆相互置换的方法，保重施工地面下的土壤可以让泥浆顺利进入，从而使顶管与地下土壤的紧密性加强，不影响交通的运行流畅程度。另外在保证顶管稳固性的情况下，应确保路面的安全稳定性，从而提高市政给排水工程施工的整体质量[3]。

2.5、通风系统

管道通风是市政给排水施工过程中比较现实的问题，工作人员在施工过程中极有可能出现氧气供应的不充分的情况，外加管道内时刻在释放着有毒气体，对工作人员的威胁是巨大的。因此，通风换气、提供氧气是保护管道工作人员的生命安全最有效的措施。由此可见通风换气的重要性。绝大多数管道施工过程会采取四种通风措施，即抽风形式、鼓风形式、鼓风抽风以及三种方式的组合方式。其中，鼓风式有效射程长，有利于有害气体的排出，具有很强的排烟性能，但通风距离有着局限性，被驱散的有害气体经过管道，会直达工作坑，进而对工作坑产生污染[4]。

2.6、注浆压力控制

在顶管施工时应当对注浆压力进行严格管控，使其超过管体上部位置的静止土压力以及水头压力，对周围地面情况及其平整度全面观察，基于地下水位等情况对压力以及压浆量等优化调整，从而使顶进操作能够顺利进行。同时，实践中在泥浆出口位置严格安装单向阀，以免出现回浆问题。在施工操作过程中若出现停浆问题，在触变时泥浆压力逐渐稳定，无明显波动现象。实践中综合分析实际工况，并且将中继压浆泵设立在合适的位置，注意输送管压力损失的控制，使其能够降至最低，从而提高注浆稳定性。

3、顶管施工中关键环节的质量控制

首先，要对材料质量进行严格把控。任何工程在施工建设的过程中，都以保证质量为主要目标。原材料质量与整个工程建设质量有着密切关系，在进行市政给排水管道顶管施工的过程中，也一定要注重对原材料质量的把控，确保材料质量达到施工建设标准，在应用之前还需要进行复检，确定材料合格后才能允许进入施工场地。其次，要对给排水管道施工进行合理安排。为了防止在竣工后出现质量问题，在施工期间一定要做好安装控制。同时做好管道防腐工作，降低外界环境对其产生的影响。在进行管道连接的过程中，也一定要保证接口连接部位的紧密性，防止出现渗水情况[5]。

结束语

总之，通过研究市政给排水中顶管施工技术的使用，可以明显地发现使用现有的顶管施工技术存在着不少的潜在问题，并促进顶管施工技术在市政给排水工程中的积极作用，最终使得我国的顶管施工技术和市政给排水工程得到进一步的发展和改进。

参考文献：

[1]林巧英.市政给排水施工中的顶管施工技术[J].四川水泥,2019(10):34.

[2]杨锦.市政给排水施工中长距离顶管施工技术研究[J].建筑技术开发,2019,46(19):50-51.

[3]彭楠楠.探究市政给排水工程顶管施工技术[J].中国标准化,2019(18):122-123.

[4]宋作堂.市政工程顶管施工技术应用研究[J].城市住宅,2019,26(09):134-135.

[5]韩阳.市政工程给排水施工中顶管技术的应用探析[J].现代物业(中旬刊),2019(09):165.

论文作者:段明珠

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90534be4ce1c9b58c03a1d58.html