# 浅析水利工程施工阶段监理的有效控制方法论文_张豆豆、张瀚珑

摘要：在水利建设中，最关键的是施工部分，而在水利建设中质量的监管，要从招标到验收展开全过程管理。在水利建设中，工程质量、进度以及成本，这些都需要监理单位尽到自身的职责，结合国家对水利建设的相关规定，对水利建设的质量展开严格控制。因此可以说监理工作在水利建设中是至关重要的，成为保证水利建设质量的不可缺少的岗位，让水利建设中的每个环节保证规范性以及严谨性，在进度以及成本方面可以达到更加合理的水平。

关键词：水利工程监理；施工阶段；质量控制

引言

水利建设对人们生活以及社会发展至关重要，对水利设施进行建设和完善，对水流进行控制，可以对水灾起到预防的作用，从而对水量可以展开合理分配，满足人们对水的需求。而在水利建设中，涉及到诸多方面的问题，各类的水利建设都对质量有着严格的要求，对人们生活以及周围环境也会造成诸多影响，为了让水利建设取得更好的效果，需要注重对监理工作的严格落实，加强对水利建设的质量控制。本文对水利建设中监理工作展开探讨，希望对提升水利建设的质量有所帮助的。

1水利工程施工阶段监理质量控制的必要性

在进行水利工程施工的过程中，大部分监理工作内容都在施工阶段当红总，而在这个过程中监理工作是非常重要的，应该说监理属于水利项目的实施主体部分，其工作的主要内容在于对水利工程建设是否符合规范和设计要求来进行监督管理。从水利工程具体的建设角度来看，很多监理工作人员在工作当中，并没有控制好施工阶段的各项因素，导致检测数据与目标不一致，导致监理工作失去了应有的意义，同时也导致工程达不到预期的效果。所以，在水利项目施工阶段，要对监理工作进行强化，并认真进行所有质量控制环节的规划，包括工期、资金、收益等等。在水利工程的施工阶段当中，监理人员除了做好指标检测之外，也要对水利工程施工阶段进行跟踪调查，例如观察施工技术是否符合设计要求，同时也要考虑到工程对于环境方面造成的影响，确保水利工程质量达到预期的标准。

2水利工程施工阶段监理质量控制中的问题

2.1缺乏统一的规章制度

通过调查水利工程建设现状，当前仍然缺少完善的监理工作规章制度，使得监理人员在进行质量控制工作中，缺少相关的参考条例，非常容易导致监理工作的混乱。确保缺少相关的规章制度，那么每一个监理单位都会按照自己的标准来开展工作，那么水利工程质量也就无法得到保障。

2.2监理人员综合素质有限

从目前的情况来看，一些水利工程项目中的监理工作人员专业水平没有达到相应的要求，在具体的施工过程中，这部分人员并不具备质量控制意识，同时也缺少相应的技术能力。一些监理工作人员缺少法律意识。因此，这部分监理工作人员对于水利工程施工过程中出现的问题并没有及时进行解决，而是选择忽略，最终导致事故的发生。

2.3缺乏明确的组织结构

一些监理单位缺乏明确的组织结构，导致人员责任达不到明确，这样一来在进行监理工作当中，会经常出现责任混乱的情况，最终导致监理质量达不到要求。而且在水利工程施工过程中，监理会因为责任不明确而遇到许多问题，从而无法发挥出监理工作的真正职能。因此，对于监理单位来说，必须明确和完善自身的组织结构，并提升监理工作的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水利建设中监理人员对施工质量的控制

3.1监理人员对质量控制的依据

质量控制是为了让水利建设质量达到相关要求开展的重要工作，对质量展开控制，就是对主体实施的整个过程以及产品组合，满足相关的要求。监理人员在水利建设的前后要对引起质量问题的各类因素展开分析，明确水利建设的质量标准，找到合适的控制方法，对水利建设中各方面进行监督和跟踪控制，从而及时在水利建设中发现问题。具体的依据，就是监理人员要结合国家在水利建设方面的一些技术规范以及法律，对设计图纸进行审批，并结合招标文件以及施工技术，制定出合理的水利建设质量控制体系，严格执行整个的监理工作。

3.2监理人员对施工图纸的审查

在水利建设的项目施工前，项目的负责人、设计方、施工方以及监理方，都是要对设计图纸展开会审，做好详细的记录。在进行施工图纸会审的阶段，要对其中提出的各类问题进行明确，设计人员要对图纸中的各方面情况，用书面的形式来进行明确，从而对图纸中的一些错误变更进行确定。经过对图纸的严格审查，各方面进行签发。

3.3监理人员对材料和设备的控制

在水利建设中，材料以及中间产品都是要达到国家对水利建设的相关标准，在水利建设中各类材料进场之前，要对材料展开严格的取样试验，经过对这些产品检验合格，才能进入到水利建设的施工现场。水利建设中使用的各类设备也要有合格证书和安装说明，在进场之后，各类设备要依据相关的要求进行保养以及检修，水利建设中的监理人员要对各类材料以及设备展开重点的审查，不定期对水利建设中的材料展开抽查测试，对设备进行检查，若是发现有问题出现，就要及时展开处理。

4水利建设中监理人员对质量的控制方法及相应措施

4.1建立质量检验制度

在水利建设开工前申报、施工中材料、设备以及验收等环节，这些都是需要监理人员结合相关规范，对质量展开全方位的检测和评价，将工序以及单元工程展开等级的评定，制定出严格的制度体系。其中有水利建设隐蔽工程以及重点环节的质量验收标准、水利建设质量问题的处置、水利建设的施工程序等各类制度，这些成为质量控制中不可缺少的根据。

4.2制定质量检验的合格程序

在水利建设中，施工单位要对各部分的质量先展开自行检查，经过检查之后让监理人员进行检查，根据相关的质量规定，对水利建设的各个部分要进行质量检验，需要监理人员对相关标准非常熟悉。此外是一些水利建设中的隐蔽工程，要经过施工方自检之后，经过监理单位以及设计单位进行联合审定，这样可以避免在水利建设中出现隐蔽工程的质量问题，也是让水利建设的质量可以有基本的保障。

4.3现场跟踪

在水利建设中，监理人员需要做好实地检查，对水利建设中一些隐蔽工程以及关键环节，要安排专门的人员进行监督，随时对水利建设中的材料以及设备展开检查，对水利建设中的各个工序衔接都是要展开检测。可以说监理人员要有全过程管理的意识，对水利建设展开现场的实时跟踪，及时发现水利建设中各类的质量问题。

参考文献：

[1]白利峰.浅析水保工程施工阶段监理的质量控制方法[J].水土保持应用技术,2019(04):52-54.

[2]余涛.关于水利工程监理在工程施工阶段的质量控制探究[J].价值工程,2019,38(20):113-114.

[3]罗兵.水利工程施工监理技术的创新与发展[J].珠江水运,2019(13):78-79.

论文作者:张豆豆、张瀚珑

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9078f9f7ae3cb715c09305fe.html