# 继电保护技术在智能电网的应用论文_肖龙方1,姚文斌2

（1.国网山东省电力公司嘉祥县供电公司 山东济宁 272400 2.国网山东省电力公司嘉祥县供电公司 山东济宁 272400）

摘要：作为我国电力系统当前最新的举措，智能电网建设也是现阶段电网发展的主要趋势。继电保护装置在智能电网建设中发挥着安全卫士作用，能够及时隔离系统与电网故障，避免电网事故的扩大化。因此，为了适应智能电网的建设需求，针对继电保护技术的研究必须要不断深入，实现新的技术突破，注重对继电保护技术人才的培养，合理规划电网运行，促进技术发展创新，这才能够保障未来电网更加健康、稳定运行。本文就继电保护技术在智能电网的应用进行简单的阐述。

关键词：继电保护技术；智能电网；应用

随着科学信息技术的不断发展和进步，为电力企业发展提供了强大的技术支持，智能电网被广泛的建立和应用起来，这不仅影响着电力系统输电、变电、配电以及发电等各个环节，同时还对继电保护提供了更高的需求。而继电保护作为智能电网的重要组成部分，我们应该提高对继电保护工作的重视，实现对继电保护技术的革新，进而提升电力系统的整体服务水平和质量，推动电力企业的可持续发展。

1继电保护技术在智能电网中所具有的重要意义

近年来，随着社会经济发展水平的不断提高，人们生产生活活动对电力的需求也越来越大，电力企业只有不断提升电力输送的整体效率和水平，才能有效满足人们的各种用电需求。但是，随着用电量的持续增大，电力系统所面临的供电压力也非常巨大，所以为了有效应对这一挑战，电力企业开始运用各种先进技术建立智能电网，从而不断提升电网系统运营的稳定性和安全性[1]。在智能电网的实际运行中，如果发现电网故障问题，继电保护设备能够最快的发现故障，并且及时消除故障、发出警报信息，这样就能保证维修人员可以快速赶到现场进行抢修工作，用最短的时间恢复供电，尽可能的减少对人们生产生活造成的影响。继电保护能够为智能电网的正常稳定运行提供有力保障，提升供电的整体质量，需要电力企业给予高度的重视。

2智能电网的基本构成

智能电网通常包括基础体系、规范体系、技术体系以及服务体系等四个体系内容。其中基础体系作为一种物质载体，它是智能电网可靠性和稳定性的重要保障；规范体系作为智能电网发展和建设的一种制度保障，其就是指在技术和管理方面所具有的各项规范、要求，以及各项指标的评估和认证体系；技术体系主要就是指较为先进的信息、通信以及控制技术，能够为电网建设提供强大的技术支持，从而推动电网实现智能化建设；而服务体系主要就是为了保证智能电网能够高效运行，最大限度的使用能源资源和其他社会资源，尽可能的为广大用户提供智能化服务或者增值服务，提升人们的用电水平，满足人们的各种用电需求。

3现阶段智能电网对继电保护技术的要求

3.1保证工作同步性

继电保护运行流向不确定，且运行方式多变，因此过流保护定值与距离保护下的整定工作必须保证其同步性，确保定值自身的适应能力。与此同时，在对电网信息进行综合分析后需适当调整保护装置的使用范围与功能，合理修改保护定值。

3.2传感器装置的安装

智能电网在电网的各个地方可安装传感器，这是为了对信息监控输电线路容量信息及温度信息及时获取，可以对其功率适当调整以便达到最佳运营效果。此外，这一过程中还需合理调整输电线路负荷保护定值，这就能够对温度和容量变化形成的影响有更好的适应结果。

3.3先进的自适应控制技术的合理利用

通过合理调整保护特性、定值和功能等内容来达到保护目的是继电保护系统中自适应控制技术的主要任务，这一技术的合理利用能够对电力系统运转方式改变和电气故障状态变化有更好的适应过程。自适应控制技术是一种相对先进的继电保护技术，这一技术能够让各项内容变化在最短时间内与电力系统运行相适应，这样一来智能电网继电保护的可靠性大大提升，继电保护的经济效益也得到了有效保证。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.4满足智能电网信息化与数字化要求

考虑到智能电网自身的信息化和数字化特征，对于继电保护技术的应用也无疑提出了更高的要求，继电保护技术需要不断创新来适应智能电网所具备的特质。近年来，神经网络、模糊逻辑、遗产算法、进化规划等技术发展日新月异，在继电保护领域智能电网的应用规模不断扩大。大量人工智能技术的应用，使得日常工作中智能电网继电保护系统能够针对一些较复杂的非线性问题进行有效处理，如此也推动了继电保护技术朝着更加精细化和高端的技术方向迈进。

4继电保护技术在智能电网的应用

4.1广域保护技术

广域保护技术通常都是针对电网子集内容来说的，它能够将子集作为一种单位来对电网运行故障进行处理和分析，并且在一定“域”的范围内有效采集子集所具有的继电保护信息，然后再对其进行科学的分析，从而找出产生故障问题的主要原因，方便维修人员参照故障原因采取针对性的解决措施，提高电网管理的效率和质量。此外，广域保护还包含自动安全控制和继电保护等两方面内容，其中自动安全控制主要就是处理电网自身存在的故障，为其提供各种处理方法来方便电网能够自行解决故障;而继电保护则是能够最快的做出保护反应，加大了与电网保护之间的配合，极大的提升了继电保护水平和效率。而且它还具有较强的自适应保护能力和判断能力，并且在电网故障诊断和修复方面也变得更加高效和智能。

4.2保护系统重构技术

确保继电保护系统具备较强的自适应能力是现代智能电网发展对继电保护技术提出的必然要求，同时技术应用还需与智能电网结构改变及电网运行方式变化所带来的影响相适应。为了切实提高自适应能力，继电保护技术必须具备自我修复、自我诊断等相关重构功能，一旦出现继电保护元件失灵的情况智能电网便能够对替代元件自动寻求且可以对继电保护自动恢复。面对这样的智能电网自适能力要求，传统继电保护系统显然已经不能满足，亟需对继电保护系统重新构建，以此达到预期的智能电网自适应效果。

4.3新型智能设备应用

各种新型智能设备在智能电网运行过程中的应用能够实时分析设备运行的健康状况，新型智能设备的智能化程度令人惊叹，这就要求将更加智能化的控制设备配备在智能电网当中，从而有效管理系统内的各个元件。值得注意的是，该控制设备的覆盖面较大，所需要覆盖的是整体智能电网系统，而并非覆盖其中的某个段落，这其中就涉及到电力能源的使用、转换和输送等诸多流程。电压传感器经实践被认定为智能电网建设中较好的载体，智能传感器在智能设备上进行安装能够对各项所需数据信息更加及时、自主地收集获取，针对电网运行状况作出更加科学、准确的分析判断，以此辅助智能化评估工作的有效开展。可见，新型智能设备的应用其目的在于为故障维修提供数据参考，保证继电保护系统运行能力最大限度提升。

5小结

随着社会的发展以及科学技术水平的不断提高，电力系统越来越朝着智能化、稳定性方向发展。而继电保护作为电力系统的重要组成部分，其具有着重要的保障作用。随着智能电网的发展和建设，继电保护技术也得到了极大的优化和完善，它的智能化、计算机化发展，不仅能够提升电力企业的经营发展效益，同时还能加快电网建设发展步伐。

参考文献

[1]董丽金.智能电网下的继电保护技术研究[J].科技与企业,2015,11:235.

[2]余日丹.智能电网中继电保护技术的应用探析[J].企业技术开发,2015,18:56+170.

[3]张昀.继电保护技术对于智能电网中的作用分析[J].无线互联科技,2015,13:75+80.

[4]李博.基于智能电网继电保护技术的相关分析[J].通讯世界,2015,19:102-103.

[5]陈建国.浅析智能电网继电保护技术[J].通讯世界,2015,21:144-145.

论文作者:肖龙方1,姚文斌2

论文发表刊物:《电力设备》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/90f49fa8689e48d8890ffe09.html