# 电力系统变电一次设备状态检修策略分析刘照会论文_刘照会

【摘 要】电能作为当前应用最为广泛且必不可少的能源，是促进社会稳定发展的重要组成，电力系统作为整体发展的重要基础，一旦出现问题则会产生一系列影响。状态检修是当前电力系统并列一次设备检修的主要技术，是确保电力系统稳定运行的关键内容，为此需要加强变电一次设备状态检修工作的实施力度。

【关键词】电力系统；变电一次设备；状态检修；策略分析

1变电站一次设备状态检修概述

变电站中的以此设备有变压器、隔离开关、电压电流互感器、断路器等。依托先进检测技术，对设备及系统运行情况进行监控，获取设备运行信息，了解各环节异常情况，剖析原因，并将其作为后续设备检修、维护依据，缩短检修时间。变电站一次设备发生故障之前，开展检修工作，准确判断故障类型、原因，给出最佳维护方案，延长设备使用寿命，规避该过程中的各类问题。例如，检修隔离开关时，关注构件安装，打磨接触面，禁止使用铜铝等材料连接。

2变电一次设备状态检修步骤

1）确定模型参数。状态检修，构建变电一次设备以某市变电设备为模型，主要具有分析率高、综合性强的特点，需要全面掌握维修模式和故障信息，通过计算公式，确定模型构建数值。2）使用传感器设施。对于变电一次设备运行的状态信息，需要在线采集，此过程包括运行参数、预防性实验、设施特征值等有关数据。3）整理各类数据信息，做好分析和预测工作，通过比较正常数据，判断设备是否有故障出现。若是无故障出现，则可操作第二步，若存在故障，则应继续操作下一步。4）通过分析设备故障信息和历史信息，预测故障带来的影响输入变电一次设备状态检修，计算结果是否需要维修设备。若是设备优良，则检修停止，表明不需要检修操作第一步；若是设备停止检修时间比零大，则要转入到上一步。5）对于需要维修的一次设备应实施状态检修，和上一步操作得到的检修停止时间结合，明确设备的检修时间。

3电力系统变电一次设备状态检修关键技术

3.1变压器设备状态检修

变压器对于整个电力系统稳定性的维持具有重要的意义，变压器主要是将电路中的电压进行更换，将电路系统的中的电压更换成不同的电压形式，从而维持整个电路系统的稳定性，对电力系统有着重要的作用，如果无法对变压器的稳定运行进行保持，导致一系列的问题出现，会造成整个电力系统出现瘫痪，发生重大损失，在进行变电设备一次检修时，应该从多方面进行考量，首先是对变压器的油气状况进行测量分析，对变压器内部各项放电情况进行测量，对变压器的机械部分及电气连接处的健康情况进行检测分析等。

3.2断路器设备状态检修

变电站运行过程中不可缺少的一种设备装置为断路器，在进行状态检修的过程中可能会出现断路器拒动或者是误动的故障问题。当断路器中的蓄电池容量不足、出现重复接线或者是进行错误操作时，会导致断路器远动回路出现故障，导致断路器发生拒动的故障问题。如果断路器的直流系统出现电压过高的情况，而电闸接触器电压较低时，会导致设备误动的故障问题出现。

3.3高压开关设备状态检修

1）对于油开关和操作系统本体进行检修时要使用适合他们自身特殊性的检修方法。在众多方法中现场检修是最常见的方法。一旦开关突然发生停电情况，就必须要对操作系统进行全面维修，如果有特殊的情况发生就必须要采取特殊措施。2）对于直流电阻、气体湿度、气体是否存在泄漏等状态，而这些状态都是非常容易监测的。但是这些监测必须要应用先进的技术和必要的手段进行监测与检测的操作系统，这种监测与检测会消耗大量的时间才能完成。3）油开关的特点在于它的等效断开次数和累积开断电流是实施状态检测与维修的重要判断和评估依据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4电力系统变电一次设备状态检修策略分析

4.1状态检测

在电力系统变电一次设备状态检修过程中，包含在线检测、离线检测、定期解体检测等相关内容。在线检测方法比较常见，以传感器技术为依托，对处于运行状态的变电一次设备状态信息进行在线采集，继而充分发挥信息管理系统、分布式控制系统、数字化调节器等相关系统和设备优势，分析、整理相关信息。通过比对各类信息数据，对设备运行状态进行准确判断。无论超声波检漏仪、还是油质分析仪、红外线测温仪等，都是离线检测中的常用设备。借助该仪器对变电一次设备进行检测，分析设备内部各类元件，对其正常运行情况进行准确判断。定期解体检测应用相对比较少，仅在变电一次设备维修或者停运阶段使用，在设备出厂信息已知，检修工艺和作业标准确定的情况下，对设备内部各元件损耗度实施检测，由此判断设备是否出现损坏。状态检修方式的选择要依据设备特点、类型而定，使检测结果更加准确、可靠。例如，使用红外成像测量仪，对设备内部进行检测，探测红外热量。检测过程中，不需要接触电气设备，便能够对运行状态下的设备真实信息进行准确检测，安全性高，维修费用低，电网供电可靠性强。同时，还能够获取远程信号，以图像形式对设备运行状态进行准确记录。

4.2状态预测

在电力系统运行下检修变电一次设备的工作状态，需要提高对状态预测的重视度，是技术工作人员在工作中对设备故障判断的重要依据，其主要是依靠对所收集的数据信息检测完成。在当前的电力系统工作中，技术人员经常使用预测模型构建的方式对数据信息中所包含的内容实施仿真模拟，以此确保最终所得出的判断结果的客观性与真实性，为设备状态的预测提供科学保障。在当前电力设备运行中所使用的预测模型构建方式主要分为两种：BP神经网络模型与灰色系统状态模型。BP神经网络模型的工作原理是构建逻辑网络，为保证其完整性需要以网络层级为根本，将输入层、隐含层与输出层相连接，通过节点预测设备故障，确保最终所得到的变电一次设备状态运行中模拟结果的精准性。而在当前的整体状态检测技术的实施中，灰色系统状态模型较为少见，因此其实际的使用方式与效果难以充分体现。

4.3故障诊断

故障诊断是电力系统变电一次设备状态检修的重要内容，当电力设备出现运行故障和异常时，应用合理化的故障诊断方式能够及时的判断出故障的种类及危害程度，并采取行之有效的措施消除安全隐患，保障电力系统运行的稳定和可靠。人工智能诊断和振动诊断法是当前应用最为广泛的故障诊断方法，其中，人工智能诊断法是指借助先进的信息技术手段对电力系统可能发生的故障模式进行分类，并依据不同类型故障的特征，在已建立的数字模型上对故障进行实时分析和诊断，并将最终结果反馈给用户，具有可靠、高效、智能等优势。振动诊断法是指借助特定的检测仪器对电力系统的运行状态进行分析，识别其振幅、频谱、相位、位移等振动信息，并以此为依据，对电力设备存在的隐患进行诊断，该方法的准确率能够到达60%以上。值得注意是，故障诊断方法缺乏一定的前瞻性，难以立足于电力系统整体进行系统性的判断和维护，在排除特定设备故障问题之后，仍然有可能会出现局部区域的关联性电力故障。

5结束语

变电一次设备的状态检修是电力系统运行检修工作的一项重要内容，电力检修系统可以及时排除电力系统隐患。笔者结合电网变电一次设备检修的工作经验，分析了变电一次设备检修的步骤，说明了当前变电一次设备状态检修的关键技术，提出了变电一次设备状态检修的策略。通过现场的实际应用，证实了所提检修策略的有效性，为从事变电一次设备状态检修的技术人员提供有意义的参考。

参考文献：

[1]梁晨.火电厂电气一次设备状态检修要点研究[J].建材与装饰，2018，29：239-240.

[2]金矿.电力系统变电一次设备状态检修[J].电子技术与软件工程，2018，13：231.

[3]肖艳炜，赵玉成.电力系统变电一次设备状态检修策略研究[J].电子世界，2017，03：192+194.

论文作者:刘照会

论文发表刊物:《城镇建设》2019年 24期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9155d2058fa39d0527c53989.html