# 泵站电气自动化设计分析与思考论文_李佳,许海峰

（济南市钢城区莱钢集团金鼎实业有限公司 山东省济南市 271104）

摘要：城镇化建设在不断推进，城市的各项基础设施建设在逐步完善。为了有效的研究电气自动化在泵站中的应用，需要工作人员深入工作实际，不断进行实践分析，才能保障电气自动化应用水平的不断提高。希望通过本文的进一步研究，能够有效的提出更加完善的应用对策，从而不断提高泵站运行效率。

关键词：电子自动化；泵站；应用

引言

泵站是重要的市政配套设施，尤其是供水泵站，更是关系到城市居民的日常用水。在供不应求的时代背景中，国家实行“节能减排”的战略方针，建设电气自动化泵站，达到环保节能的目的。在计算机技术的快速发展下，泵站自动化技术有了一定的提高。加强泵站自动化设计的研究，积累设计经验，扩大泵站自动化的投资规模与设计范围，能够为日后标准、规范的泵站自动化设计提供参考。

1.电气自动化技术的特点

电气自动化技术具有涵盖范围广的特点。上文我们了解到电气自动化技术在应用上相对较强，在很多工厂生产中都会运用电气自动化技术，而这项技术本身还具有较高的技术含量，在实际运用的过程中会出现危险，针对这种情况，为了使电气自动化技术发挥出本身的优势，不但要根据工厂生产的不同选择相应的运用方案，只要生产人员具有较强的运用经验和专业知识。电气自动化技术具有对电子技术依赖性较强的特点。简单来说电气自动化技术的应用必须要依赖电子技术才能运行，而当前我国电子科技的不断发展主要是对电气系统进行开发和利用，对于电气自动化控制系统来说，从头到尾整个应用的过程都要依赖于电子技术，由此可知，电气自动化技术和电子技术之间有着密切的关系。

2.泵站电气及其自动化的设计要求

2.1设计贴合实际

在建设排涝泵站的电气及其自动化设备时，要基于实际需求，将资金，设备需求统统考虑到，在进行设计时不能空想，必须要到实地考察，才能做出设计。

2.2设计可靠性

在进行排涝泵站进行电气自动化改造的时候，要考虑到先进性和可靠性，为依靠了排涝泵站可以长期使用，安装自动化设备时，必须基于市场的先进技术，才能保障其不被市场所淘汰。可靠性也要重视起来，排涝工程是重要的民生工程，不能总是出现故障，一定要将故障率下降。

2.3经济化设计

一项工程的建设，不仅仅是为了服务周边的居民，也要考虑到自身长期发展的问题，所以在建设排涝电站时，也要重视经济效益。对于一座正在使用中的泵站来说，如果没有为使用者创造出经济效益，是不会为其进行自动化改造的，如果一座排涝泵站进行改造，那就要尽可能地延长其使用时间，创造出更多的经济效益。

3.泵站电气自动化设计思路

3.1从实际情况出发选择泵站自动化控制系统

执行方式泵站在运用电气自动化设备时，想要使电气自动化技术发挥出更好的效果，就一定要从泵站的实际情况出发，根据泵站的需求并按照相关程序和相关的标准对自动化控制系统执行方式进行选择。对于泵站自动化控制系统执行方式来说相对较多，在泵站中最为常用的就是操控通信协议设备执行模式，简单来说，在泵站自动化控制系统执行方案中，该模式也是主要的设备基础，在操控通信协议设备执行模式中，首先是通过监控主机将整个系统运行的核心进行带动，也就是说通过监控主机将相应的制定发送到各个环节中达到自动化控制的目的，在这个过程中想要使操控通信协议设备执行模式更好的完成工作，一定要保证设备通信协议与执行模式水平的一致性；其次执行操控通信协议设备自动化控制系统时，监控主机的选择尤为重要，泵站一定要对此进行重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2自动化控制

在泵站电气自动化设计思路中，首先要对泵站进行全面的分析，通过科学有效的分析可以了解到，泵站的水位信息可以选择自动化的方式，对泵站的运行进行判断，从而提高泵站的工作效率，并减少工作成本的投入，最终达到使泵站发挥出最大价值的目的。例如在泵站的开关和闸门机等位置上安装自动化控制设备，对泵站内的污水进行处理，实现泵站工作自动化处理，同时还能达到实时控制的目的，及时发现泵站中存在的问题并解决。

3.3水位控制

在泵站中集水井占据着重要的位置，通过安装流量计和液位计对水位进行有效的监测。电气自动化技术中PLC系统可以对泵站所开启的数量进行控制，同时还能对泵站高位、低位进行分别的设置，一旦水位超过最低标准后，就会立即发出警报，而水位达到最高标准时，泵站则会自动停止工作。另外，电气自动化技术还能对泵站运行的时间进行智能分配，从而延长泵站的使用寿命，有效减少成本的支出。由于泵站电气自动化技术具有自动识别的功能，通过PLC控制系统可以对泵站的故障进行识别，这样就可以保证泵站在工作时更加精准。3泵站中电气自动化的应用3.1在泵房中的应用将电气自动化技术应用到泵站中，在泵站不同环节都能发挥出不同的作用，当电气自动化技术被应用到泵房中，变频器则占据了重要的位置，通过变频器的应用可以有效降低电源的消耗，对出厂水的压力进行调节。变频器自身带有PID调节功能，将其安装到泵房中可以保证供水自动调速以及恒压供水，在无人泵房中也能使泵房发挥出更高效的作用。

3.4在水质监测中的应用

泵房工作中水质监测工作尤为重要，将电气自动化技术应用到水质监测中，为整个系统运行提供重要的数据参数，当我国电气自动化技术不断发展后，市场中大量新型自动化监测仪器横空出世，在这样的背景下将这些仪器仪表应用到水质监测中，大大提高了泵站的工作效率，在提高经济的同时，使我国泵站自动化控制系统呈可持续的状态发展。

3.5泵站的自动化维护

无论是哪种技术都离不开有效的维护和保养，同样在电气自动化设备应用的过程中，必须要加强对泵站自动化维护保养工作的重视，泵站维护保养人员要根据自动化设备使用情况制定具有针对性的维护保养计划，对自动化设备的参数等各方面进行掌握，熟悉自动化设备的基本原理，保证自动化设备安全运行，避免安全隐患的发生。

4电气自动化应用中的应注意的问题

在电气自动化应用过程中首要要注意的问题就是电气自动化维护能力以及维护水平的提升。将电气自动化系统有效应用到泵站中，明显提高了泵站的稳定性，同时生产运行的过程也更加安全，在自动化设备实际运用中经常会出现故障，而导致故障产生的主要原因分为两点，一点是配件更新相对较快，另一点就是自动化设备自身的技术含量相对较高，同时控制系统具有较强的复杂性，在维护过程中对技术人员各方面要求较高，所以在对电气自动化设备维护时，不但要定期进行维护，还要进行严格的监督，这样才能使电气自动化系统在泵站中发挥出更好的效果。

结束语

总之，泵站的自动化已经有了很长时间的发展历史，为了更加提高泵站的工作效率，进一步应用高新技术是必然的，对于每一位工作者来说都是一次机遇，并且对于解放生产力来说，有着极为重要的作用。为了提高应用水平，需要技术人员不断总结更加完善的技术，积极做好技术创新，以提高应用效率，进一步为相关工作顺利开展奠定良好基础。

参考文献：

[1]奚智清，杜晓康，陈炜.泵站电气自动化设计分析与思考[J].科技与创新，2018（5）：76-77.

[2]王世凯.关于城市排水泵站中应用电气自动化控制的研究[J].科技经济导刊，2016（15）：83.

[3]孙博群.泵站电气自动化设计分析与思考［J］.科技展望，2016（36）：89.

论文作者:李佳,许海峰

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/917b7bd1f8645df8f8bdb48b.html