# 试论绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用李文斌论文_李文斌

摘要：在我国愈加文明发展的同时，我国各项经济都有了不同程度的突破，人们的生活水平稳步提高，建筑规模不断扩大，发展和能源之间的矛盾与日俱增。于是，绿色节能工程，成为房屋建筑中炙手可热的新技术，受到建筑行业的高度重视。根据实际情况，选择合适的施工技术，降低能源在房屋建筑中的消耗迫在眉睫。

关键词：绿色节能；施工技术；房屋建筑工程；应用

引言

随着全世界的人类环保意识的不断加强，当前各行各业都在倡导绿色环保、节能减排的社会发展，而在我国的城市化进程中，对于环境的污染和资源的损耗也是矛盾激烈，如何绿色发展已经变成了整个社会行业的关注焦点。 因此，本文主要是探讨绿色施工技术在房屋建筑工程中实际的应用。

1 绿色节能在房屋建筑中的特点

为了节省资源，提高资源利用率，绿色节能建筑是时代发展的产物，其主要目的是充分发挥建筑资源，节能减排，减少环境污染。所谓绿色施工就是在房屋建筑产品质量，整体建设的时间目标，安全性，适用性等各方面指标不受影响的前提下，节约资源，高效利用资源，减少环境污染。绿色节能的理念是根据建筑周围的环境，创造统一完整的社会体系。以下几点为主要特征。 (1) 资源在社会中的作用不言而喻，但是资源是有限的，唯有节约资源，提高利用率，才符合国家制定标准的相关要求。所以，在房屋建设中，必须强调资源的重要性。(2) 房屋建筑的全寿命周期是从建筑选址到后期使用的全过程。对房屋建筑绿色施工的评价，必须从建设初期直至使用的全过程对环境的影响做出整体评价。绿色节能可延长建筑全寿命周期，但要从建筑的选材直至后期的垃圾处理，建材的运输和管理等多方面考虑，其中建设过程中的垃圾处理尤为重要，若垃圾处理不当，极有可能对环境造成不可挽回的破坏。所以，做好建设过程中垃圾的分类处理是不可回避的重要工作。

2绿色节能施工技术在房屋建筑工程中的应用

2.1 屋面光照和屋面施工

夏季建筑物的屋面整体暴露在强烈光照中，冬季又多出现降雪堆积情况，其受自然条件影响最大。施工过程中对建筑物屋面的要求十分严苛，体现在隔热保温、满足保湿功能等各方面，必须严格执行相应施工流程和操作，满足施工安全条例。选择导热性能差的屋面材料，可以有效防止顶层居民居住过程中出现冬冷夏热，可以将一层保温防潮复合材料放置在屋面保温与防潮层之间。在建筑物屋面上架设太阳能板，使太阳光更加集聚，避免建筑物屋面受到一部分太阳光的直接照射，还能通过建筑物光照设备从而实现光能向电能的转化，节约了能源，这也是目前屋顶散热较常见的一种方法。建筑物屋面施工过程中应严格按照施工流程、计划进行，对屋面的隔热和吸水能力进行前期施工考察，在给排水和混凝土面板中添加入一些吸水力低、隔热性能高、具有一定保温性的材料，比如轻骨料混凝土板、水泥蛭石板等。在不人为地增加屋顶顶层荷载的前提下，在施工项目策划设计阶段将加大屋面绿化考虑在内，减少建筑物屋面的阳光直射，可选择适合建筑物屋面的植物进行种植，有助于维持建筑物自身温度稳定在一定范围，在美化环境、净化空气的同时，达到节约能源消耗的作用，如夏季空调使用时间、冬季供暖效率可有所降低。

2.2 混凝土重复利用技术在房建工程施工中的应用

现阶段，房屋在建筑的过程中，必不可少的工程材料就是混凝土材料。然而，最近几年来，在实际的建筑项目开展的过程中，混凝土材料浪费的现象十分普遍。重复利用这项技术可以降低混凝土材料的浪费情况，降低工程项目的成本，对施工单位的经济收益也有一定的好处，可以从根本上提高建筑单位的收益情况，对施工进度的提高也有推动的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3光照节能技术应用

传统房屋建筑应用中，房屋照明以电力作为支撑，其虽然确保了房屋照明要求的满足，然而我国电力生产多以火力发电的形式进行；火电生产超过电力生产总量的 ６０％ ，其不仅造成大量能源消耗，而且具有一定的环境污染。光照节能技术应用过程中，人们在房屋施工中进行了新型节能材料的铺设。譬如，太阳能照明是目前较为常见的一种房屋照明形式，通过太阳能转化设备的应用，房屋照明需求得以系统满足，并且在绿色化、可再生太阳能的应用过程中，房屋照明向清洁化、节能化的方向发展。

2.4门窗节能施工技术管理

在安装房屋建筑中门窗的时候，必须选择质量优异、适宜当地环境的建筑材料，并且门窗的渗透性指标一定要与当地建筑标准相符合，这样就能更好的抵御各种各样的恶劣天气。同时施工单位正确选取建筑材料之后才能够进行门窗施工，还应该将一些新节能材料应用到房屋建筑施工中，例如 ：新型玻璃，新型玻璃材质性能非常好，各个方面性能比较优，特别是光污染预防效果更为显著，在温度高、光照强度大的状况下不会把许多自然光源反射到外部环境中，而是将其转化成为人们生活中需要的能量。但是如果天气温度不是太高，新型玻璃的保温性能就能很好的凸显出来。在北方地区的房屋建筑中，由于北方许多城市的天气都比较寒冷，所以新型玻璃的保温性能更加受到人们的广泛关注，主要是因为其具有良好的隔热保温性能，对此在房屋建筑门窗安装中应用绿色节能施工技术的时候，要尽量将这些各方面性能都较好的材料应用到门窗安装中，从而提高建筑质量和各方面效果。另外，门窗施工的精确度也是需要重视的问题，施工人员在进行门窗安装时，必须严密将门窗与门窗框口合紧密的粘合在一起，保证门窗两侧安装的对称性，施工人员做好门窗安装之后还需要加强检验工序，保证安装工序更加严密和安全。

2.5采暖部分中的应用

热水采暖系统施工、保温层施工和防潮层施工等是构成采暖部分施工的重要内容。在对防潮层和保温层施工过程中，无论是材料厚度还是规格方面都要予以严格控制，并以节能和设计要求为参照，保证材料的合理、科学选择。同时，还要对保温管铺设给予高度重视，确保其平整度。同时，还要对其进行黏贴等操作，防止出现保温管松动影响保温效果情况的出现。就防潮层施工来讲，要严格避免气泡、褶皱和皱纹等情况的出现，同时还要保证施工的密封性和科学性开展，从而使建筑防潮水平得到有效的提升。散热器安装过程中，墙面和散热器间距离的管控也是值得关注的一项工作，所以要对此给予高度重视，并将连接件装卸问题作为管道安装和散热器安装过程中的重要内容予以分析。散热器支撑架布置时，要遵循对称性对其予以分布，并对其排列密集性和整齐性给予应有的保护，从而防止因过于密集出现支架相互接触的情况。在对热水采暖系统安全时，对采暖系统节能性实施严格筛选是首要任务，同时，无论是压力平衡装置安装、温度控制安装还是计量装置安装时，也要强化对其的管控力度，从而在合理地点开展施工工作，为后续维护和观测等工作的顺利开展奠定良好的基础。

结语

总之，绿色节能施工技术应用是提升能源利用率、减少污染物排放的有效措施，是推动建筑行业可持续发展的重要手段。因此，我们要继续加大对绿色节能施工技术应用的探索力度，从而更好地带动行业的发展。

参考文献

[1]田发军.现代建筑施工中绿色节能技术应用[J].工程技术研究，2019，4（15）：34-35.

[2]高伟.现代房屋建筑施工中绿色节能施工技术的应用研究[J].住宅与房地产，2019（21）：153.

[3]李晓华.房屋建筑施工中绿色节能施工技术的应用[J].中国新技术新产品，2019（09）：102-103.

论文作者:李文斌

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/91f623a4eccd6c3c834afb9c.html