# 电力生产设备安全运行影响因素及建议论文_程龙林,王玉霞,朱学春,李丙光,车家民

（国网山东省电力公司沂南县供电公司 山东省沂南县 276300）

摘要：电气设备作为维持电厂生产运行的关键因素，如果出现运行故障，就会对生产与安全产生影响，总结以往经验，合理确定电气设备管理的基础原则，采取优化措施，消除各类不利于管理的影响因素，使电气设备能够始终维持在最佳运行状态。

关键词：电力生产设备；安全运行影响因素；解决措施

引言

伴随我国科学技术的快速发展，目前电力已经成为我国的经济命脉和支柱能源。电气设备因为需要长时间持续运行，再加上作业环境的特殊，使得设备受外部因素的干扰更强，出现运行故障的可能性更大。为保证电气设备运行的安全性与稳定性，必须要对其运行特点以及环境特征进行分析，掌握各类运行问题发生的原因，有针对性的编制科学、可行的管理方案，作为运行管理与维护工作开展的依据，从根本上来提高设备管理工作效率。

1电力生产设备介绍

众所周知，电力生产设备包括发电设备以及供电设备两大类，其中发电设备主要用作发电使用，包括电站锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、发电机、水轮机和变压器等等，而供电设备则主要用作供电使用，包括电杆、铁塔、电线、电缆、互感器、接触器和相关水泥制品等等。特别是在供电设备方面，供电设备大多都在电力企业之外，要做到每天检查是非常困难的。在选择供应商时，对于一些需求量比较大的电线、电杆等供电设备，电力企业可以通过招标的方式来选择优质供应商。与此同时，电力企业也可以将现有供应商进行评级，在日后的采购过程中根据供应商等级来选择供应商。如此一来，就可以更好地保障供电设备的质量。

2影响电力生产设备安全运行的因素

2.1检修与维护不及时

生产需要大量的电气设备作为支持，设备是持续运行以求提高生产效率。一般情况下企业均会制定检修方案，并搭配各项管理制度，以保证日常检修与定期检修的落实与到位。但在实际工作中，部分管理与操作人员的思想意识不强，未正确认识检修工作的必要性。再加上规章制度与实际生产差异较大，导致设备维护管理不及时，使各种隐患发展成故障。

2.2规章制度不完善

基于产品特殊性，在针对生产系统中各电气设备进行管理时，必须要有专业的规章制度作为指导，以提高管理与维护工作的可实施性，一是可以提高管理效率，二是可以提高作业的安全性。但是企业往往将重点放在经济效益的提高上，虽然也采取了一些电气设备的管理措施，但是力度不够，没有约束力，与实际情况差异较大。所以对于电气设备的运行管理与维护，应设置计划性检修与状态性检修2种方式，且以计划性检修为重点，同时可结合定期检修与突发事故检修。每种检修模式的实施均需要对应一种制度，对检修时间、要求、行为、方式等进行明确规定，并作为检修工作开展的依据。由于此类制度的缺失，导致电气设备检修与维护随意性大，不能获得预期效果。

2.3管理意识落后

为满足市场发展需求和提高生产效率，电气设备以及工艺技术都在持续更新。面对全新的生产系统，老旧以及故障多的电气设备已经更新换代，如果依然选择应用传统的管理模式，必定无法满足实际生产需求。不同型号的电气设备结构组成以及运行原理不同，如果管理与维护人员的思想意识落后，不能跟上设备同步更新的步伐，在设备发生故障后就无法确定原因，不仅会延误生产时间，还会降低维护效率。因此，面对各项新技术的涌现以及全新设备的投入，相关技术与管理人员要进行专业培训，熟知并掌握新型设备运行原理，在日常操作与维护过程中能够不断总结经验，力争在短时间内快速提高工作水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3发电厂电气设备运行管理原则

3.1高效性原则

为保证发电厂能够持续与稳定发电，在对电气设备进行管理与维护时，就需要遵循高效性原则，将使用、制造、设计以及维护进行有机结合，一是落实好日常检修与定期检修，从根源上消除影响设备正常运行的因素。二是根据实际生产需求，组建专业检修组并加大投入力度，做好一切准备工作，争取在最大程度上来满足设备管理工作的要求，杜绝一切不良因素的影响。

3.2安全性原则

对发电厂电气设备运行状态进行管理，目的是最大程度地减少各类运行故障的发生。但是在整个过程中首先需要注意的是安全性的问题，在企业内部要进行安全宣传，以提高管理与技术人员的安全意识，正确认识安全作业的必要性，并将其作为所有行为的准则，杜绝任何安全事故的发生。贯彻安全性原则，还应建立相应的规章制度，对每项检修工作进行明确规定，对人员行为进行约束，以减少安全事故的发生。

4电力生产设备安全运行问题的解决措施

4.1加大对电力生产设备安全管理的重视

电力企业要在企业内部宣传电力生产设备安全运行的重要作用，要从企业领导层开始加大对电力生产设备安全管理的重视，并且贯彻到基层员工当中。要从根本上使电力工作人员转变原有不重视电力生产设备安全管理的意识，同时促使他们积极履行电力企业制定的各项安全制度，并且使其养成良好的安全管理意识。作为电力企业领导要身先士卒，要严格遵守电力设备安全运行的各项规章制度，使其全面落实下去。不仅如此，电力企业还要全面提升全体员工的安全管理水平，要切实根据市场经济体制要求来创新现有管理模式。电力企业要与时俱进，进一步加强企业信息化建设，要在安全管理的基础上更进一步发挥计算机信息技术优势，同时使用多媒体监控系统做好电力设备的实时监控工作，最终降低电力安全事故发生概率。

4.2前期准备阶段管理

（1）电气设备选择。电气设备选型是否合理，是影响电厂生产综合效益的根本性原因，因此在前期选择时，需要由相关部门对各类型设备进行审查与对比，并对试运行过程进行监督，掌握各项运行参数，按照专业流程进行设备验收，保证可以完全满足实际生产需求。同时，还要兼顾经济性原则，保持质量与价格之间的平衡性，尽量延长设备使用周期，并与供应商保持有效联系，根据其建议来编制管理方案。

（2）安装维护管理。在设备安装环节，需要严格按照安装方案进行，所有环节的实施要保证具有较高的专业性与规范性，杜绝因为违规操作而影响设备的安装质量。一般在正式安装前，需要根据设备类型，编制相应的安装方案，总结以往操作经验，确定以质量为第一的安装策略，完成各环节安装作业。

4.3正式生产管理

（1）现场维护。应提高对现场维护管理的重视，提前准备好各项材料，例如，高低压系统图、系统模拟图、二次结线图、巡检路线图以及主要设备说明书等，将其作为检修工作实施的依据，并且每完成一项检修工作后，均需要建立相应的记录，包括继电保护动作记录、运行记录、事故记录、设备隐患记录等，作为后续工作开展的依据。在现场维护工作中，要保证高严谨性，避免因随意性而造成检修不全面或遗留下隐患。

（2）设备维护。需要加强对高压开关设备的维护管理，如隔离开关、断路器、分段器、负荷开关等，需要安排专业人员来定期对相关设备进行检修，确定其状态是否正常，并做好相应记录，对存在的问题来编制相应的处理方案，并及时将各项解决技术落实到位，以维持其最佳的运行状态。

结语

对电气设备进行运行维护管理，应从实际情况出发，遵循专业管理原则，确定相应的管理制度，明确维护管理优化方向，消除现存各类问题，争取进一步提高管理效果，保证各类电气设备可以维持最佳的运行状态。

参考文献：

［1］张潇，王晓宙.发电厂电气设备安全运行的管理及维护探讨［J］.通讯世界，2017（4）：167-168.

［2］黄国涛.发电厂电气设备安全运行的管理及维护［J］.中国高新技术企业，2016（19）：66-67.

［3］蔡江.浅析发电厂电气设备安全运行的管理和维护［J］.低碳世界，2016（16）：32-33.

论文作者:程龙林,王玉霞,朱学春,李丙光,车家民

论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期

论文发表时间:2018/4/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9201607f040caba335188c95.html