# 钢结构工程建设项目施工质量管理研究论文_闫利春

中外建华诚城市建设有限公司 100031

摘要：当前，随着社会经济的快速发展，我国建筑行业领域的发展也是蒸蒸日上，在社会发展的同时，对于建筑工程的质量也提出了更加严格的要求标准，促使建筑行业不断的更新建筑施工技术，研究新型工程结构体系等，从而应对时代发展对于建筑行业的要求，而钢结构工程的出现，便是建筑领域自我发展与进步的体现，为了推动钢结构工程的进一步发展，以及促进我国建筑行业的不断进步，对于钢结构工程的施工质量必须要严格把控，采取有效措施提高钢结构工程的施工质量。因而，本文就钢结构工程的施工质量控制进行阐述，并具体描述了施工质量控制的有效措施。

关键词：钢结构工程；施工质量控制；相关措施

前言

钢结构在建筑领域的应用和兴起与钢结构在建筑施工中的优势密不可分。钢结构由于重量轻，不仅可以用于大型建筑物的建筑，而且具有出色的耐热性，韧性和可塑性，密封性和防水性，使其广泛用于建筑项目。高效的优势可以满足现代建筑工程的要求，因此在建筑中得到了广泛的应用，但是与混凝土结构的建筑相比，钢铁工程的建设历史相对较短，目前仍处于完善的发展阶段。钢结构工程要求严格，钢结构工程的施工采取了一系列有效措施，以确保对建筑质量的质量控制。

1.钢结构工程施工质量控制的说明

对于钢结构施工的质量控制，所有措施的应用和实施是为了确保施工质量并满足建筑项目的标准要求。在施工质量控制过程中，我们使用明确的控制标准，“以人为本”，“质量第一”和“严格监督”的要求指导钢结构工程的施工质量控制。另外，由于参与钢结构工程施工的单位和施工部门数量众多，钢结构工程的施工质量管理需要所有参与施工单位和施工人员的共同努力。以相同的目标——进行职责和质量监督，以控制钢结构工程的施工质量。

2.钢结构工程中建筑质量控制的有关措施

2.1与钢结构工程相关的技术文档的审查和准备

由于施工过程中涉及大量的材料文件信息以及建设项目的准备程序复杂，因此要控制钢结构工程，材料准备工作可能不完整或不符合施工要求。要做好有关建设单位资质的审查和编辑工作。尤其是，材料审查过程清晰明确，并严格审核相关书面材料（例如技术意见书），以确保材料合格，质量是否通过标准，以及钢结构工程的技术文件符合质量标准以避免遗漏和污染。应该。

2.2建立质量监督管理监督部门

建筑项目的整个施工过程不能脱离专门的质量监督部门的监督，钢结构项目可以有条不紊地进行建设，通过质量监督部门的监督和管理确保工程质量。是的为此，有必要成立质量监督部门，负责钢结构施工项目的质量监督。在通过质量监督部门检查项目施工过程的施工质量时，通常会进行现场检查，以确定施工是否符合质量标准。对于不符合施工质量标准的建筑部件，必须及时，严格地进行改进。跟踪后续施工结果，以查看您是否符合条件。质量监督部门负责监督钢结构工程的施工质量，责任重大，工作繁重。该部门应负责监督，对钢结构工程的质量负责，并能够很好地进行工程监督。

2.3钢结构工程施工准备阶段的质量控制

2.3.1施工人员和机械设备的布置

对于建筑项目，在整个施工过程中涉及的建筑单位和施工人员数量很高，并且人员流动相对复杂。施工中使用的机器设备种类繁多，因此请做好工程。对于钢结构工程来说，很难控制施工过程的顺序，更不用说需要专业的生产人员和安装人员来进行施工和建造，而其中很难控制和管理每种工作的数量。为了保证工程的施工质量，必须对施工人员进行良好的控制和控制，使施工能够合理地进行，最有效的方法就是创建相关的安装人员，即钢结构的生产和安装。等待员工制定合理的时间表，然后使用时间表明确管理每个员工的工作时间和工作进度，以确保有序管理。

此外，由于钢结构的结构，需要各种机器和设备，例如切割机，焊接机和经纬仪，并且机器和设备的数量复杂，复杂并且维护和修理不定期。维护工作可以继续完成该项目的建设，施工部门必须根据实际工地施工的实际情况合理准备有关机械设备的进出，施工人员必须对其进行有效维护。确保机器和设备满足项目建设的持续施工要求。

2.3.2预设质量控制目标

钢结构的施工质量控制不仅限于施工单位的质量控制任务，而且施工部门和设计单位等各部门之间也需要相互沟通和促进，共同告知钢结构业务的施工质量管理目标。

为此，施工部门必须进行良好的质量控制和决策，并通过合理的调整和其他相关措施优化质量控制过程。施工部门必须严格遵守质量施工标准，使工程质量达到标准。对于设计单位，有必要自行进行设计工作，合理解决设计问题，监理部门必须做好质量控制工作，对钢结构工程的质量建设进行监督。只有所有部门一起工作并对其工作进行良好的质量控制，才能提高钢结构工程项目的施工质量。

2.3.3制定三步质量控制计划

钢结构工程施工质量控制与制定出色的三相质量控制计划是分不开的，因此您应首先为检查批次准备质量控制计划，并严格审查整个操作过程以及质量标准和偏差。是的其次，您需要为子项目准备质量控制计划，最后，您需要为子项目准备质量控制计划，并为钢结构准备装配过程和施工技术计划。

2.4钢铁制造质量控制

在钢结构制造过程中，我们将首先对设计进行优化，并将设计与实际施工的实际情况结合起来，同时充分考虑到部件尺寸和其他细节的设计将更加详细，并且可以进行实际施工。不断地改进和优化设计计划以准备计划，以免由于不合理的设计而影响施工进度。其次，在设计方案的深入处理中，有必要充分考虑原设计人员的设计意图，并在此基础上进行设计。通过优化方案的设计，可以有效地结合原始设计和优化设计的优点，从而进一步改善钢结构的设计。在制造钢结构部件的过程中，应注意加工程序和工作规范。是否遵循有序和严格优化的设计程序，除其他外，有必要加强对钢结构关键部件质量的关注，以使制造过程达到工程标准，从而达到质量控制目标。

2.5 钢结构的安装质量控制

在正式安装钢结构前，应当提前做好充分的准备工作，除了提前将安装所需要的构件设备以及机械等安排放置在合理位置，预先整理好安装现场，以便有序进行钢结构的安装工作，还需要做好有关的安装技术准备工作，深入研究设计图纸，从而为细致严密的安装环节做好充足的技术准备，使钢结构的安装能够快速有效的完成。首先，应进行地脚螺栓安装，安装过程中，应高度重视地脚螺栓轴线的控制，根据《钢结构工程施工质量验收规范》柱子定位轴线的允许偏差为 1mm，地脚镙栓的埋设正确与否是钢结构吊装过程中的一个重要环节，包括地脚镙栓的安装就位、浇筑混凝土过程中与混凝土凝固后偏差的测量。

（1）安装地脚镙栓前，在地脚镙栓的钢板上刻画“十”字中心线；

（2）钢筋绑扎完成后，在钢筋上准确投测地脚镙栓理论“十”字中心线。

图2. 地脚螺栓矫正示意图

（6）重复上述两条的过程，直至地脚镙栓的平面位置及高程都达到规范要求为止。

同样，在吊起钢杆时，请注意塔式起重机的使用，以免吊车因钢杆太重而翻倒，吊起点还应注意在两个钢杆的耳板连接处的螺栓孔。固定好举升位置后，必须严格控制举升过程中的举升误差，以达到施工质量安装标准，并控制在较小的误差范围内，必须认真，细心地操作钢柱的对接。确保钢柱对接结果符合质量要求。在施工过程中，必须严格控制立柱的高度和立柱底板的高度，经纬仪的校准方法通常用于测量的校准。在测量和校正过程中，在河流的垂直轴和水平轴附近安装了两个经纬仪正方形，但偏离角度为15°。到列的距离大约是列长度的1.5倍。校准时，首先将控制线对准列的底部，然后将视线固定在经纬仪上，如果列重叠，则表示列在该方向上是垂直的，如果列不重叠，则进行调整直到它们装配在一起。满意。在安装第一个钢柱时，除了校正垂直度外，还需要调整柱底的高度，并通过调整柱底的螺母来调整第一根柱的高度，以确保钢梁的准确位置。

图3. 钢柱校正示意图

用缆绳校准钢管时，松开电缆绳将使色谱柱在完成校准之前保持“ 0”位移。如果电缆风绳强度高，则支柱将具有较大的内力进行安装，并且会松动电缆风绳。色谱柱的位置发生了变化，导致结构发生了很大的变化，目前还无法完成。

空间消融技术

由于施工现场条件的限制，在工作地板的施工过程中可能会出现以下问题：无法看到站点控制点，无法从已知点竖起设备，并且注视已长时间阻塞。消融技术将整个测站设置在视野良好的位置，使用“消融方法”获得仪器的中心坐标，并使用坐标数据进行放样。对于钢梁吊装，安装顺序应首先注意紧随主梁之后的第二根梁，并且安装的螺栓数量应至少为两个。钢结构各个组件的互连和固定链接主要通过焊接从内到外固定。

结论：

在社会发展给建筑业带来发展机遇的同时，对发展提出了更高的要求，有必要不断探索建筑业以促进建筑业的进一步发展，钢结构工程和应用的兴起是积极的是的。它表明了建筑业的发展和进步，但是为了完全替代混凝土结构，有必要不断改善钢结构，这要求对当前钢工程的施工质量进行严格控制。监理部门负责施工过程的监督，在钢结构施工及生产安装质量工作的准备阶段进行质量控制，控制钢结构各层的质量，确保钢结构的施工质量。有效控制并保证钢结构在建筑施工中得到更广泛的应用，并促进建筑行业的新发展。

参考文献：

[1] 王小院，任敏．浅谈钢结构工程施工质量控制的目标和方法[J]．陕西建筑，2018（12）：39－41．

[2] 王明贵．学习钢结构金奖评审条例提高钢结构工程施工质量[A]．钢结构与金属屋面新技术应用[C]．2018，12（24）：136－138.

[3] 孙保良，陈文文.钢结构工程施工质量控制技术[J].科技创新与应用，2016（13）：253-254.

论文作者:闫利春

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9223e79498ace986858a2dc1.html