# 探究10kV线路设计要点与施工管理控制论文_黄小龙

（国网四川盐亭县供电有限责任公司）

摘要：为了顺应飞速发展的经济状况，我国的电力技术不得不迈出新的步伐。因此出现了面积较为广阔的10kV线路来适应我国人民群众日益增长的电力需求。目前我国10kV线路的呈现涉及面积较为广泛，线路比较绵长，结构比较复杂的特点，线路在工作的状态下很容易出现许多故障，这些都是需要我们倾尽全力去解决的问题，避免各类故障事故所带来的伤害。本文致力于探究10kV线路设计要点及施工管理控制，希望可以在线路安全运行之前提供有效的参考。

关键词：10kV线路；设计要点；施工管理

引言：现阶段我国的10kV线路正处在一个需要不断进步的过程，要想做好10kV线路设计必须要考虑多种因素，必须要深入了解10kV线路设计的要点，并且要根据这些要点中的要求，认真落实每一个项目的工作。优化设计也能让整个10kV线路设计得到加强，在施工管理的过程中专业的技术和科学的智能管理系统更加确保了线路的稳定性和安全性，这将作为我们研究的目标。

一、10kV线路设计要点

1：线路设计范围

10kV线路的设计也避免不了初步构想和图纸设计这两个重要的工程设计步骤，设计是施工的前提，优秀的设计能够帮助我们更好地完成我们的目标，也更加能够保证完成的工程所拥有的质量。对于目前的10kV的线路设计来看，具有设计范围较广的特点，也就直接地导致了外部施工的环境也较为广泛，所以在线路设计的过程中要做到心思缜密，对于每一施工处都要进行详细的检查，避免出现不应该出现的错误。周围的建筑物也是一个影响线路的又一重要的因素，例如如果对周围的建筑状况不是特别的了解，那么在施工的过程中使用架空的方式的时候，就不能及时地避免在经过高层建筑出现交叉的情况，在线路设计的过程中，要将周围建筑物列入到设计的细节里面去，动物密集，建筑密集及场地空旷的地方都应该更加注意才行。

2：优选配电装置

只有优质的配电装置才能够提供给10kV线路优质的稳定性和安全性。我们所熟悉的裸导体和电器都是配电装置中较好的选择。但是不同场景的温度和湿度也会影响到我们对于配电装置的选择。要以一年中夏季白天最高温度的平均值来确定夏季平均的最高温度。同样地我们要以配置一年中湿度最强的月份来确定。并且我们要保证配电装置的稳固性，免受因地震，台风等外力带来的巨大影响使它无法正常工作。如果配电装置的噪声污染过于明显的时候会给附近的居民带来强烈的生活上的困扰。这都是需要格外注意的问题。

3：完善线路设备

如果优秀的线路设计而线路设备却不够完善将会严重到电力是否能够顺利输送的问题，线路设备是整个工程里面不可或缺的一份子。完善线路设备包括完善杆塔的位置、导电线的直径及变压器的选择等，如果线路设备跟实际所需要的电力需求不相符合的话，就会使资源得到不合理的利用，十分浪费。

二、10kV线路施工管理控制

1：10kV线路基础工程

将杆塔的一部分深埋于地表之下是高压输电线路基础的工程，保证其在受到外力作用时，不会出现倾斜与摆动的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆做好10kV线路的基础工程对于整个线路来说十分重要，关乎到整个线路的质量，如果地基不够稳固杆塔极容易发生倾斜、破裂和动摇等现象，就很容易造成整个输电线路的崩溃。给人民群众的生活带来困扰及潜在的安全隐患。其地基几乎全部使用钢筋混凝土铸造而成，坚硬的材料能够提供给施工者和使用者足够的安全感。在实施基础工程的过程中，对于各种复杂繁琐的地形要进行详细的勘察，对于材料的尺度大小也要进行反复的核对，确保施工准确无误地进行。最后还要在杆塔安装完毕的基础上加强它的稳固性，比如使用灌浆技术。

2：10kV线路杆塔工程管理

整个10kV线路工程的核心便是杆塔工程的施工管理，杆塔的设计需要严格的技术把关，它关系到整个工程的稳固性，安全性及其突发状况维修时的便捷性。在工程实施的过程中需要根据不同的地形来确定杆塔材料，如果是在地形较为平坦，交通较为方便的地区，就可以选择钢筋混凝土材质的杆塔，如果是在地面凹凸不平且绵延弯曲的地区就应该选择铁质杆塔，还有在庄稼地上空的高压输电线路如果使用较多拉线的杆塔，那么土地的可使用面积就会受到影响。杆塔在安装的过程中，会使用到所需要的机械设备，我们需要系统地计算出杆塔实际所需要的受力情况，然后再确定提供帮助的机械设备。

3：10kV线路架线工程管理

10kV线路架线工程同样包括放线、连线、紧线附件安装等多个步骤，虽然繁琐，但是联系密切。气象条件的好坏对架线工程有着不可忽视的影响，如果气象条件过于恶劣，那么普通的架线工程无法保证线路的正常使用，可能会带来各种各样的安全隐患，给事故后的维修也造成极大负担。所以风力、雷电、地震都在我们考虑的范围之内。当然我们对于导线的质量要求也十分严格，好的线路是电力通常的必要条件。

4：10kV线路检修技术管理

任何产品都具有相应的使用寿命，10kV线路也不例外。使用一段时间之后会出现一些故障，我们需要优化线路管理系统，以便我们定期、及时地对于线路进行检修和管理。同时我们也要运用科学智能系统和人工技术相结合的方式来使10kV线路施工管理更加的合理，高效。加强网络管理的建设，形成数据库，运用智能系统进行地理位置的勘察，设备管理，能够更加方便地维护各个地区线路安全。保持较高的安全意识对于施工人员进行故障检修的时候也是十分重要的，抓住每个细节，保证施工完成的质量。施工团队要更完善内部管理机制和奖励惩罚。提高工作人员的积极性，提高工作效率。

三、结语

通过上述文章大家可以了解到，随着我国经济的逐渐发展，人民群众对电力的要求也越来越高。在整个10kV线路工程中，从设计工作开始，就要十分注意线路设计范围、优选配电装置和完善线路设备等问题，改善设计方法。在施工管理控制方面，要做到每一个项目都接近完美，工作人员更要以严格的标准来要求自己。更要优化智能科技管理系统，认真维护线路安全，要用专业的态度来体现自身的价值。

参考文献：

[1]胡文峰.浅析10kV线路设计要点与施工管理控制[J].电子世界，2013，（20）：55-55，56.

[2]施馨彬.浅析10kV线路设计要点与施工管理控制[J].城市建设理论研究（电子版），2014，（21）：4106-4106.

[3]柴小亮，卢建昌.浅析10kV线路设计要点与施工管理控制[J].电子世界，2012，（22）：50.

[4]梁斌.10kV配网线路设计要点与施工管理的探讨[J].电子制作，2014，（7）：231-232.

论文作者:黄小龙

论文发表刊物:《电力设备》2016年第16期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/922c0d371e39f5d3bc4af7e1.html