# 浅析影响地铁机电安装及后期装修的因素邓先论文_邓先

摘要：随着经济的发展，社会的进步，我国的交通运输业也得到了相应的发展，地铁逐渐普及，成为了城市交通的中坚力量。近些年来，城市化进程不断加快，地铁建设也在如火如荼中进行。而综合管线作为地铁建设工程中的重点，由于其安装基本都是在地下，施工的难度非常大。并且，在进行安装的过程中，必须要考虑到施工的空间和对建筑物结构的影响，并遵循国家的相关标准，设计较为科学、合理的图纸，在有限的空间条件里进行施工，只有这样，才能够真正保障地铁车站机电设备安装施工的质量，使地铁运营有序进行。鉴于此，文章结合笔者多年工作经验，对影响地铁机电安装及后期装修的因素提出了一些建议，仅供参考。

关键词：地铁机电安装；后期装修；影响因素；解决措施

引言

地铁车站的建设至关重要，它是地铁正常运行的保障，我们必须重视机电设备的安装以及其中后期装修的工作。可见，地铁车站的建设必须进行。但是，地铁车站的建设也面临着很多的问题，尤其是机电设备安装施工特别考验技术工作，由于其施工的范围过小，质量要求极高，所以，要想保障施工安全且美观，就必须进行实地考察，设计较为合理的方案，严格按照施工规范，把控好各个环节。只有这样，机电设备安装施工才能够高质量地完成。

1、地铁机电安装及后期装修的特点

机电安装是地铁施工的材料物体，其安装质量和效益与地铁的安全和工作质量有关。但是，地铁机电安装和后装修工作技术水平较高，只有实施科学的安装技术，一般保证装修质量，才能真正发挥作用机电工程，确保地铁高效、安全运行。地铁机电安装和翻新后性能主要表现在：一是技术要求高。地铁是一种新型的铁路运输方式，其安装和建造过程涉及高科技。因此，地铁机电设备的安装具有较高的技术要求。在地铁机电安装和改造后，要全面实施技术管理，不断提高技术方案效率，优化技术管理质量，不断推进技术创新和发展，科学优化安装人员的技术素养和专业能力，鼓励他们严格按照技术标准操作和锻炼.二是建筑材料的质量和性能标准都很高。地铁机电工程是一项大型工程，应以大量机电设备为原料基地，无论是通风、照明、防火等。如果这些机电设备本身存在一定的质量问题或隐患，势必影响地铁机电工程的整体安装和装修质量，严重影响地铁安全高效运行。因此，在地铁机电安装工艺和装修过程中，在不断优化机电设备标准时，应严格控制设备质量。第三，机电设备的安装和装饰是相同的。地铁施工期间机电设备的安装与后期装修同样重要。但是，对装配部件的重视往往使装配部件问题在管理和技术投入方面明显被忽视。为保证地铁机电工程的效益，要重视机电设备的安装和装饰，做好科学管理和协调工作，不断优化安装和装饰效率。

2、影响地铁机电安装及后期装修的因素

2.1主体结构渗水问题

土木工程主要部分的漏水主要有两个影响:第一，导致渗水的公共场所，如果需要安装某些材料，就不够贴近，无法进行更好的粘涂等，如墙面装饰板、地面的砖材还有天花板的防霉材料，在进行粘贴、铺设或喷涂时会多少受到影响。其次，渗水可能会导致地铁相关设备室内空气湿度较高，地下条件有限，地面通风不良，因此建筑结构需要更长的时间来烘干墙壁等，然后可以在下一阶段继续施工。

2.2施工图纸存在误差

就当前的地铁机电安装以及后期装修工作来说，受到图纸影响的情况并不在少数。在对地铁工程进行设计时，其中会涉及多个不同的环节以及多种不同的系统。而每一个系统相对应的负责设计工程师都是不同的。倘若这些工程师之间没有进行有效的信息对接或者是工作沟通，那么所设计出的图纸之间就会存在较高的差异，甚至整个地铁的空间布局都会存在一定的矛盾。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、地铁机电安装及后期装修影响因素的控制措施

3.1控制土建渗水

（1）在正式开展机电安装施工任务之前，施工人员需要与机电专业的技术人员进行工作交接，共同对地铁工程的现场进行全面的勘查，对地铁空间的墙体质量进行检查。针对存在渗漏问题或者存在渗漏隐患的区域进行逐一标记，然后对其进行处理，严格保证地铁空间的干燥性以及防渗性。当这些准备工作结束后，方可开展后续的机电安装施工。（2）在地铁工程开展期间，施工队伍的管理者需要组织施工人员做好相对应的排水工作。比如在机电设备安装之前，建设完整的排水系统以及挡水系统，对机电设备形成有效的保护。（3）施工人员可以在现场加设一些具有通风性能的设备，通过物理手段，加快空间的干燥速率，在不影响地铁机电安装质量的同时缩短工程进度。（4）当施工人员在对地铁空间的墙面进行装修时，一定要合理的划分装修材料的摆放区域。同时在这一阶段，施工人员还应注意合理的取用材料，尽量保证能够在短时间内将现场的材料用尽，防止材料由于长期堆放而产生潮湿问题，造成装修影响。（5）在整个地铁工程中，项目负责人都需要进行有效的管理以及监督，对工程质量、工程进度以及工程效果进行定期检查，及时查找出其中存在问题的环节及时处理，将风险以及损失扼杀在摇篮中，推动项目的稳定推进。

3.2应对设计图问题的措施

首先，各环节设计人员在图纸设计开始时应及时有效地沟通，对现场施工现场进行多次调查，并全面协调整个地铁项目的设计方案，同时为其他设计系统，特别是地铁斜道设计原则留出一定的空间，以便集中讨论优化问题。第二，经常跟踪供应商订货情况，深入交流，提高设备的样式制作效果和功能，并鼓励供应商仔细检查设计图纸。第三，项目经理应结合设计方案，确保其他岗位工作人员按照项目计划及时准确地工作，注重了解地铁电梯的施工情况，直到电梯安装外包板为止，尽快完成区域内的天花板、地面和墙壁施工，以免影响今后的施工，直到电梯安装外包板为止。第四， 施工进度应与设计方案保持一致，以避免设计脱节，进而导致其他建筑项目失败的情况。例如，天花和墙壁脚手架必须安装在梯子台阶上，脚手架只能在安装空气地板和对角管后安装，因此，天地基埃尔的对角通道应在梯子上安装外包建议，否则会导致天花和墙脚手架无处安装，因此梯子的安全得不到保护。

3.3地铁机电安装中的管线布置

BIM技术在图纸设计中的应用，通过构建可视化图像的方式使得施工人员明确了施工内容，有效的避免了施工误差的出现，同时也更好的保障了监测管线设计及安装施工的顺利进行，避免了碰撞、拼接等问题的出现。工作人员在管线设计的时候，借助设计图纸的三维可视图就能够展开设计及排布工作，提升了管线设计的美观性以及合理性。在这一过程当中，一旦管线设计出现问题，要及时的做好纠正工作，并严格按照地铁安装施工方案展开施工，确保施工效率及质量。

结束语

综上所述，机电安装及后期装修施工作为地铁工程的重要内容，确保施工效率及施工质量是保障地铁安全运行的关键。需要最大限度的发挥出安装及后期 装修价值优势，提升地铁机电安装施工效率及质量，确保居民乘车安全。

参考文献

[1]刘旭涛.浅谈影响地铁机电安装及后期装修的因素[J].建材与装饰,2018(52):249-250.

[2]石光彦.地铁车站机电设备安装综合管线施工分析[J].中国设备工程,2017(24):139-140.

[3]王喜根.关于地铁机电安装工程的施工管理探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2017(35):47.

[4]李长春.地铁车站工程安装、装修阶段中的配合与协调[J].江苏建筑,2017(05):74-76.

[5]常琪祯.试论影响地铁机电安装及后期装修的几个因素[J].山东工业技术,2017(16):288.

论文作者:邓先

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/927a1880bec7403a3aca1a4f.html