# 电力调度运行中的安全控制策略探讨论文_吕金玲

（国网山东省电力公司肥城市供电公司 山东省肥城市 271600）

摘要：随着社会经济的不断发展，我国电网事故影响范围也随之变的越来越大，发展速度也变得越来越快，后果也变得越来越严峻，这种发展趋势，就对经济、社会、政治产生巨大的影响。在目前来看，我国面临着电力供应严重短缺、区域电力市场运营、跨区大电网稳定矛盾突出的这种新型趋势。在电力的调度过程中，要想保障安全控制工作，就要重点探析系统的扰动对电力系统运行的影响及其对电力系统运行的不利影响的消除，以及探析如何采取措施提高电力系统抗扰动能力。对电力调度风险管理、技术措施实施以及调度人员的安全意识提高等方面进行安全控制措施分析。

关键词：电力调度运行；安全控制；策略探讨

1导言

随着人们对电力能源的需求不断发生变化，配电网的建设规模也日趋强大，这给电力调度运行带来了一定的挑战，因此，需要电力企业不断加强对风险管理机制的完善，在实践中重视调度规范运行，为电力调度人员树立正确的安全意识，全面提升电力调度安全运行质量。

2电力调度运行存在的主要风险

2.1 随着城市化和工业化进程的加快，社会为了满足生产和生活的需求，电力运行输出量就随之增长，超负荷的电力设备运行就增加了一些不确定因素，极限发电设备的备用容量，也制约着电网的输送。因为以往宏观调控的影响，电力系统的发电装机的速度无法满足于现代化发展速度的需求，就导致电力运行输送局限、电力供需紧张等问题出现。虽然电力调度的运行曾今采取过各种防护措施，比如利用线路稳定极限，提高线路运行输送，来最大限度的满足人们对电力的基本需求。但由于输电设备长期的重载运行，超负荷运行设备柜影响输送电设备的使用寿命，使电网系统处于紧绷状态，这样很不利于电力调度的稳定、安全的运行。

2.2 电力只注重经济，忽略安全因素，大幅度波动的电网负荷现象就没有充分的考虑安全的因素。涂填电力市场上的交易风险，增加了电力潮流导致线路过载严重的问题。电力调度的日常安全运行就受到了严重的阻碍。

2.3 自从我国家如WTO后，经济全球化的发展就影响这电力运行的成本，但由于资源价格波动，在加上气候等很多外在因素的影响和存煤、水流不足等这种内在因素的影响。在一定程度上，增加了电力调度运行的障碍。

3电力调度运行技术的分析和控制

在进行调度运行时，电力调度工作人员要必须具备专业只是，要有较高的实际操作能力和丰富的实践基础。只有这样才能从容的应对所有的突发事故，并发现设施所存在的问题。与此同时，要更好的记录设备在运行过程中所出现的各种数据，挖掘出技术开发潜在的信息，增强电力系统的安全性。所以我们要做好日常的预防风险的措施，所做的主要风险控制的措施分为以下三种：

3.1 做好电力调度运行之前的控制，而调度运行之前控制的前提是需要前一周将需要的燃料和别的资源准备充足，优先计划制定可以再生的能源，如水电、风电之类的调度，将对电力系统设备的可行性的进行分析研究，并且保证设备的运行没有差错。高效有力的对传输的容量进行制定，并且更好的满足电路负荷的要求。

3.2 做好运行时的控制。在电力调度运行过程中，要实时监控输电备用分配情况、电压、潮流、保障继电保护协调。更要注重的是监视系统本身的安全和稳定，实时了解市场之间交易出现变动，与此同时，还要对一些比较突发性的事件做出及时的应对措施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 做好运行后的控制，要输电路径加以管理，加强数据交换、按时进行安全分析处理，并监理用于分析交易路径比较大的区域电网的规模。增加一些通信功能的应用，并有效的保障控制中心和市场参与者的互动和交流。在事后，分析时候费用，设备的安全性。进而划分责任区域。并且对安全隐患做好预防措施，留够备用的容量。

4关于电力调度运行中的安全控制路径分析

引入先进的能源管理系统：在现阶段，可以使用电力调度的CADA系统作为代表来一步步设计新型模块，以此来不断完善各方面功能，通过这种完善功能，能够令电力调度在运行过程中促进对发电机动态行为的实时监控效率。引入综合自动化技术：随着科学技术的不断发展，当前，综合自动化技术广泛用于变电站的推广中，该技术能够令电网在运行的过程中对重合闸、保护、五防、四远、故障波形等方面进行实时监测，从而提供一定的技术支持，在目前阶段，分层分布式系统在电力调度运行中得到广泛应用。树立正确的安全意识，严格执行操作规范：随着近些年来各种高新技术的出现，关于安防方面的计算机技术发展日新月异，电力调度自动化系统也日趋完善，这在一定程度上为调度系统的安全可靠性起到推动性的效果，但在开展实际工作的过程中，却常常发生人为的原因，导致系统运行不稳定的问题，这主要是由于值班人员的专业水平存在一定的不足，往往出在调度错误、操作不规范等问题上，这对电力调度系统的安全性带来巨大的威胁。针对这种情况，需要相关管理单位加强对调度现场操作问题的管理，完善操作体系，定期组织安全培训活动以及专业技能培训加强值班人员的专业水平与安全意识。优化交接班管理体系：在通常的情况下，通过根据实际情况不断优化电力调度交接班管理体系能够确保电力调度的连续性作用，交接制度作为保障交接思想同步、精准的交接内容、综合化管理等方面的核心。在工作的交接阶段能够确保过程清晰，后续相关的工作才能够顺利开展。一旦无法进行清洗交接班，电力系统的运行模式以及检修规划等方面的数据就会发生错误传达的问题，一旦事态严重，极有可能造成重大的人员安全事故，因此，交接班管理体系的质量需要得到高度重视。调度操作命令的规范：电力调度工作人员对电力系统的可靠性、安全性以及各方面的经济运转起到息息相关的联系，在通常的情况下，电力调度员所发出的每一项调度命令对电力系统中的相关设备的运行状态以及整个电网的运行模式有着直接的影响，因此，无论是在任何的情况下，电力调度员所发出的每一项指令都必须是确保准确无疑，如何实现调度指令的准确性，首先需要电力调度人员严格遵守电力调度系统的相关管理制度，时刻将“安全第一”放在首位，严防错误调度以及错误操作的不良问题出现，这是对电力设备、个人人身安全、电网安全的基本保障。加强对电力设施的保护：在目前的发展阶段，电力系统运行可靠性、安全性等都需要依托电力设施性能稳定性，因此，联合实际情况不断加强对电力设施的有效维护是确保电力结构可靠、强大的核心环节。根据统计，我国在近些年来所发生的一系列破坏电力设施的不良事故。不但对电力企业带来巨大的损失，同时也对广大用户的安全用电以及用电顺序带来一定程度的影响，因此，需要相关部门充分发挥领导作用，针对目前的《电力法》方面的法律法规展开合理修订，提升广大用户对规范用电以及电力系统可靠重要性方面的认识程度，从而在日常生活中主动遵守电力方面的法律法规。实现一次调频功能：根据当前电力系统的稳定情况，电力调度工作人员可考虑在不影响到发电机组的正常运行的前提下，通过有机利用电力系统内部中的火电机组一次调频功能，来稳步提升电能质量，为电力安全事故方面的抗逆性能力提升奠定坚实的基础，降低电力运行过程的波动频率，切实提升电力质量。

5结语

电力的安全运行对我国的经济有着重大的意义，电力规模的扩大，在带来巨大的经济效益的同时，也使得电力的运行更加复杂，这就给电力的运行带来了很多的技术问题。因此，优化安全稳定控制措施，监控规律和总结运行，来保障电力的安全稳定运行。

参考文献：

[1]潘远.电力度调度运行中的安全控制策略探讨[J].电子世界，2017（14）：173.

[2]徐丽华.浅论电力调度运行中的安全控制策略[C].北京中外软信息技术研究院.第五届世纪之星创新教育论坛论文集.北京中外软信息技术研究院：北京中外软信息技术研究院，2016：672.

论文作者:吕金玲

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9298d364268c9c5b60e3a085.html