# 建筑消防工程隐患及整改对策论文_郭常博

烟台市中岳消防工程有限公司 山东烟台 264003

摘要：近年来，随着我国社会经济的快速发展，各地区高楼大厦林立，其中就有很多的高层居民住宅建筑，十几层到几十层的高楼比比皆是。但是现有的防灭火技术仍存在很多不足，相应的消防安全管理工作仍有待提高。本文主要对建筑消防工程隐患及整改对策 进行了分析研究。

关键词：建筑工程；消防安全；存在问题；整改对策

引言

建筑消防安全管理形势严峻，相应的火灾防控体系建设需要系统化、规范化，从加强消防监管，落实相关责任做起；加强制度建设，促进规范管理；优化设计多种火灾防范和灭火方式并加强对消防设施的日常维护和保养；强化消防安全宣传和开展火灾控制演习；加强其他职能部门的协同监管，积极完善建筑消防安全监控，实施人员、设施、技术全面结合的消防安全管理，提高建筑的火灾控制水平和管理效率。

1建筑消防工程存在的隐患分析

1.1 设计隐患

现阶段，从事于消防工程设计的专业人员不仅应具备必要的资格资质，同时还要有着丰富的设计经验，并在开展设计工作时要具有较强的防火意识。但是，就当前消防工程设计现状而言，部分设计人员对于消防工程技术标准与设计规范没有全面的掌握，进而导致了消防工程的防火质量达不到规范要求。其次，由于受到专业水平与综合素养等方面的限制，设计期间经常出现漏洞与隐患，比如安装完成的喷水阀以及烟雾感应器等装置，在火灾发生时不能及时予以响应。另外，还有一些设计人员存在着直接套图的问题。具体设计工作中，对拟设计工程的实际状况没有做出全面的分析，进而导致了消防工程不能满足防火要求。

1.2 施工安装隐患

首先，具体安装工作中，一些建设与施工企业不能严格按照消防安装施工法规进行操作，进而导致消防工程存在较多的隐患。其次，由于受到施工安装人员自身专业与业务能力的影响，使得消防装置的安装质量不过关。比如，在进行火灾自动报警装置、自动喷水装置的安装时，如果不能严格按照设计图纸进行安装，将导致消防工程存在严重的安全隐患。在进行电缆安装时，如果由于偷工减料等问题，使用普通的电缆材料取代具有阻燃、耐火性质的电缆，也将造成电缆的防火功能得不到有效的发挥，最终将使得整个建筑的消防工程发生瘫痪等问题。再比如进行给水管网的安装时，所使用的型钢、钢管不能严格按照设计尺寸要求进行安装，也将造成管材的使用年限达不到设计要求。对于防排烟装置以及防火门等设施的安装时，应由指定的土建施工单位或者是水暖单位进行施工，如果安装工作存在隐患，也将影响到整个消防系统的实用性。另外，消防工程施工期间，需要与土建施工人员进行紧密的沟通与协调，二者之间需要进行密切的配合，如果交叉作业期间出现漏洞，将导致消防隐患的出现。

1.3 产品不达标

就当前的消防产品市场而言，不少商家受到利益的趋势，经常会降低成本来生产一些质量不达标的消防产品，一旦这些产品被应用到建筑消防工程中，将造成整个消防工程存在严重的安全隐患。另外，当前消防产品的更新换代速度很快，一些老型号的产品出场不久就面临着淘汰的问题，因而这些产品缺少必要的售后服务，当有配件需要更换或维修时，很难找到替代的产品。

1.4 验收工作存在隐患

通过把好消防工程质量验收关，可以确保工程整体施工质量满足使用要求。但是，就当前消防工程的验收工作而言，并没有对验收工作的重要性引起足够的重视。一方面，验收环节中不注重先进检测技术与设备的应用，使得检测工作不全面、不深入；另一方面，目前实行的质量监督体系缺乏完善性，不能对消防工程的整个验收环节进行有效的规范。此外，建筑消防工程的验收工作主要由第三方进行，所拟定的第三方检测机构是否有着相应的资质与经验，仍是一个需要解决的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2建筑消防火灾的整改对策

2.1加强消防监管，相关责任积极落实

应对消防火灾问题，首先就要将消防安全责任予以落实，特别是高层建筑的物业管理等单位必须积极按照消防管理条例进行全面贯彻和落实。涉及建筑管理部门，应当有效发挥职能作用控制高层建筑结构、内部空间等的不合理建造行为，严令整改消防设施不到位等问题。城建监管部门应当基于高层建筑的设计阶段就插手进行监管，并进行全过程管控，以提高高层建筑的防火能力。

2.2加强制度建设，促进规范管理

根据我国消防法律组织建立高层建筑消防安全管理的标准和规范，要求物业服务单位对固定消防设施进行维护管理，强化消防安全建设的同时，发挥出消防安全管理的职能，通过将制度细化、责任细分促进消防安全管理实现科学化。与此同时加强消防控制系统、安全疏散管理、消防通道管理、安全教育培训与演戏方面的工作，保证各项火灾防控措施落实到位，提高高层建筑的消防安全管理质量。

2.3优化设计多种火灾防范和灭火方式

消防安全设备是消防体系中的重要组成部分，高层建筑施工中应当科学设计消防安全设施，例如消防栓、消防水泵等，发挥其在火灾扑救中的重要作用。高层建筑排烟设施的高效利用也是重要内容，其可以促使建筑中的烟雾呈现迅速流动趋势，在楼梯间设计的过程中重视正压送风系统的作用，通道配置排风排烟设施，与此同时结合对火灾蔓延发展的预测，可以采取开启玻璃和门窗的方式增加烟雾的排放，便于受困人员脱离危险。

2.4加强对消防设施的日常维护和保养

虽然日常生产生活中消防设备的利用率不高，只有突发状况下才会启用，然而其备用状态却需要得到良好的保障，以此才能在紧急关头发挥重要作用。因此，要加强对于消防设施的维护维修。首先，针对消防设施的日常维护而言，需要指派专人进行管理，严格按照消防安全法律法规就设备状态进行检验和保养，像灭火器、消防水泵、消防栓、防火门等都是重点检查的对象，维护保养人员应当通过全面检查尽可能提高消防设备的有效性并对维护保养信息和相关数据进行记录。

2.5加强消防安全宣传和开展火灾控制演习

我国的消防安全管理规范中有明确规定，针对高层建筑的火灾控制还需要加强自我防护和救助。这就要求相关部门和单位重视消防安全管理条例以及消防知识的宣传教育，尤其强化高层建筑消防安全管理责任人、施工人员以及物业工作者的培训，提升其安全意识。并且，高层建筑中的住户构成比较复杂，对消防意识和消防知识的认知存在较大差异，所以，宣传过沉重还需要定期进行居民防火的演习，通过组织演习增强住户的消防意识和火灾控制积极性，使它们可以在应对火灾时具备较强的应急处理能力，而且还会有利于住户自我救助能力的提高，从而高层建筑火灾的发生概率以及经济、人员损失会降低许多。

2.6加强其他职能部门的协同监管

单纯的依靠消防部门的管理所形成的监管效果是有限的，而要想将高层建筑的消防火灾进行有效控制，应当将此项工作作为政府重点工程，在其他职能部门的共同协助下进行。严格执行属地管理、明确监管职责，形成“齐抓共管”的管理局面，进行动态跟踪监督管理，监管过程中如发现屡教不改、隐患问题严重、公共安全危害大的现象，采取果断处置措施，提高高层建筑消防安全管理效率和质量。

结束语

通过做好消防工程的安装施工与质量管控工作，可以有效提高整个建筑工程的安全性与防火效果。因而，具体施工中要严格规范消防设计、安装施工以及质量管理、验收等工作，确保建筑消防工程的施工质量满足使用要求。

参考文献：

[1]徐维余.建筑消防工程隐患成因及整改对策分析[J].中华民居，2014（6）：53-55.

[2]崔文红.浅谈建筑消防工程隐患的成因及解决措施[J].企业技术开发，2015（23）：45-46.

[3]杨靖宇.建筑消防工程隐患成因及优化对策研究[J].中国市场，2016（30）：166-167.

论文作者:郭常博

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/92aefc76a6b0b631386a3964.html