# 10kV基建工程施工常见问题及处理论文_陈天宇

摘要：现如今随着我国经济的飞速发展，电力工程的建设也在加快。为了满足发展的需求，越来越多的电力工程投入紧张的建设当中，在不断扩大其建设规模的过程中，如何确保工程的最终建设质量，首先需要从管理的角度抓起，通常情况下，10kV配网工程建设全过程管理的核心包括全方位管控，其中涉及项目决策阶段、设计及采购阶段、建设准备阶段、建设实施阶段、验收移交阶段、项目收尾阶段等多个方面的管理，而随着技术发展的日新月异，这给10kV配电建设过程的管理带来更高的难度，如何实现最大化的管理质量，是当前10kV配网建设单位的重要议题。

关键词：10kV配网;基建工程;问题;处理

引言

10kV配网工程是当前我国的城市建设和国家发展的基础，在进行配网工程建设的过程中要合理制定建设计划，全面地考虑各种影响因素，要对未来一段时间内人们的用电需求进行预估，同时在进行建设施工的过程中还应该做好相应的管理工作，提高各种配网工程建设材料的利用效率，从而确保工程建设质量能够达到相应的标准，更好地发挥出10kV配电网的作用。

1.加强10kV配网基建工程施工控制与管理的重要意义

鉴于当前各种存在于10kV配网基建工程施工中的常见问题，加强管控工作十分重要，相关单位必须要重视好控制配网基建工程施工中存在各种安全隐患。在施工之前，落实相应的风险分析工作，提出科学合理的安全技术方案，最大限度的规避安全事故问题。例如常见的举措就是例行检查电力设施、监督管理好施工设备、掌握施工人员安全防护以及作业行为状态等等，制定应急预案和防控措施并坚定落实，将配网基建施工中形成的各种安全事故问题减少或者避免产生不良事件，一方面有效的保证了施工人员的安全，另一方面确保配网设备可以可靠稳定的运行，让工程经济跟社会效益更好的发挥。在10kV配网基建工程建设期间，通过采取各种策略，提升对施工过程中不利因素的分析效率，提前做好风险评估，将施工严谨性提升，有效地降低安全事故的发生概率。综上，加强10kV配网基建工程施工常见问题的分析，不仅可以将施工管理的规范性提升，让施工操作者对于安全风险予以高度的重视，同时确保施工期间自身安全防护，进行规范作业，并且能够推动基建企业经济效益更好的提升，维护配网安全平稳的运行，进而推动工程建设稳定可持续的发展。

2.10kV配网基建工程施工常见问题

2.1由于配网网架结构存在不合理

对于科学的配网网架结构来说，是十分重要的，假如其结构设计存在不合理，那么对于整个配网施工会存在着较大的安全隐患，因此配网工程的技术在不断的进步，配网网架结构的要求也越来越严格，很多传统的配网网架结构无法满足现如今的发展要求，传统的配网网架结构也存在着各种问题，由于10kV配网先一般是采用辐射输电的模式，但是这种模式存在负载率高等问题，所以导致变电站10kV线路存在分配不合理，由于电站自身的电源点存在不足，同时配电网线路的供电半径比较大，线路长，因此具有着较大的风险。

2.2质量管理系统不健全

电力系统工程对技术专业性要求很高，基建工程配网项目在施工中容易受多种因素干扰和影响，施工环节多而复杂，工程数量众多，因此对施工作业管理要求比较高。实际施工过程中，要求有较高的专业水平配备，相关技术标准须达标，这就要求相关设计、施工及监理都能提高质量管理意识，高度重视质量管理，全面提升管理水平，全面有效地控制施工过程中可能遇到的问题，排除隐患。而实际施工操作中质量管理体系还不健全，管理松懈不到位等问题仍然影响着配网工程质量的提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3由于设计存在偏差

在10kV配网基建项目中，一个高深度的设计方案，能够对工程实施的质量和有序稳定带来一定的保障，但是因为一部分的设计人员在对项目进行施工图设计和现场勘查时，未能结合当地市政现有规划或者远期规划进行编制设计图，当项目下达后，施工队进场施工时，发现现场环境和施工图环境有偏差，和实际情况并不相符，可能导致临时需要进行设计变更和物资调拨，误差严重的情况下将会导致后续施工无法顺利进行，严重滞后工程的建设进度。例如现场土质问题本应进行地质勘探的并没有开展，导致错误的将本能进行开挖埋管的工程量变为顶管，出现工程造价上的偏差，这就造成需要办理设计变更或者可研调整后才可恢复开工，导致工程进度受到阻滞。

3.10kV配网基建工程施工有效的处理策略

3.1对10kV配网网架结构进行科学的设计

在10kV配网基建项目前期设计工作中，必须要做好相应的规划工作，先要做好供电区域的划分工作，将其划分为几个或者多个相对独立但是互可转供或联络的区域，对其范围作出合理的界定，保证其划分能够合理，满足负荷的现有需求或者潜在需求，这样才可以保证负荷密度和运行管理要求，减少线路的重叠分布情况，增加电网运行的可靠性，减少安全隐患的出现，减轻运维部门的负担

。在进行设计工作时，必须要做好管线设计工作，在设计中，需要采取科学的措施对管线进行布置，同时也是需要根据现场勘查实际及未来规划做好管径数量控制，提前做好预留设置，如果发现问题影响后期项目的实施的进度，必须及时对设计图纸进行调整，保证管线偏出率可以得到控制。

3.2施工阶段的质量管控工作

施工阶段是整个工程建设中最重要的环节，是整体设计方案转化为工程实体的过程，因此这一阶段的质量控制显得尤其重要，如果此阶段质量控制工作没有落到实处，出现纰漏，将会影响整个工程的质量达标。因此，在基建工程10kV配网项目施工过程中，必须进行科学合理地管控，认真对待每道工序，不放过任何细节，确保工程合理规范。在施工过程中，应严格按照《质量控制作业标准(WHS)》执行，质量管控人员可利用统计学原理，借助直方图、排列图等手段进行质量管理工作的开展与落实，并积极配合业主单位检查监督，做好记录进行保存。同时质量管控人员需做好工程的跟踪抽检，对于可能出现质量隐患的环节进行重点排查，从根源处发现问题，并及时提出科学有效的解决措施。施工过程中必须明确质量管理控制的目的，及时跟踪施工进度，发现质量问题及时进行有效处理。

3.3加强技术管理工作

技术是企业发展的重要动力，所以电力企业管理过程中要重视技术的管理，并且不断地引入先进的科学技术，从而提升配网工程质量，还要加强配网工程项目管理的信息化建设，当前信息化技术已经在各行各业得到广泛应用，所以在配网工程管理的过程中，也应该重视信息化建设，采用信息化技术构建信息化系统，从而提高管理过程中各项数据信息的交流、沟通水平，并且通过信息技术来进行数据信息的收集、分析、整理、反馈，统筹利用好“大数据”资源，有助于提高管理人员的决策力与洞察发现力。最后就是在进行电力工程施工的过程中，要重视材料的品控以及工艺上的把关，最好是学习、采用优化后的先进施工工艺和标准材料，按标准统一设计、采购、建设，进一步提高工程管理的效率，促进配网工程质量的提升。

结语

根据上文的阐述，由于10kV及以下电力配网工程施工技术的合理应用需要结合工程自身的特点与实际情况才能发挥出较好的技术效果，因此要从电力10kV配网工程的角度出发，优化施工环境及各种管理因素，确保施工技术的实施质量以及对整个工程工艺上和质量上的把控，在不同程度上保障电力设备的经济效益，促进企业的可持续发展。

参考文献

[1]张人元,周宇亮.10kV及以下配电线路的运行管理[J].现代工业经济和信息化,2017,7(21):78-80.

[2]吴建军,刘京.10kV电力配网工程标准化施工技术研究[J].自动化应用,2017(12):138-139.

[3]张纪会.10kV电力配网工程施工的技术管理[J].集成电路应用,2018,36(7):114-115.

论文作者:陈天宇

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/931572605ae7cb09da879d6d.html