# 地下人防工程设计及其供电系统中的问题探索论文_谢晨锋

（广东和谐人防工程设计有限公司 广东惠州 516000）

摘要：随着我国国民经济水平的提升，城市建设规模和建设水平在不断提升，为我国的经济发展和协调进步、城市组合等提供强大保障。尤其是人们防空工程建设，其中的地下人防工程建设得到稳定发展。因此，在文章中，对地下人防工程进行探讨，分析其供电系统存在的问题，保证给予多方面的完善。

关键词：地下人防工程；设计；供电系统；问题

结合《人民防空地下室设计规范》，在实践设计工作中，为了促使地下人防工程的建设，需要对其分类、分级、防护功能等多方面的问题进行探讨，提出合理的注意要点，保证地下人防工程的社会效益和经济效益积极发挥。这样在多方面协调下，才能为现代城市发展提供强大保障。

一、地下人防工程防护功能转换

地下人防工程的转换，是基于现代设计规范促使防护功能的发挥。通过功能和抗力级别，可以按照人员疏散、救护等划分为不同等级。设计期间，提出有效的防护功能，保证工作量的转换符合地区条件，达到多方面的协调。地下人防工程功能也要符合具体规范，在转换时限内完成，其中的构件预制和工程施工一致，达到存放位置和防护设计工作的优化设计，以实现功能的充分转换[1]。

二、地下人防工程中供电系统设计问题

（一）电力负荷分级

在地下人防工程电力负荷中，需要按照其日常、战时重要性、断电后造成的损失程度等，划分为三个等级。具体的划分是按照我国《人民地下人防工程设计规范》来达到电力负荷分级，负荷我国建筑执行标准[2]。具体的划分如表一所示。

表一

比如：在某住宅小区，内部设立的地下人防工程面积为7000平方米，其日常工作中，主要为汽车库，停车的数量为140辆，所以，该地下人防工程的消防负荷等级可以设立为二级[3]。

（二）电源

地下人防工程建设中，要保证城市内电力系统电源的充分应用。不仅在日常还是战时，这种外电源方式都非常适合。当外电源被烧毁、产生故障的时候，可以启动内部单元。地下人防工程的内部电源，其组成为柴油发电机和蓄电池组。如果在5000平方米以上的地下人防工程，专业人员在对内部电源设置期间，其中的小型工程蓄电池就可以作为内部电源，但是，在期间要注意到设计工作。一定要对蓄电池的连续供电时间、隔绝防护时间标注，确保一致。在各个地下人防工程中，在为其引接电力系统电源的时候，为了满足平战结合需求，其供电量要符合两者的电力负荷等级需求。对于地下人防工程中降压变压器的安装，结合工程实际情况，在与地区供电部门积极沟通情况下优化分析，给出的设计形式也是不同的。具体如表二所示[4]。

表二

（三）供电系统

地下人防工程的防护单位是一种较为独立的供电系统，其中的配电屏、上部分的建筑供电分开的。基于安全角度的分析，为防护单位设立配电间，将其与地下人防工程的值班室进行结合。每个防护单位的照明回路、动力等，都采取了动力、照明单回路进线。但是，无论是哪种供电方式，针对一些较为重要的消防设备，都可以利用双电源，并在配电装置的内部自动切换。其中的地下人防工程和柴油发电机需要相互分离，避免其受到影响，这样在接线区域，为其提供引线方法的前提下，能达到内部电源的固定化[5]。

（四）线路敷设

如图三所示，在地下人防工程电力线路设计中，基于具体的施工要求和规范，暗敷的管材都需要使用钢管，并不是其他类型的管材。其中的围护结构、密闭隔墙等电气管线，都需要给予密闭处理，基于低压配电室、每个防护单位，各个配电回路都需要独立，避免其中的一个单元破坏，也能安全供电[6]。

图三

总结：

基于以上的分析和研究了解到，在地下人防工程建设中，受多个因素的影响，其中的供电系统还存在一些问题。为了给予充分解决，要在多方面来完善，确保在各个功能发挥下，实现更高的社会效益和经济效益。

参考文献：

[1] 乔飞虎，颜闯.关于人防工程设计及供电系统中的相关问题分析[J].建筑工程技术与设计，2015（11）：454.

[2] 苏剑良.浅谈地下人防工程设计及其供电系统中的几个问题[J].中国科技博览，2011（33）：411-411.

[3] 杨静，曹晓玲，袁艳平，等.地下工程地埋管水箱并联水环热泵空调系统设计与控温方案[J].农业工程学报，2018（4）：248-254.

[4] 沈乐.城市地下空间建筑兼顾人民防空设计--以某商业办公综合体地下人防工程为例[C].2012城市地下空间开发利用学术研讨会论文集.苏州设计研究院股份有限公司，2012：192-199.

[5] 孔娇.某地下商场人防工程防水设计与施工技术探讨[J].中国房地产业，2018（14）：220.

[6] 赵永青.浅谈居住区地下人防、车库工程屋面花园设计与施工[J].城市建设理论研究（电子版），2014（25）：2903-2904.

论文作者:谢晨锋

论文发表刊物:《电力设备》2018年第20期

论文发表时间:2018/11/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/932a35d25c4a837af0800575.html