# 探讨如何提高变电运行中的安全性与可靠性论文_陈晓琳

（国网福建省电力有限公司检修分公司 福建省福州市 350000）

摘要：变电运行是一个综合性很强的行业，要把变电运行工作做好，不管哪方面工作都要抓好。因为每个方面都是我们安全运行的保障。在电力系统运行中变电运行占据着很重要的位置，提高变电运行班组的安全管理水平是控制变电运行设备异常及事故发生的保障，变电运行的安全管理是非常重要的，变电运行的安全管理水平决定着整个变电运行的安全状况。因此，必须加强变电运行的安全管理工作，让“安全第一”这道防线牢牢扎根。

关键词：变电运行；安全性；可靠性

一、变电安全问题简析

1.1设备问题故障

设备故障问题是影响变电安全性的重要因素。众所周知，在火力发电厂与变电站中的电气设备如果处于长期的使用状态则会出现较为严重的老化问题，例如会出现一些电线表皮脱落现象和电缆断落事故的发生。更为严重的是，如果这些存在问题的设备在运行中没有及时地得到进更新与检查，则设备的安全性能则无法得到更加有效的保障，并且最终会成为较为严重的安全隐患同时会严重地影响到火力发电厂与变电站的工作人员以及整个变电设备的安全。

1.2操作问题

操作问题通常是指人员操作的问题。通常来说在火力发电厂与变电站的运行过程中人为的操作失误往往也是造成安全事故出现的重要原因之一，并且人为的失误操作还可能对于人身造成伤害并且对于设备造成破坏。除此之外，操作问题带来的严重后果还包括了直接影响到电力系统的发展并且影响到电力系统的安全性。另外，操作问题还体现在部分火力发电厂与变电站的工作人员无法合理地做好相应的运行分析工作，并且很多时候无法较为及时地发现火电站与变电站中出现的异常，因此不对操作问题进行解决则无法提升电力系统的整体安全性。

1.3管理问题

管理问题是导致变电运行危害的重要因素之一。在我国部分电力企业中，其日常管理工作往往多是流于口头，并没有进行深刻的实践，这种管理态度必然会导致安全问题和故障危害的发生。除此之外，变电运行的可靠性与安全管理两者本身是不可分割的，因此这意味着变电运行可靠性的加强需要安全管理的合理配合。

二、提高变电安全运行和可靠性的措施

2.1构建可靠性的管理制度

电力系统需要科学可靠的管理，科学有效管理制度在整个电力系统运行过程中起到重要作用，科学管理是有效工作的前提。管理制度在整个变电系统中扮演着重要的角色，科学的管理方式在变电系统中是非常重要的。安全运行和可靠性涉及到的方面比较多，作为上级领导，一定要有着足够的重视，激励所有的员工都要参与进来，每一个员工都要将安全放在首位。从横向的角度来看，不同的电力部门需要积极的配合，形成科学的分工体系，不同的部门要成立专门的管理小组，一定要结合具体的情况进行分析，对供电制度进行可靠性的管理，对管理制度进行科学的编制，实施供电的可靠性目标管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于管理目标要分层实施，进行优化细致，形成变电运行可靠性的措施，每一个季度都要进行可靠性的分析，形成报告，进行有效性的指导，制定科学的停电计划，在下一个季度工作的过程中，上一季度的变电工作不会产生干扰。根据变电站的实际情况，本地区用电量的实际情况，合理的进行停电是必要的，但停电前一定要告知，保障本地区的居民、企业有准备，不用造成其它问题。

2.2对设备进行检修

电力系统在运行过程中，有的设备出现问题是正常的，工作人员必须加强电力系统设备的安全检修，提高其设备稳定性，保障电力系统能正常运行。在电力系统运行的过程中，如果有故障出现在电力系统中，那么供电系统的输配电线、电气设备和自动保护装置在安全运行和可靠性上就得到了一定程度的降低，最终导致电力系统无法正常的运行，也会影响着客户的使用。要想全面的保证变电设备安全运行和可靠性，还要提高供电设备的性能，落实安全预防工作。作为电力系统运行中的管理人员，在电力系统运行的过程中，一定要做好巡检的工作，做好预防工作，及时的掌握电力设备运行情况，对于出现的问题要及时的解决，如果检修人员无法解决，就要报告给上级部门，通过科学的研究，提升变电运行的安全性和可靠性。

2.3对员工进行岗前培训

由于电力系统的运行比较复杂，对工作人员的素质和能力要求较高。提高的电力系统变电运行的安全性，应加强对员工的培训，提高员工的综合素质。加强员工的安全意识，使员工意识到设备故障的发生给电力系统安全造成的严重危害，提高员工的警惕性，时刻关注设备的运行安全，在进行日常操作时，对设备的运行状况保持一定的关注。例如，员工在操作时，应明确操作的规范以及操作解雇，在操作中不合理的地方和发现的问题，能够进行系统的分析，提出完善的策略，制定规划，优化工作流程和模式，提高工作效率和安全性。加强员工基础知识的培训，是员工具备足够的专业知识和技能，能够处理工作中发生的各种问题，由于是对于一些突发性的问题，提高员工的应变能力，防止事故危害的扩大。例如，在出现变电故障的时候，很多员工由于缺乏足够的知识和相关经验，手忙搅乱，延误了最佳的事故处理时机，导致了事态的扩大，给企业造成了严重的损失。针对这种情况，可以定期开展事故演习活动，提升员工应变能力，在发生突发性的事故时，确保员工能够采取正确的处理措施控制事故的危害。

2.4提高变电运行模式的合理性

保障变电运行的安全性，还应该提高其运行模式的合理性。运行模式的合理性是指科学的分工制度、责任制度、值班制度等。分工制度是指为了细化工作职责，进行合理的岗位分工，提升变电系统运行的效率。责任制度是指应明确操作人员、值班人员、维修人员的责任，在发生的操作失误以及人为因素导致的运行故障时，能够进行问责处理。值班制度是指为了确保设备的安全和正常运行，通过值班制度，做好工作记录，使值班人员能够坚守岗位，做好本职的工作。

结语

综上所述，变电运行，是电力系统供电的重要组成部分。如果不保证设备的运行状态，就会影响人们的用电稳定性。基于此，相关部门应不断提高参与变电运行安全保障人员的素质。同时，还要实现人员管理内容的标准化和规范化，这是提高电力系统建设安全性和可靠性的重要措施。

参考文献：

[1]孙锦.如何提高变电运行中的安全性与可靠性[J].低碳世界，2017.

[2]刘迪.变电站的运行维护与安全控制问题的研究[D].吉林大学，2016.

[3]张昕.提高变电运行可靠性及加强安全管理措施探讨[J].科技创新与应用，2015.

论文作者:陈晓琳

论文发表刊物:《云南电业》2019年2期

论文发表时间:2019/8/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/933a4e71de2724a960894462.html