# 探讨智能建筑中的电气工程论文_ 陈旭

摘要：在建筑行业快速发展的背景下，智能建筑的建设数量有所增加，我国当前的电气工程已经将远程控制技术和信息，电子，电工等多种技术融入到一起，从根本上很大程度的细化了现有的电气工程，并形成电子与电工技术等为一体的产业链，为了保障智能建筑能够安全稳定的发展，本文主要对智能建筑中的电气工程，以及自动化技术的应用进行简要探讨。

关键词：智能建筑；电气工程；自动化技术

引言

现阶段，人们生活水平不断的提高，人们对建筑的要求越来越高，而为满足时代和人们的需求，智能建筑随之出现。智能建筑不同于以往的传统建筑系统，其拥有智能化、集成化的优势，进一步提高了人们的生活质量。在智能建筑系统中，最重要的就是电气工程及其自动化技术，其与智能建筑功能的发挥有着直接关联。

1智能建筑中的电气工程简述

(1)智能建筑中的电气工程由多个系统组成，主要分为自动控制系统、高低压配电系统、防雷接地系统和电力配电系统，其中的自动化控制系统是由中央进行监视并控制的系统，通过自动化控制系统可以监视具体的某个智能建筑物种的任意设施，也可以建筑整个智能建筑群体，既可以节约能源，又能保护生态环境，同时对智能建筑的安全有着至关重要的作用。而智能建筑的基础就是电气自动化工程技术，智能建筑的监控以及安全防范等流程都离不开电气工程的技术，而电气工程的自动化技术是重要环节，所以，设计人员在智能建筑中电气工程设计中，首要任务是对电气工程的自动化进行不断加强和完善，资源的优化配置离不开建筑智能化。(2)虽然我国的工业相比与欧洲一些发达国家起步较晚，但在电气工程系统方面的发展并不落后于其他国家，目前，我国已经有一套完整的电气工程系统，而且随着公民对居住环境的要求不再局限于传统的基本需求，在基本居住需求的基础上，对环境的舒适度，建筑周围的交通便利性等多方面的服务设施也有了新的要求，为了满足用户的生活要求，以及科技的快速发展，智能建筑的电气工程也在不断的更新和完善，其中，电气工程的集成化，智能化和自动化都发挥了十分重要的作用，本文主要针对智能建筑中电气工程的自动化系统进行简要分析。

2智能建筑中应用电气工程及其自动化技术的具体内容

2.1楼宇控制系统

楼宇控制系统是智能建筑的关键组成部分，其会对建筑中用户生活的舒适度和便捷性产生影响。尤其是照明、排水、通风等生活必需系统，都属于楼宇系统的内部组成。利用电气工程及其自动化技术后，可以使系统的运行质量和安全性方面得到提高。例如，在照明系统设计时应用电气工程及自动化技术，主要应用在开关上，能够大幅度提高开关控制的准确性和便捷性，也能实现远程控制开关或是系统自主控制开关。同时，智能建筑的照明系统也会具备自我控制和自我监测功能，并确保向总控制系统中传输高效高质的监测信息。排水系统方面，因为以前的建筑排水系统大多存在一些缺陷，排水功能受阻，会出现一些不良性的排水问题，直接影响用户的生活品质和建筑安全，危险性较高。而应用电气工程及其自动化技术后，能够提高排水系统的控制有效率，实现远程控制和水资源的高效率利用，并达到节约资源的效果。在消防系统层面，科学合理的应用电气工程及其自动化技术，管理人员可以实时获取楼宇环境和设备的监控动态。若出现消防隐患或是运行故障等，管理人员能够及时发现并排除故障，减少火灾的发生率，继而提高整体智能建筑的安全性。

2.2在配电中的应用

智能建筑中存在诸多的系统，如设备自动化系统、通信自动化系统等。这些系统的运行都离不开配电的支撑，所以配电成为智能建筑的重要组成部分之一。在配电系统中，合理运用电气自动化技术，可增强配电的整体性能，使其在各种故障出现前，及时发现并进行处理，保证配电运行的安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆智能建筑配电系统的保护装置非常重要，合理运用配电系统中的限流保护技术，可有效防范越级跳闸事故的发生。限流保护技术以网络为依托，以智能通信为手段，可对配电系统中故障问题进行自动检测和准确定位，为配电运行的稳定性提供了保障。

2.3防雷与接地

（1）接地工程。保证基础底板钢筋的贯通，同时对接地电阻进行严格控制，提前测试电阻值，保证电阻值符合工程需要。必要时可根据实际情况，减少接地电阻值，增加人工接地极。（2）防雷引下线。对于防雷引下线方面也要进行严格控制：当采用立柱主筋做引下线时，必须要注意做好标记，采取从下到上的顺序标记；当采用专用引下线时，必须要将上下线连接在一起，并做好焊接加固处理，以保证质量。（3）配管与箱盒的预埋。配管与箱盒的预埋要做严格处理，保证位置和标高满足设计要求，符合设计规定。定期对管线内外壁实施防腐和除锈处理，避免其出现弯曲，必要情况下也要保证弯曲半径符合标准，同时对于一些硬质塑料管的预埋工作需要采取适当的保护措施。

2.4自动化的通信系统

在智能建筑当中，最重要的就是对电气工程通信自动化的智能化，再智能的建筑都需要利用通信进行信息指令的传送，通信的自动化系统就是对智能型建筑的内外不同的语言，文字，数据和图像，进行集中调整和处理，伴随航天技术的发展，目前的通信主要运用卫星技术，卫星通信系统不再局限于传统的地域理念，及时双方相距地球两侧，也可以进行信息交流，并且是及时收到信息，不会出现距离，时差的信息交换问题，自动化的通信系统中的电气图文系统，能够进行传真通信，在进行信件邮件，或视频会议等相关通信业务时，为人们节省了大量的时间，并增加人与人之间的沟通和交流，视频通信，达到了人与人之间即使相隔甚远，也能面对面交流的目的，电气通信自动交换系统还可以使不同的业主利用计算机进行沟通，电气工程的自动化系统为人与人之间进行数据交换提供了很大的便利。

3在智能建筑中应用电气工程及其自动化技术的注意事项

1）经济方面。在设计与使用电气技术的过程中，需要充分考虑该因素，电气技术的应用一定要处理好能源问题，同时体现技术的可行性、可靠性与经济性要求。操作该技术过程中，使用电气技术需要牢牢结合智能建筑的发展趋势，利用高新技术确保每一个部件都能够发挥应有作用。2）设计层面。建筑行业设计电气系统的过程中，必须牢牢结合实事求是追求，要确保其和实际条件充分统一，绝不能过度追求理想化目标做技术设计。建筑功能需要体现全面化特色。设计本身十分复杂，要将这一特点充分考虑，用严谨的规范约束技术条件、布局条件与管理要素。3）技术质量方面。电气工程的每一个细节都需要得到相应完善与审查工作，确保所有项目的指标都能够达到标准要求。实施电气技术的同时要严谨的参照有关要求与有关规则，确保电气工程性能与质量得到保障。

结语

智能建筑是跟随着时代的发展而发展的，能够为居住用户提供更多样化的环境，提高建筑业的工作效率和安全性能。在智能建筑中使用电气工程及其自动化技术时，需要充分考虑到建筑的实情实景。目前，智能建筑的研究已经取得较好效果，但电气工程及其自动化技术尚未完全应用，未来要以此为重点，持续深入研究，为人们的生活提供更多便利，也利于建筑领域的可持续发展。

参考文献

[1]杨怡璇.智能建筑中电气工程及其自动化技术探究[J].中国高新区，2018（12）：151-152.

[2]张晓康.浅谈智能建筑中电气工程及其自动化技术[J].居舍，2019(18)：78.

[3]张杰俊.电气工程及其自动化在生活中的应用[J].科技创新与应用，2018，（35）：162-16

论文作者: 陈旭

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/93407c36b1444b3e88859e47.html