# 探讨电气设备的运行和维护及管理措施论文_韦科业

广西桂水电力股份有限公司恭城发电分公司 广西桂林 542500

摘要：本文首先阐述了电气设备运行中存在的问题，接着分析了电气设备运行维护重要性， 最后对电气设备的故障检修策略进行了探讨。

关键词：电气设备；运行维护；策略

引言：

现代化的电气设备是利用无污染的水力资源输出电力的重要机构，其中需要大量的新技术与电力设备，它们能将水力和电能转化输出，设备的安全稳定影响着电气设备的发电效率和安全运转。在电气设备管理中，需要定期对电气工程设备进行检修维护。实践发现，电气设备的电气设备经常出现的故障有一定的共性规律，维护保养也有大量的实践和经验可参考。

1电气设备运行中存在的问题

1.1 缺少制度化的设备维护巡查制度

电气设备缺少制度化的设备维护巡查制度，不利于开展正常的生产。电气设备技术人员开展检查维护工作时，以往的经验都是采用传统的看、听、摸、嗅的方法，认真检查设备具体情况，及时发现设备缺陷和隐患，特别注意主副两套系统的同时损耗情况，保障电力设备正常运转。巡查技术人员应在巡查时进行全面维护，详细检查，认真记录，做好工作台账，及时分析问题，对设备异常及时上报。例如，巡查人员对设备运行期间没有做认真的检查和填写检查记录，隐患就不能及时发现，隐患未能及时向上级汇报，未按照应急机制协商解决问题排除隐患，就会对电气设备的安全运营构成威胁。

1.2缺少健全的设备安全管理制度

现代化的电气设备管理是安全生产运营的保证，作为现代化企业，电气设备要主动学习建立安全管理制度，促进生产过程安全、顺利、高效率的开展，提升劳动生产率，促进安全生产。目前很多电气设备制度不健全，职工工作环境恶劣，工作缺少热情，在复杂情况下自身安全不能得到保证。通过现代化的设备安全管理制度，可以给员工营造安全的生产环境，工作有保障，促使生产效率高，提高电气设备的经济效益。

2 电气设备运行维护重要性分析

电气设备是将水能转换为电能的综合性发电设施。设施主要包括挡水和泄水建筑物形成的水库和电气设备、发电水系统、发电厂房及机器设备等。水库的高水位经过引水系统流入厂房，运用动力发电的物理原理，推动水轮发电机组发出电能，再经过升压变压器、电力开关站和输电线路输入电网供电的总设施。电器设备的日常运转和多种多样的高科技装置密不可分，它不仅包括一次设备，也包括电气设备的二级设备的再利用。因此，对这些设备的维护和保养至关重要。另外，一次设备的维修和保养直接关系到电气设备的硬件设施问题，然而，二次设备对一次设备做的是辅助和支持，对发电起到安全保障检测作用。不论是一次设备还是二次设备都关系到电气设备寿命的长短，两次设备的维护保养直接对产电和输电效益和利用率都有很大影响。电气设备能否安全高效运行，二次设备的精密检测和保养尤为重要，它不仅能节省运营成本，还能减轻安全隐患给社会带来的次生灾害。在检查二次设备过程中，应该准确记录每天的仪表显示状况，记录日期时间点，确保做到岗位有人，责任到人的管理制度。一旦有异常情况及时和技术部门沟通，做到预防为主，排斥问题在先的认真工作态度。另外，在检查一次设备，特别是二次设备过程中，要通过眼观察，耳朵听，嗅觉闻，仔细判断机组是否出现异常，认真观察机器仪表的指针振幅情况，发现可疑情况及时上报有关技术部门，确保第一时间消除安全隐患。另外，在对一次设备特别是二次设备进行检查和维护过程中，要及时培养专业技术人才，做到每人尽其责，术业有专攻。此外，在设备维护保养过程中做好排查，逐项检测，预防为主，不能有丝毫的马虎和怠慢。每天的检查做好记录以外还要翻阅查看近一月甚至近一季度的设备检查档案，及时做到查缺补漏，对一次和二次设备电器组件运行状况进行预测，对相关设备进行调整优化，以提高工作效率和能源利用率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 电气设备的故障检修策略

3.1 加强对发电机组的设备巡查

通过长期观察和维修电气设备的经验，总结出发电机常见故障及解决方法。首先，由于实际电压不足等原因，发电时发电机组经常出现励磁装置负励不足导致的励磁电流不稳定或小于标准值，造成欠电压问题，令发电机的实际运行电压偏离标准额定电压，限制发电机的运转功率，造成电力传输效率下降。对这一故障的有效解决措施是将三相调压器布设在发电机和励磁电抗器的连接处，保证发电机端加载标准电压，以提高励磁电流，保持荷载及运行状态的平稳，实现电流平衡的目的。另一方面，也可以将变阻器的阻值调低，通过电容补偿方式间接调节发电机组阻值，使发电机在额定电压下工作。

3.2 建立适合电气设备的运检制度

电气设备的检查和故障排查不仅能确保一次和二次设备的安全运行，还能有效节约能源、提高能源利用率。要求相关从业人员在每天的机器设备组件和仪表检测排查时做好记录，时间点精确到分。时时刻刻做好记录，留下工作档案。在巡视过程中，仔细观察水温仪表的振幅，听机器的发声是否正常，摸设备的表面温度是否在安全值以外，最重要的是用鼻子嗅一下是否有可疑气体外流。这一切都应记录在工作档案里，发现可疑情况，第一时间通知相关专业技术人员进行检测排查和维修，防止电器资源的浪费和能源的消耗，做到机器设备利用率的最大化和最强化。

3.3 运用科学的巡检方法

所有机器设备离不开日常专业的维护和安全隐患的排查，而这些都需要建立在安全谨慎的工作态度之上。安全隐患排查和对机器组件仪表的检修维护需要合理化和安全化，在检查机器组件时，应注意机器表面的干净度和清洁度，组件螺丝松紧度和耐磨度等因素也需要考虑进去。每天都要检测每套机器设备的运行情况，做好记录并记到档案里。对机器的散热状况，特别是春夏季节高温下机器的散热情况进行检测和预测，把安全隐患消灭在萌芽状态。另外，机器设备的绝缘体也需要及时检测与维修，以防发生短路进而引起火灾水灾。绝缘体的磨损度和耐用性要及时评估，需要时及时更换。对发电定子和转子的检查是整个机器设备检查的核心和关键，需要每天对设施零件的运转情况做好记录，及时消除安全隐患。

3.4 推行新型绿色巡检制度

众所周知，利用物理的动力发电原理进行发电是绿色安全的，更新传统的低效率发电理念，推行绿色巡视检测制度也被大多专业人士认，在电气设备维修检测时应以节省成本、提高机器资源利用率作为整套制度的根本。相关检测和维修人员应做到以降低成本，延长机器设备寿命贯穿各项检测维护工作。最大最优化利用能源和机器设备，减少废弃机器设备和化学元素对环境和大气的污染。在进行机器设备必要的更新时，应利用新型环保材料，科学合理地更新换代。

3.5水电站设备自动化管理

如随着科技的进步，水电站设备自动化程度大大提高，设备运行采用微机编程、视频监控等，应运用先进的自动化设备管理，这样能大大减轻值班人员劳动强度，提高机组效率。

结语：电气工程近年来受到社会各界人士的推崇，相关从业人员在电气设备运行管理中，应针对各种机器设备故障采取不同的应对策略和方法，做好安全隐患预防工作，不仅有利于保障电气设备电力设备的平稳运行，还能降低故障率。平时也应对维修人员进行专业技术指导和相关培训，树立设备养护观念，力争低损耗低损失的维护电力设备，促进电气行业平稳发展。

参考文献：

[1]劳明杰. 浅谈发电厂电气设备运行与维护[J].四川水利.2017（06）

[2]王默，刘浩. 发电厂电气设备安全运行的管理和维护[J].中国高新技术企业.2017（04）

[3]张玉娟. 电气设备安全运行的维护与管理[J].住宅与房地产.2018（13）

论文作者:韦科业

论文发表刊物:《基层建设》2019年第19期

论文发表时间:2019/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/934de0029cbbbbf4341acb3c.html