# 建筑给排水设计常见不足及改进论文_孙立新,张慧松

身份证号码：410825198410184513；身份证号码：411422198612283317

摘要：随着时代的发展，城市建设的加快，给排水设计是建筑工程中的重要工程，但在实际工作的过程中，建筑给排水设计出现一定的问题，必须根据问题提出有效解决措施，保障建筑给水排水工程顺利进行。在具体施工的过程中，工人一般都按设计图纸进行施工，因此建筑给排水设计是非常重要的，必须结合实际进行科学有效设计，保障建筑工程给水排水工程质量。

关键词：建筑；排水设计；常见不足；改进

引言

在结构上，建筑给排水可以将建筑内外部空间有机连接到一起，建筑给排水的施工必须具有较高的水平，随着时代的发展，建筑给排水应该在满足自身舒适性的同时达到美观上的需求，体现节能环保理念，当前建筑结构和功能性的变化，给建筑给排水施工提出了很高的要求，施工人员必须激动灵活地的开展相关工作。建筑给排水是建筑排水工程中一个非常重要的问题，主要是通过建筑内部的给水与排水等进行分析和研究，主要分为给水系统、排水系统、消防系统和景观系统、热水系统和自动灭火系统等等，建筑给排水可以保证建筑可以发挥自身应有的功能，充分保证用户的用水安全。自从上个世纪改革开放以来，我国经济发展取得了日益的进步与发展，在建筑设计中，给排水设计是核心部分，这与人们的生活有着密切的联系，近几年来，我国能源资源逐渐减少，环境污染问题逐渐加重，环保问题成为人们关注的重要问题。

1建筑给排水的重要性

现在我国城市高层建筑很多，这给给排水提出了新课题，这对给排水系统提出了更高的要求。城市人口不断增多，有的城市人们生活用水都有一定困难，现在全世界人们都在关注水资源，因此给排水设计是非常重要的。现在很多城市用水不仅是水资源缺乏问题，有的是给排水设计的问题，必须根据实际情况科学合理的进行给排水设计，提高排水系统的性能，满足人们生活的需要。建筑工程排水系统的性能是评价建筑工程质量的关键因素，必须进行科学有效的设计，发挥节能减排作用。建筑给排水设计是建筑工程中的重要环节，是提高建筑工程质量的关键因素。

2建筑给排水设计常见的问题

2.1给水系统的设计不合理

在建筑的给排水设计中，如果给水设计没有达到实际使用的标准，则会出现了给水系统设计的质量问题。例如对于给水压力的设计不够，造成水压过低，导致较高楼层的居民无法正常用水。另外，供水管道的噪音现象过大，对于居民造成严重的影响，因为供水管道的分布和长度的不断增加和复杂化，在给水设计中要保障水压，就会对管道造成挤压，从而产生噪音。而现在的给水设计通常为了节约成本，将管道分开、交错设计，在给水系统投入使用中会出现渗水的情况，如果储水设计不合理的话，会造成水被二次污染的现象。

2.2忽视节能减排设计

因为给排水设计人员对建筑给排水进行设计的过程中，忽视了配件之间连接处的渗漏现象，所以，即使施工人员采购回质量高的排水管道，也不能解决管道渗漏的问题。这种现象严重导致了水资源的浪费，检测人员对给排水设计方向的忽视，可能会认为此种现象是由于排水管劣质引起的，重新更换排水管道，造成资源的浪费。分析此类问题需要结合工程具体的施工情况，管道渗漏情况的发生与设计人员的设计行为有着紧密的联系，管道的材质是次要的原因，建筑给排水设计的不合理主要原因之一，是建筑给排水的设计人员没有进行实地的考察，给排水的管道又深埋地下，开始出现渗漏的情况，很难被及时的发现，给排水管道被发现漏水时，造成的后果已经十分的严重了。因此，必须对给排水设计进行节能减排设计的优化，严格把控设计质量。系统供压正常是给排水系统正常运转的前提，因此，给建筑排水系统技能设计中常见的问题就是供压系统超压。若是给排水供压系统超压其中的压力不能及时的释放，将会造成管道渗水、管道破裂等严重问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当设计人员对建筑给排水进行设计时，需要具备良好的环保意识与质量意识，使给排水的设计符合建筑工程的施工规范。与此同时，造成超压问题的原因之一是选用了不合格的材料，材料的耐用性与密封性差，在压力超标时，直接引起管道的破裂，造成重大的经济损失。针对上述情况，在对建筑给排水进行设计时，要首先考虑施工中使用更加环保的合规材料，降低能源的消耗。

3建筑给排水设计常见不足的改进措施

3.1给排水管道的合理设计

给排水管道是提高给排水质量的基本保障，必须科学合理的进行给排水管道设计。在进行给排水管道设计必须结合实际环境，采用科学合理的方法进行科学有效的设计，结合给排水设计的规范，保障给排水设计符合现代建筑物的设计理念，提高给排水系统性能，能科学有效的进行给排水。在设计给排水管道时，设计者在考虑用户基本需求外，还要认真计算室内两个卫生间给排水管管道铺设的长度，保证卫生间和厨房的线路最短，对进户管道使用最大直径管道，不但能降低噪音还能很好的满足住户的需求。现在的大部分居住建筑都是双卫设计，使得厨房与卫生间的管道加长，如果设计人员依然使用较小直径管道，就会产生很大的噪音，所以在建筑设计时，针对厨卫的给排水管道设计应选择直径最大的给排水管道。工人在具体施工的过程是根据设计图纸进行的，因此设计人员必须有实际工作经验，最好能实地考察，结合建筑物与实际环境科学有效的进行给排水设计，保障给排水系统的质量。

3.2给排水节能减排优化

①设计浮球阀放置屋顶的水箱内，目前液压式浮球阀与呼吸式浮球阀应用的较为广泛，这样的浮球阀设计与建筑用水量之间有着密切的关系。呼吸式浮球阀与液压式浮球阀是以传统的浮球阀技术为基础，在此基础上对其进行改进，变成了一种新的浮球阀技术，这两种技术相较于传统的水箱浮球阀技术，节水的效果更好。在建筑给排水设计时，需要结合建筑给排水自身的特点，选用合理的水箱浮球阀，这种技术可以灵活的解决水箱中的水流溢出的问题，水箱浮球阀减少了水资源的溢流，降低水资源的消耗，在建筑给排水设计中，需要考虑使用水箱浮球阀技术，减少水资源的浪费，与此同时需要注重水箱浮球阀设备的养护。②卫生器具的节能减排工作，在建筑给排水设计中，卫生器具属于较小的给排水设计系统，其节能减排的作用较小，但是建筑中的用户增加，使用卫生器具的人也越来越多，即使是微小的节能减排也能发挥重要的作用。因此，需要对建筑中的卫生器具进行节能减排的设计，关注卫生器具的使用，尽可能的使用高节能、高环保的卫生器具。

3.3坚持可持续发展的施工理念

当前，缺乏能源、环境污染成为影响我国经济发展的主要因素之一，因此，必须提高高层建筑给排水设计工作人员的设计观念，坚持可持续发展的施工理念，在建筑设计施工当中合理运用绿色施工理念，也可以在设计中使用节能环保材料，使用节水龙头，也可以利用太阳能、风能、工业废热等等绿色能源。在高层建筑给排水设计中，一定要合理分离污水与废水，可持续利用水资源，作为一名建筑给排水设计工作人员，坚持可持续发挥绿色建筑理念，并把这一观念运用到设计施工当中去。

结语

由于社会的发展，人们对建筑质量的要求越来越高，给排水设计作为建筑施工中不可缺少的环节，对人们的生产生活有着巨大的影响，在对给排水进行设计时，设计人员往往忽略了其消防系统的设计与设计中的节能减排，导致了资源的浪费，管道的渗漏，以及严重的消防隐患，因此需要对建筑给排水中的消防系统与节能减排技术进行优化，在满足人们对建筑需求的同时，减少能耗，提高建筑的安全等级。

参考文献：

[1]单爱清.探讨建筑给排水设计中的常见问题与解决措施[J].中国外资，2018，5：210-212.

[2]谢威.浅谈住宅建筑给排水设计中的几个常见问题及处理措施[J].科技经济场，2018，2：19.

[3]项鑫.建筑给排水设计过程中的常见问题分析[J].江西建材，2018，2：23.

论文作者:孙立新,张慧松

论文发表刊物:《基层建设》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/939a08a2a9533642d9e7f7b9.html