# 建筑电气技术在工程中的应用及发展趋势论文_郑卫平

陕西建工第十一建设集团有限公司 陕西咸阳 712000

摘要：建筑电气工程与人是密切相关的，人们在日常生产生活中必然会接触到。因此，建筑电气工程必须要满足使用安全的具体要求，近年来，我国建筑电气技术随着建筑技术的发展也得到了快速的发展，尤其是在信息技术不断发展的影响下，致使我国的建筑电气技术实现了突破性的发展。基于此，本文主要对建筑电气技术在工程中的应用及发展趋势进行了简要的分析，希望可以为相关的工作人员提供一定的参考。

关键词：建筑工程；电气技术；应用；发展趋势

引言

建筑电气工程施工是建筑工程中的重要组成部分，其施工质量对建筑工程的整体质量具有重要影响。目前，我国的建筑电气工程得到进一步的发展，提升了建筑本身的整体质量，，同时也促进了建筑电气技术的进一步发展。

1建筑电气技术概述

实际生活中，建筑电气技术应用特别广泛，特别是对于建筑行业发展而言，建筑电气技术是不可或缺的重要因素，要想建筑电气适应适应建筑行业的发展潮流，就必须对建筑电气技术有一定的了解和认识，这样建筑电气技术的作用才能够引起大家足够的重视，进而得到更加系统的应用。

1.1建筑电气技术概念

建筑电气技术思想是基于电气工程专业技能学习上，进而研发的一种创新性技术体系，这种技术由多学科融合而成，包括控制技术、信息技术以及电子技术等，通过对各学科所存在优势的提取和开发，创造出一种适应现代建筑发展的技术手段。近些年，在良好形势的带动下，科技化、信息化思想也越来越多的被应用在了建筑行业的开拓中，与此同时，建筑电气技术也成为了智能建筑效能发挥的重要方式。

1.2建筑电气技术的重要性

研究资料表明，在我国建筑行业得到高速发展的前提下，设备与技术的完善已经成为了大家重点讨论的话题，尤其是对于智能建筑来说，伴随着着设备、系统等基本内容的不断提高，以往的电气技术已经满足不了当代智能建筑的需求，而建筑电气技术的研发，不仅可以有效解决智能建筑在弱电系统中存在的问题，并且建筑电气技术是基于多种理论为一体的集合性技术，通过对计算机技术、自动化技术等技术形式的有效结合，完全可以激发出智能建筑的潜在价值和作用，为智能建筑进一步的发展和创新提供更加可靠的技术保障和技术支持，间接地对建筑行业更加稳健的发展起到一定的促进性作用。

2建筑电气技术在工程中要注意的问题

2.1材料问题

在建筑电气施工过程中，经常会出现电线质量问题，主要包括：材料以次充好、强度差、不符合施工规格等，这些问题主要体现在墙体埋入电线管的深度问题、PVC穿线管经常出现漏水问题、穿线管安装时的误差问题等。除了上述问题外，还有电缆绝缘差、耐压耐温低；导电电阻与温度不达标、尺寸不合格；插座等外观差尺寸不达标、开关插座接触不好、灯具光源粗制滥造、安全性能差等一系列问题，这些问题同样是不可忽视的。

2.2安装技术问题

电气设备安装时，因技术人员施工问题而导致安全事故是不可避免的，例如：在做避雷防雷接地施工时，施工人员如果不能对避雷接地及测试点准确的测量，再加上不按照施工技术标准来焊接，亦或是不按照方案对电阻测试点胡乱设置安装，出现的这些问题就会导致无法使用防雷接地系统的功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外，在焊接时不注意电线管的铺设，忽视了金属管口与丝扣的连接，对金属管口的毛刺及穿线管的弯瘪都没有处理好，也有可能不按照技术的要求来铺设电缆，使其变得杂乱无章等多方面问题。

3建筑电气技术的具体应用

在现代建筑中，我们广泛的应用传统的建筑电气技术，并且有很多种产品。以单个产品为例，已经显示出该电气技术是不断成熟的。但事实上，仍是在独立应用这些传统的电气技术，它们之间所缺少的是相互联结。随着人们对生活环境、办公环境的要求在不断提高，传统电气技术的不足之处也就随之暴露出来，这些都是急需改进的，体现在以下几个方面：（1）电气施工工程对技术的要求很高，需要的施工方案必须是具有较高指导价值的，并且参与的施工人员要具备高超的技术，这样才能从根本上保证工程的质量。（2）随着我国现代建筑技术水平的不断提升，对建筑电气技术的要求也逐渐提升了。其中包括：建筑中的空调设备、通风设备、照明设备、排水设备及自动化设备等都广泛的分布，并且数量庞大，所以都必须要有稳定安全的电源作为保障。（3）现代建筑电气技术以传统电气技术为依据，是在其基础上不断完善的结果，技术方面更为成熟，而功能方面更加复杂，也更方便使用，提高了管理效率。（4）在网络计算机技术日益发达的形势下，对建筑电气技术也提出了更高的挑战。在建筑电气技术中融入网络通信技术，再通过弱电通信、掌控现场控制等两种方式，运用起电气技术可以说是事半功倍，效果好又安全。

4建筑电气技术的发展趋势分析

4.1现代建筑电气技术的智能化发展

上世纪80年代，我国建筑工程领域中就已经融入了智能建筑的理念。建筑技术的变化发展，促使人们对建筑电气技术的智能化关注程度也明显提高了。基于智能化建筑电气技术的指导，电气设备由以往的人工操作实现了自动控制，满足了人们使用的同时也使能源和资源的消耗降低了，这在一定程度上也保护了环境，所以说有利于我国实现可持续发展。以我国建筑工程的特点为出发点，当前智能化小区建设在逐渐增多，这也成为了我国建筑工程的主要发展趋势，由此对于建筑电气的智能化发展就会提出更高、更多的要求。所以，我国要从国情及实际情况出发，总结教训，学习国外的成功经验，势必会走出一条突出我国特色的建筑电气智能化发展道路。

4.2现代建筑电气技术的绿色化发展

4.3现代建筑电气技术的网络化发展

目前，我们通过分析建筑电气技术发展可知，当前所构建的网络中心，其接地装置是一个需要注意的问题，不仅要考虑到人身安全，更要确保网络设备的安全以及计算机网络能正常的运行。场地、位置及施工条件都是影响建筑的主要因素，所以电子计算机“接地”系统非常复杂，如果没得到合理的处理，那么电子计算机就可能无法工作。因此，现代建筑电气技术的网络化也是未来发展的必然趋势。

结束语

综上所述，筑行业电气工程智能化技术水平越高，其便可以为建筑行业提供越大的产业技术价值与社会效益。。因此，要认识到建筑电气技术的重要性及其在工程中所发挥的作用，进行不断的完善改进，这样才能使它在工程应用的过程中推动建筑行业的发展，此外，建筑电气工程施工中要涉及到多个环节，并且有很多细节，作为建筑电气技术施工人员要确保每个工序的质量，进而推动建筑行业的稳定以及快速发展。

参考文献:

[1]王颖伟.电气节能技术在建筑工程中的应用分析[J].科技创新与应用,2013,35:252-253.

[2]吴明伟.探讨在建筑电气工程中智能化技术的应用[J].电子世界,2014,06:102.

[3]王伟,杨滕.初探智能化技术在建筑电气工程中的应用[J].中国新技术新产品,2014,13:6.

论文作者:郑卫平

论文发表刊物:《基层建设》2017年2期

论文发表时间:2017/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/93ab0827c39e89a2cbf29ae5.html