# 环保工程的污水处理思路及方法论文_ 夏国伟,游雪峰

摘 要：社会经济快速发展的同时，生态环境保护问题被忽略了，城镇化进程中，水污染问题日益严峻。基于此，本文主要论述了环保工程污水处理思路与方法相关知识。

关键词：环保工程；污水处理；方法

0 引言

随着时代的进步，城市基础设施建设进程加快，与此同时环境问题日益严峻，尤其是水资源污染问题备受关注。所以，相关环保管理部门必须要重视这些问题，采取有效解决措施，提高污水治理效率。如何采取有效措施提升环保项目污水处理能力，已成为环保项目企业发展亟待解决的问题。

1 污水处理意义与现状分析

（1）污水处理意义。新世纪以来，短短数十年中，我国经济快速发展，环境却受到了严重的污染，其中水污染是最为严重的。工业发展进程中，工厂数量与规模不断扩大，加大了三废排放量。另外，人口数量的增长，一定程度上加剧了生活污水排放量。未经处理情况下污水被排放出来，严重破坏了当地水资源，减少了可供居民直接饮用的水资源。现阶段，这一问题在我国日益弱化，此种情况下，环保部门加强污水治理，选用科学污水处理技术，尽可能降低水污染产生的影响，促进我国经济发展实现真正意义上的可持续目标。

（2）水污染处理现状。1）缺乏先进的污水处理技术。当前，污水处理工作中，先进科学技术的应用是必不可少的。随着经济的发展，水污染问题日益严峻，这就要求要及时完善设备，同时还要选用先进技术。实际工作中，设备维修不及时。而设备运行中，磨损是客观存在的，一旦设备被损坏，就要由专业人员负责维修。而事实上，污水处理工作中，专业技术维修人员配备不足，无法及时改善设备，直接影响到污水处理工作。如果污水处理工作中技术支撑不足，就会对顺利开展此项工作造成阻碍。2）缺乏有序的污水处理程序。当前，污水处理工作缺乏有序的程序，根本原因在于污水处理所选工作方式不够正确，针对水污染问题很多地区选用相同的处理方法，因地区差异，必须要结合地区实际情况处理水污染问题。但实际上，很多地区都是照搬其它地区处理方法，而没有实际考察本地区情况选用适宜的处理方法，造成了人力、物力与财力等成本的严重浪費。3）缺乏完善的基础设施。污水处理工作中，完善的基础设施非常重要，除过资金，基础设施是开展各项工作的基础。污水处理工作旨在有效处理污水问题，改善环境，在实际工作中，工人所处环境比较恶劣。另外，很多设施设备必须要具有净化功能，但部分工地设备落后，不利于顺利进行污水处理工作。设施不完善，直接威胁到人员生命健康。

2 污水处理思路

（1）有效评价污水处理工艺。污水处理中，分析评价应用工艺，要通过综合分析并考量各层面影响因素，主体涵盖污水水质检测与处理手段应用范畴等。实际工作中，分析评估污水处理应用工艺，要注意单层面因素的同时，综合研究分析也是十分重要的。

（2）污水水质特点全面显现。无论何种污水，都要符合相关行业标准，才能进入污水处理厂进行处理，切忌违规处理有毒物质及受污染废水。对于污水处理任务，在评估阶段，要细致研究并分析水质特点、污染物包含的种类等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）选用行之有效的污水处理工艺。污水处理工作中，处理工艺的选择必须要科学合理。在世界范围内，活性污泥处理工艺应用较为广泛，通过一定的手段，加以处理最终形成回流污泥，保证曝气池优悬浮固体成分。此外，生物膜处理工艺不断的完善发展之中，主要特征就是在介质滤料表层，会有微生物的吸附最终形成生物膜，通过与污水的接触之后，将无机污染物加以溶解并通过微生物的吸附之后，形成他类物质或细胞微生物，实现净化处理污水的目标。除此之外，氧化污水处理工艺应用也比较广泛，应用发展潜能好，该工艺主要包含化学、湿式、催化、光催化与超临界等氧化处理方法。

（4）科学选用污水回用技术。现阶段，资源枯竭问题日益严峻，作为人类维持生存的重要资源之一，水资源污染问题日益严重，环保工程中，建立健全污水回用技术系统，必须要考虑多方面因素。实际工作中，要系统化分析污水污染与回用情况，在此基础上选用适应性强的回用技术，其中主要包含膜分离、臭氧氧化、活性炭吸附以及土地渗滤等方式。活性炭由于面积较大因此在应用上也最为广泛，对于污水除臭效果最为明显，有效的减少了无机物的产生，尤其是对于一些有毒金属物质更是作用明显。通过臭氧氧化技术，有效分解污水中的杂质，例如显色有机物，和活性炭相比较其具有更为强大的脱色功能，膜分离技术将沉淀细菌以及病毒等可以有效清除，铲除污水中的磷酸盐。土地渗滤通过堤岸或沙丘渗透，对水源进行过滤，如土壤中微生物含量过高，可通过降解处理方法处理污水中的杂事，水质得到净化。

3 污水处理方法

（1）光催化技术。环保工程污水处理中，光催化技术方法有明显的处理效果，该技术技术含量与处理设备要求比较高。其技术原理在于光催化剂产生后，对有机与无机污染物进行还原反应，并将其分解为二氧化碳、水及盐，以此实现水质净化目标。在原药种类中，该技术应用比较广泛，比如氧化锌等，二氧化钛污水处理效果是最明显的。二氧化碳无毒且有很高的稳定性，紫外线照射下，其可转换为自由电子，活化空气中的氧气后，形成自由基与活性氧，两者反应活动高，污染物出现后，产生氧化还原反应，有效去除杂质。

（2）声波能处理方法。污水处理中，应用声波能处理技术，可有效分解污水杂质，尤其是有机与无机污染物处理效果更加突出。该技术应用原理主要为：污水护理设备发生超声波后，排入污水，超声波振动以此隔开污染物并进行分解，但应用该技术时，要注意该技术应用降解速度快，且范围广，因而可结合其它污水处理技术仪器使用，应用前景广阔。

4 结束语

综上所述，当前，社会经济发展中，环境保护与污水处理是亟待解决的两大问题，这是社会主义现代化建设可持续发展理念的必然要求，更是人类生存繁衍的重要途径。一定程度上，污水处理思路与工艺直接影响到污水处理质量。所以，未来城市工业化建设额中，必须要深入探究污水处理工艺，保障污水处理质量，为社会文明发展提供推动力。

参考文献：

[1]刘东文.环保工程的污水处理思路及方法[J].环境与发展，2019，31（01）：27-28.

[2]王谦.环保工程的污水处理思路及方法[J].环境与发展，2018，30（12）：37+39.

论文作者: 夏国伟,游雪峰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/93fd62669d777215f966485a.html