# 石油化工装置水质化验分析中的质量控制措施论文_王卓

摘要：现如今我国社会以及经济都在迅速地发展，在这个过程中石油化工企业所做出的贡献是不容忽视的。现今石油产业对于各行各业发展都有着一定程度的影响，因此，为了确保各行各业得以健康、可持续性发展，就应当不断提升石油产业的整体生产水平。基于此，笔者先是对石油生产水质化验分析中的质量控制影响因素做了全面系统性地分析，进而对石油化工企业水质化验分析的基本方法作了详细说明，最后还对提升水质化验分析质量控制提出了几点应对措施，以期更好地做好石油化工企业水质化验分析及其质量控制工作，进一步促进水质检测工作质量和效率的稳步提升。

关键词：石油化工企业；水质化验；质量控制；影响因素；研究

一、浅析石油生产水质化验分析中的质量控制影响因素

1、人为因素影响

对于水质化验工作来讲，其化验分析人员工作素质有着直接性的影响，同时这也是现今对水质化验工作水平造成影响的一大因素。化验分析人员工作技能的熟练程序对其工作效率及准确性有着十分重要的影响，同时对质量控制方面的影响也是巨大的；另外，分析人员工作态度同样重要。由于石油生产过程中水质化验分析具有较高的复杂性，在这种环境下如果作业人员没有足够的耐心那就极易导致化验分析结果出现错误，从而致使水质检测工作质量偏低。

2、实验室设备因素影响

由于水质化验分析工作需要在实验室内进行，因此，实验人员对于实验室内所存在的质量影响因素应当足够重视起来。而在实验室中主要有两个方面的因素影响着其化验分析工作质量，这两个因素就是实验室环境和实验设备质量。在实验室内环境卫生会使水质样本质量受到一定影响而发生改变，再加上实验室内温度及湿度也会对相关仪器的精准度造成不同程度的影响，因此，以上这些因素都会对水质检验工作的准确性造成不同程度的影响。然而，对于实验室来讲，通常里面都有着各种各样不同的设备，其数量较多且管理上具有一定的难度，这也是致使实验人员在设备选择方面出现失误的原因，另外实验设备质量及卫生问题也会对化验分析的准确性造成一定程度的影响。

3、水质自身因素影响

在石油生产中水质化验分析质量除了会受到上述两种因素的影响外，还会受到水质样本的选择方面的影响，同时对其整体质量造成极大影响。其中较为常见的两个问题有：1）选取水样时缺乏代表性，从而致使化验分析结果不具有相应的效力；2）水质样本自身质量比较差，这就给化验分析带来了较大难度，从而对其工作质量和效率造成一定程度的影响。

二、浅析石油化工企业水质化验分析的基本方法

1、关于复样检测法分析

通常在对水样进行提取化验前需保留一份样本以用于对水质进行细致性的分析。在化验过程中提取后的样本应当与预留样本做好独立化验，以便后续对两者化验结果进行分析并找出存在差异的原因。在这里值得注意的是，在进行复样检测的两份样本均应当确保他们的储存环境完全相同，这样可以有效地避免由于环境因素而对化验结果造成不良影响。

2、关于平衡样本检测法分析

该方法主要是结合实际情况对水样进行平均分配来进行化验，同时需确保每份样本质量与容量均完全一致，这样可以有效地保证化验分析结果具有较高准确性。在这个过程中可以由人工操作来确保样本相同以提高其化验的精准度。在对样本进行化验分析过程中应当对其工作质量进行有效地控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、关于对比检测法分析

对比检测不仅包含了样本内的对比检测，而且还包含了样本外的对比检测，他们分别是实验内对比法和实验室间对比法。通常这种检测方法可以有效地提升质量控制精准度。实验内对比法主要是在实验过程中对不同实验检检测结果作对比，而实验实验室间对比法则是在不同实验室内进行同一项实验结果的对比的方法。

三、试析提升水质化验分析质量控制的有效措施

1、全面提升作业人员综合素质

应当结合实际工作来对实验室用人标准做进一步的完善，尽可能地应用专业技术较强且高素质的作业人员，从而更好地确保实验室工作水平。同时，还需对实验室现有作业人员素质进行综合性的评估，以确保作业人员整体素质较高。另外，还应当制定相关工作制度以更好地指导作业人员更好地完成工作，有效促进工业的规范化与标准化，从而有效提升化验分析工作准确性。此外，还应当积极组织作业人员开展学习培训工作，全面提升水质检验工作质量和效率。

2、全面完善实验室建设管理

对于实验室的选址问题应当予以足够的重视。由于石油化工企业整体环境相对比较复杂，所以在这种环境下极易对实验室环境造成不良影响，同时也对实验室卫生也十分不利。因此，在实验室选址上应当经过慎重的考虑。另外，对实验室设备建设进行完善。如配置与实验室相适应的温湿度调节器，从而尽可能地减少由于实验室温度和温度对仪器及实验结果造成的不良影响；配置相应的防尘与除尘设备以确保实验室内卫生得到保证，以免由于灰尘等杂物对水质检测结果造成差异。同时，还需对各项设备做定期的检查与更换工作，以确保设备质量及先进性，确保实验分析得以正常有序开展。此外，还应当制定相应的实验室管理制度，以增强实验室的管理水平。如严格实验室进出制度，以免不必要的人员进出而使实验室内环境卫生造成不良影响；同时来实验作业人员的行为做规范化要求，以确保化验工作得以有序展开。

3、做好玻璃仪器的洗涤工作

玻璃仪器的洗涤是水质化验分析中必不可少的一个步骤，同时也属于技术性工作。玻璃仪器与相应要求是否相符将会在很大程度上影响到了实验结果。要求倒置洗干净后的玻璃仪器，水能够沿壁自然留下，均匀润湿且没有水珠与条纹出现。在洗涤过程中，需要根据具体玻璃仪器、污染物类型以及具体的试验要求来采取对应的洗涤方式。例如，对于计量玻璃仪器，使用铬酸洗液浸泡和计量有关的玻璃仪器，使用自来水冲洗，随后使用蒸馏水润洗三次，直至其洗干净。对于部分小仪器，如吸量管、容量瓶等，则先用温热的洗涤剂水溶液将其浸泡，并将其放置在超声波清洗机槽内，洗涤几分钟，洗涤效果良好。

4、强化样本水质控制工作

对于水质化验工作来讲，水样的选择和保存都会对其检测结果造成一定程度的影响，因此，实验作业人员应当全面保证水样质量。因此，应当确保所选择水样具有极高的代表性，同时还应当确保水样保存质量，所以在水质化验工作中应当强化这两个方面的质量控制工作。

四、结束语

总的来讲，水质化验在质量保障过程中有着极为重要的影响，同时对人们生产以及生活都有着直接性的联系。因此，我们应当不断增强对于水质化验分析质量控制影响因素方面的研究和探索，同时积极采取有效措施进行控制，全面提升水质化验分析的精准性。

参考文献：

[1] 曹佳宁, 高富海. 水质分析化验中的质量控制[J]. 化工设计通讯, 2018, 44(10).

[2] 文泽东. 质量控制在水质分析化验中的应用分析[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2018(13).

[3] 刘丽平. 对水质检测结果的质量控制与保证研究[J]. 环境科学与管理, v.43;No.242(1):181-184.

论文作者:王卓

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/940fc96353ba8e1323ff8238.html